## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {5C6C4D96-FA08-4371-9E11-E177306D809A}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | L2014-85 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy archívů v 1.PP objektu staré radnice č.p. 144 se zřízením výměny vzduchu | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Obec Jablunkov | [6 empty] | Datum: |  | 08.01.2015 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00296759 | [14 empty] | 0,1
|  |  | Město Jablunkov | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00296759 | [14 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | L2014-85
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy archívů v 1.PP objektu staré radnice č.p. 144 se zřízením výměny vzduchu
| Místo: | [6 empty] | Obec Jablunkov |  |  |  |  | Datum: |  | 08.01.2015
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Jablunkov |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5C6C4D96-FA08-4371-9E11-E177306D809A} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Stavební úpravy archívu v 1.PP | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {21231773-F1C2-4034-BC89-9AF713484152} | {5C6C4D96-FA08-4371-9E11-E177306D809A} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Instalace VZT - výměna vzduchu v archivech 1.PP | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9BADDCE1-C5BE-4B56-AC76-05FF39345E7E} | {5C6C4D96-FA08-4371-9E11-E177306D809A} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {BA4CC1FD-BA84-4FAD-A52E-00C936220DE8} | {5C6C4D96-FA08-4371-9E11-E177306D809A} | 2

## 01 - Stavební úpravy arch...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{21231773-F1C2-4034-BC89-9AF713484152}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy archívů v 1.PP objektu staré radnice č.p. 144 se zřízením výměny vzduchu
Objekt:
01 - Stavební úpravy archívu v 1.PP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Jablunkov |  |  | Datum: | 08.01.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00296759
|  | Město Jablunkov |  |  |  | DIČ: | CZ00296759
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy archívů v 1.PP objektu staré radnice č.p. 144 se zřízením výměny vzduchu
Objekt:
01 - Stavební úpravy archívu v 1.PP
Místo: |  |  | Obec Jablunkov |  |  | Datum: | 08.01.2015
Zadavatel: |  |  | Město Jablunkov |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 773 - Podlahy teracové | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy archívů v 1.PP objektu staré radnice č.p. 144 se zřízením výměny vzduchu
Objekt:
01 - Stavební úpravy archívu v 1.PP
Místo: |  |  | Obec Jablunkov |  |  | Datum: | 08.01.2015
Zadavatel: |  |  | Město Jablunkov |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 21.1613 |  | 22.6738 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.9348 |  | 19.2646 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.8423 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 611131101 | Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně | m2 | 196.26 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 1.4425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1050348883
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 196,26 |  | 196.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
2 | K | 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně | m2 | 196.26 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.092242 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 679297104
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 21,51+14,33+13,31+10,71+8,83+25,96+8,26+10,05+18,63+7,29+10,74+10,48+10,07+26,09"viz. půdorys 1.PP - nový stav |  | 196.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
3 | K | 611325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | 196.26 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 3.3364 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1740499889
| PP |  | Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 21,51+14,33+13,31+10,71+8,83+25,96+8,26+10,05+18,63+7,29+10,74+10,48+10,07+26,09"viz. půdorys 1.PP - nový stav |  | 196.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
4 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 249.861 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 1.8365 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156867461
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 249,861 |  | 249.861 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
5 | K | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 249.861 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.11743 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -315136123
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 116,53+11,65+121,681 |  | 249.861 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
6 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 121.681 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.59502 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608194296
| PP |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | [15 empty] | PP | 2
7 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží sanační | m2 | 11.65 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03358 | 0.39121 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1988285437
| PP |  | Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (2*(0,85+2*1,25)+3*(1,2+2*1,25)+(1,5+2*1,25))*0,2"ostění |  | 4.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,9+2*1,2)+(1,5+2*1,2))*0,3"ostění |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(1,2+2*1,3)*0,45"ostění |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
8 | K | 612335422 | Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% - po dmtž obložení stěn | m2 | 116.53 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01591 | 1.854 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1196943877
| PP |  | Oprava cementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (2*(0,85+2*1,25)+3*(1,2+2*1,25)+(1,5+2*1,25))*0,2"ostění |  | 4.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,9+2*1,2)+(1,5+2*1,2))*0,3"ostění |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(1,2+2*1,3)*0,45"ostění |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,58+1,37+2,03+5,78+0,08+0,55+0,55+0,08+1,72+3,17+6)*2"0.02 |  | 43.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,69+1,87+2,2+1,87+1,56+0,59)*2"0.14 |  | 17.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,87+4,6)*2"0.15 |  | 12.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,64+1,6+1,56+1,55+0,64)*2"0.16 |  | 11.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*2"0.17 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+5,24)*2"0.18 |  | 14.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
9 | K | 612821002 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně | m2 | 121.681 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0425 | 5.1714 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1423256095
| PP |  | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, tl. jádrové omítky do 20 mm ručně štuková | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (5,77+0,08+0,55+1,72+0,08+0,55)*2"0.02 |  | 17.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,95+2,34+0,6)*2-0,85*1,25"0.03 |  | 16.718 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,17+2,8)*2-0,85*1,25"0.04 |  | 10.078 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+2,43+0,5)*2-1,2*1,25"0.10 |  | 5.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+1,95+0,5)*2-1,2*1,25"0.11 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+2,92+0,5)*2-1,5*1,25+1,2*1,25"0.12 |  | 7.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+1,9+4,72+1,9)*2-1,5*1,2"0.13 |  | 16.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,69+1,87+2,2+0,4)*2-0,9*1,2"0.14 |  | 9.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,6+4,05+0,4)*2-1,2*1,3"0.15 |  | 16.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4+4,15+0,4)*2-1,2*1,3"0.17,18 |  | 8.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+3,68+1)*2-1,2*1,3"0.25 |  | 9.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
10 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1294649977
| PP |  | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*21 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
11 | M | 631274140 | výztuž rohová s plastovým úhelníkem ze skelné tkaniny 10/15 cm | m | 50.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.005544 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1490328571
| PP |  | Rohová lišta se skleněnou síťovinou | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 42*1,2 |  | 50.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.092461 |  | 19.2646 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 392.52 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.082429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 399588333
| PP |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (21,51+14,33+13,31+10,71+8,83+25,96+8,26+10,05+18,63+7,29+10,74+10,48+10,07+26,09)"viz. půdorys 1.PP - stávající stav |  | 196.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,51+14,33+13,31+10,71+8,83+25,96+8,26+10,05+18,63+7,29+10,74+10,48+10,07+26,09)"viz. půdorys 1.PP - nový stav |  | 196.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
13 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 250.79 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.010032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -607176890
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 54,53+21,51+14,33+13,31+10,71+8,83+25,96+8,26+10,05+18,63+7,29+10,74+10,48+10,07+26,09"řešený prostor 1.PP + chodba |  | 250.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
14 | K | 965082923 | Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 | m3 | 1.49 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.086 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -320092916
| PP |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 18,63*0,08"viz. výkres - stávající stav |  | 1.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
15 | K | 978011191 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 % | m2 | 196.26 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 9.813 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848025644
| PP |  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 100 % | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 21,51+14,33+13,31+10,71+8,83+25,96+8,26+10,05+18,63+7,29+10,74+10,48+10,07+26,09"viz. půdorys 1.PP - stávající stav |  | 196.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
16 | K | 978013141 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 104.88 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.0488 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 529785193
| PP |  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 % | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (0,58+1,37+2,03+5,78+0,08+0,55+0,55+0,08+1,72+3,17+6)*2"0.02 |  | 43.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,69+1,87+2,2+1,87+1,56+0,59)*2"0.14 |  | 17.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,87+4,6)*2"0.15 |  | 12.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,64+1,6+1,56+1,55+0,64)*2"0.16 |  | 11.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*2"0.17 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+5,24)*2"0.18 |  | 14.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
17 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 133.331 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 6.1332 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -858009617
| PP |  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 % | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (5,77+0,08+0,55+1,72+0,08+0,55)*2"0.02 |  | 17.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,95+2,34+0,6)*2-0,85*1,25"0.03 |  | 16.718 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,17+2,8)*2-0,85*1,25"0.04 |  | 10.078 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+2,43+0,5)*2-1,2*1,25"0.10 |  | 5.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+1,95+0,5)*2-1,2*1,25"0.11 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+2,92+0,5)*2-1,5*1,25+1,2*1,25"0.12 |  | 7.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+1,9+4,72+1,9)*2-1,5*1,2"0.13 |  | 16.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,69+1,87+2,2+0,4)*2-0,9*1,2"0.14 |  | 9.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,6+4,05+0,4)*2-1,2*1,3"0.15 |  | 16.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4+4,15+0,4)*2-1,2*1,3"0.17,18 |  | 8.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+3,68+1)*2-1,2*1,3"0.25 |  | 9.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(0,85+2*1,25)+3*(1,2+2*1,25)+(1,5+2*1,25))*0,2"ostění |  | 4.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,9+2*1,2)+(1,5+2*1,2))*0,3"ostění |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(1,2+2*1,3)*0,45"ostění |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
18 | K | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 | m2 | 2.7 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.1836 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268068150
| PP |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,8*1,5"viz. půdorys 1.PP - stávající stav |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
19 | K | 985131411 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 446.121 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1099989635
| PP |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 196,26+249,861 |  | 446.121 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 22.674 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349893829
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m | [15 empty] | PP | 3
21 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 22.674 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1223427294
| PP |  | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | [15 empty] | PP | 3
22 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 15 km | t | 340.11 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1816136214
| PP |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 3
| VV |  | 22,674*15 |  | 340.11 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
23 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 22.674 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1335348867
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | [15 empty] | PP | 3
24 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 14.935 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -656315560
| PP |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | [15 empty] | PP | 3
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.2265 |  | 3.4092 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00075 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 751398021 | Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 - SDK | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -413459740
| PP |  | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+1"0.11 - návrh |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"0.25 - návrh |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
26 | M | 562456130 | mřížka větrací plast 150 x 150 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -891117472
| PP |  | mřížka větrací plast 150 x 150 mm | [15 empty] | PP | 2
27 | M | 562456050 | mřížka větrací plast 150 x 200 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 181564072
| PP |  | mřížka větrací plast 150 x 200 mm | [15 empty] | PP | 2
28 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 0.001 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1155055592
| PP |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.44712 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 762521812 | Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm | m2 | 18.63 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.44712 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -92493700
| PP |  | Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 18,63"viz. půdorys 1.PP - stávající stav |  | 18.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.5377 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 763121466 | SDK stěna předsazená tl 100 mm KNAUF W626 (UA profily 50) 2 x 12,5 mm - green | m2 | 10.713 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.29364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1130406519
| PP |  | SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (1+0,4)*1,2+1,2*0,4"0.04 - návrh |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,25+3,32)*1,5+0,5*0,4+3,32*0,15"0.04 - návrh |  | 6.803 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,25)*1,2+1*0,25"0.25 - návrh |  | 1.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
31 | K | 763161761R01 | SDK kufr desky 2xDF 12,5 TI 80 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - green | m2 | 47.406 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.029501 | 1.3985 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1761397175
| PP |  | SDK podkroví desky 2xDF 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 45 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,25*1,7+(1,25+1,7)*0,5+(2,95+0,4+1,3+0,7)*0,4+(2,95+0,7+0,7+1,3+4,65)*0,5"0.03 - návrh |  | 10.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,17*0,15+2,17*0,5"0.04 - návrh |  | 1.411 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,82*0,4+3,82*0,5"0.11 - návrh |  | 3.438 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,77*0,5+3,77*0,5"0.12 - návrh |  | 3.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,73*0,3+1,08*0,4+(0,73+1,38)*0,5"0.14 - návrh |  | 1.706 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3*0,4+4,3*0,5"0.15 - návrh |  | 3.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*0,5+0,3*0,4+(4,15+3,75+0,3)*0,5"0.16 - návrh |  | 6.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,9+(0,9+0,5)*0,5"0.17 - návrh |  | 1.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,9+2*0,5"0.18 - návrh |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*0,45+3,2*0,5"0.24 - návrh |  | 3.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,5+3,17*0,3+(6,5+3,17)*0,5"0.25 - návrh |  | 9.036 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
32 | K | 763164268R01 | SDK obklad stoupacího potrubí tvaru L nebo U š přes 1,2 m desky 2xH2DF 15 - green | m2 | 24.795 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03326 | 0.82468 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1992735217
| PP |  | SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 2xH2DF 15 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (0,25+0,25)*2,9"0.03 - návrh |  | 1.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+0,2)*2,9"0.10 - návrh |  | 1.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,4)*2,9+(0,2+0,4)*2,9"0.11 - návrh |  | 3.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,25+0,5)*2,9+(0,2+0,2)*2,9"0.12 - návrh |  | 5.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,3)*2,9"0.13 - návrh |  | 3.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3+0,5+0,3)*2,9"0.14 - návrh |  | 3.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4+0,3)*2,9"0.15 - návrh |  | 2.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,5+0,3)*2,9"0.25 - návrh |  | 4.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
33 | K | 763172311 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1305709699
| PP |  | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 200 x 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1"0.11 - návrh |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
34 | M | 562457090 | dvířka revizní RD 150 x 150 - bílá | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1092961665
| PP |  | dvířka revizní RD 150 x 150 - bílá | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
35 | K | 763172312 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -717663544
| PP |  | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5"0.02 - návrh |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"0.11 - návrh |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1"0.12 - návrh |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"0.14 - návrh |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1"0.15 - návrh |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1"0.25 - návrh |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
36 | M | 562457010 | dvířka revizní RD 300 x 300 - bílá | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00206 | 0.00412 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2022959990
| PP |  | dvířka revizní RD 300 x 300 - bílá | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
37 | M | 562457030 | dvířka revizní RD 250 x 250 - bílá | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.0017 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 969713298
| PP |  | dvířka revizní RD 250 x 250 - bílá | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
38 | M | 562457050 | dvířka revizní RD 200 x 250 - bílá | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.0136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1514701829
| PP |  | dvířka revizní RD 200 x 250 - bílá | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5+1+1+1+1+1 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
39 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 2.538 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 387730840
| PP |  | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2.5853 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 766411811 | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 | m2 | 104.88 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 2.5853 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1620419291
| PP |  | Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (0,58+1,37+2,03+5,78+0,08+0,55+0,55+0,08+1,72+3,17+6)*2"0.02 |  | 43.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,69+1,87+2,2+1,87+1,56+0,59)*2"0.14 |  | 17.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,87+4,6)*2"0.15 |  | 12.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,64+1,6+1,56+1,55+0,64)*2"0.16 |  | 11.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,05*2"0.17 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+5,24)*2"0.18 |  | 14.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 773 | Podlahy teracové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 773901112 | Strojní broušení povrchu litého teraca | m2 | 31.58 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2053602413
| PP |  | Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 21,51+10,07"viz. půdorys 1.PP - stávající stav |  | 31.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| D | 775 | Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.0173 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 775411810 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených | m | 17.3 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0173 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -534749079
| PP |  | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 17,3"viz. půdorys 1.PP - stávající stav |  | 17.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2491 |  | 0.10112 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 776491113 | Montáž lišty soklové z PVC | m | 180.76 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.04519 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1420014343
| PP |  | Lepení plastové lišty soklové řezané | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 17,78+17,44+14,4+13,44+23,75+12,7+14,74+17,3+13+14,58+14,48+21,55"viz. půdorys 1.PP - Návrh |  | 195.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -16*0,9"odpočet dveří |  | -14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
44 | M | 284110080 | lišta soklová PVC | m | 216.912 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.065074 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 877439710
| PP |  | podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - vytahované PVC rozměr: š x v 10333 16 x 60 mm role 50 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 180,76*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 216.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
45 | K | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou | m2 | 101.12 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.10112 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 269763317
| PP |  | Odstranění povlakových podlah lepených s podložkou | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 14,33+13,31+8,83+10,05+7,29+10,74+10,48+26,09"viz. výkres - stávající stav |  | 101.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
46 | K | 776525115 | Spojování podlah z plastů svařování za studena | m | 77.23 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0023169 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232475436
| PP |  | Spojování podlah z plastů svařování za studena | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5,95*2+4,27*5+2,2*2+4,3*2+5,24*2+1,55*2+7,1*2+3,2*1 |  | 77.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
47 | K | 776561110 | Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea | m2 | 164.68 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.024702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 701405963
| PP |  | Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 14,33+13,31+10,71+8,83+25,96+8,26+10,05+18,63+7,29+10,74+10,48+26,09"viz. půdorys 1.PP - Návrh |  | 164.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
48 | M | 284121000 | krytina podlahová PVC tl. 2,5 mm | m2 | 197.616 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.47428 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 981696240
| PP |  | podlahoviny PVC | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 164,68*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 197.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
49 | K | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 164.84 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 85504690
| PP |  | Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) penetrování | [15 empty] | PP | 2
50 | M | 611552210 | penetrace THOMSIT R 777 (á 10 kg) | kg | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190909627
| PP |  | podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám penetrace THOMSIT R 777 (á 10 kg) | [15 empty] | PP | 2
51 | K | 776990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 164.68 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00578 | 0.95185 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2140746178
| PP |  | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 14,33+13,31+10,71+8,83+25,96+8,26+10,05+18,63+7,29+10,74+10,48+26,09"viz. půdorys 1.PP - Návrh |  | 164.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
52 | K | 776990192 | Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 329.36 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00193 | 0.63566 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1951433906
| PP |  | Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 164,68*2"finální tl. 5 mm |  | 329.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
53 | K | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 2.249 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362693606
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [15 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0034344 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 783821122 | Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší matný povrch 1x základní a 2x email - sokl teraca | m2 | 3.816 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0034344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1313424142
| PP |  | Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, …) matný povrch 1x základní 2x email | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (31,68+14,58)*0,1"viz. půdorys 1.PP - Návrh |  | 4.626 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -7*0,9*0,1"odpočet dveří 0.02 |  | -0.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*0,9*0,1"odpočet dveří 0.24 |  | -0.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.4355 |  | 0.25832 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 833.293 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.83329 | 0.00031 | 0.25832 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1834217504
| PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 21,51+14,33+13,31+10,71+8,83+25,96+8,26+10,05+18,63+7,29+10,74+10,48+10,07+26,09"viz. půdorys 1.PP - stávající stav - strop |  | 196.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,7"obklad |  | -2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (31,68+17,78+17,44+14,4+13,44+23,75+12,7+14,74+17,3+13+14,58+14,48+14,58+21,55)*2,9"viz. půdorys 1.PP - stávací stav - stěny |  | 700.118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -25*0,9*1,97"odpočet dveří |  | -44.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2*0,85*1,25+3*1,2*1,25+1,5*1,25+1,5*1,2+0,9*1,2+3*1,2*1,3)"odpočet oken |  | -16.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
56 | K | 784121031 | Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 833.293 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.024999 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1266350216
| PP |  | Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | -2,7"obklad |  | -2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (31,68+17,78+17,44+14,4+13,44+23,75+12,7+14,74+17,3+13+14,58+14,48+14,58+21,55)*2,9"viz. půdorys 1.PP - stávací stav - stěny |  | 700.118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -25*0,9*1,97"odpočet dveří |  | -44.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2*0,85*1,25+3*1,2*1,25+1,5*1,25+1,5*1,2+0,9*1,2+3*1,2*1,3)"odpočet oken |  | -16.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,51+14,33+13,31+10,71+8,83+25,96+8,26+10,05+18,63+7,29+10,74+10,48+10,07+26,09"viz. půdorys 1.PP - stávají stav |  | 196.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
57 | K | 784171003 | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 5,00 m | m | 167.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 89984996
| PP |  | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 5,00 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (1+2,1*2)*22"dveře |  | 114.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*3+(0,9+1,2)*2+(1,5+1,2)*2*2+(1,2+1,25)*2*3+(0,85+1,25)*2*2"okna |  | 53.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
58 | M | 581248370 | páska pro malířské potřeby do 60° C, PG 4010-50, 50mm x 50 m | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -175239529
| PP |  | páska pro malířské potřeby do 60° C, PG 4010-50, 50mm x 50 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 200 |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
59 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 250.79 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2110616727
| PP |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 250,79 |  | 250.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
60 | M | 581248470 | fólie pro malířské potřeby textilní, PG 4030-10, 1 x 10 m | m2 | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-06 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1666628885
| PP |  | zeminy jílovinové - hlinky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté PRIMALEX (systém) barvy malířské vnitřní pásky a fólie - malířské potřeby fólie textilní PG 4030-10 1 x 10 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 300 |  | 300 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
61 | K | 784171113 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 60.385 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1786984599
| PP |  | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 5,00 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 44,325+16,06"okna dveře |  | 60.385 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
62 | M | 581248420 | fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-06 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256021766
| PP |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 100 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
63 | K | 784181001 | Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 835.993 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.1672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1665971159
| PP |  | Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | (31,68+17,78+17,44+14,4+13,44+23,75+12,7+14,74+17,3+13+14,58+14,48+14,58+21,55)*2,9"viz. půdorys 1.PP - návrh - stěny |  | 700.118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -25*0,9*1,97"odpočet dveří |  | -44.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2*0,85*1,25+3*1,2*1,25+1,5*1,25+1,5*1,2+0,9*1,2+3*1,2*1,3)"odpočet oken |  | -16.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,51+14,33+13,31+10,71+8,83+25,96+8,26+10,05+18,63+7,29+10,74+10,48+10,07+26,09"viz. půdorys 1.PP - návrh - strop |  | 196.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
64 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 835.993 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.1672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1129873932
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2
65 | K | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 835.993 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.24244 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 345378938
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | [15 empty] | PP | 2

## 02 - Instalace VZT - výmě...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{9BADDCE1-C5BE-4B56-AC76-05FF39345E7E}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy archívů v 1.PP objektu staré radnice č.p. 144 se zřízením výměny vzduchu
Objekt:
02 - Instalace VZT - výměna vzduchu v archivech 1.PP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Jablunkov |  |  | Datum: | 08.01.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00296759
|  | Město Jablunkov |  |  |  | DIČ: | CZ00296759
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy archívů v 1.PP objektu staré radnice č.p. 144 se zřízením výměny vzduchu
Objekt:
02 - Instalace VZT - výměna vzduchu v archivech 1.PP
Místo: |  |  | Obec Jablunkov |  |  | Datum: | 08.01.2015
Zadavatel: |  |  | Město Jablunkov |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy archívů v 1.PP objektu staré radnice č.p. 144 se zřízením výměny vzduchu
Objekt:
02 - Instalace VZT - výměna vzduchu v archivech 1.PP
Místo: |  |  | Obec Jablunkov |  |  | Datum: | 08.01.2015
Zadavatel: |  |  | Město Jablunkov |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | 751R01 | 02 - Zařízení vzduchotechniky | komplet | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 527661834
| PP |  | Viz. samostatný položkový rozpočet | [15 empty] | PP | 0

## 02 - Instalace VZT_RZP
Název: | Stavební úpravy archívu v 1.PP objektu staré radnice | Číslo zakázky: | L2014-85
Objekt: | Větrání | Archivní číslo: | TS_15_V04
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
Zařízení č. 1
1.01 | Větrací jednotka s rekuperací tepla a by-passem EHR 150/7 H BP Ekonovent, vč. regulace Qv.max. = 150 m3/h | kpl | 4 |  | 0
| Příslušenství: čerpadlo a sifon pro odvod kondenzátu. | kpl | 4 |  | 0
| Plastové potrubí min.Ø 20 mm | b.m. | 60 |  | 0
1.02 | Zpětná klapka RSK 150 | ks | 8 |  | 0
1.03 | Protidešťová žaluzie pro kruhové potrubí Ø150mm, plechová nástřik práškovou barvou | ks | 8 |  | 0
1.04 | Vyústka 225x75 mm pro kruhové potrubí Ø150mm jednořadá s regulací | ks | 32 |  | 0
1.05 | Talířový ventil odvodní, Ø150mm | ks | 3 |  | 0
| Tepelné izolace potrubí minerální plsti tl. 25 mm, 1x polep Al folií Poznámka: lze použit izolační návleky | m2 | 12 |  | 0
| Izolovaná ohebná hadice Ø150mm | b.m. | 16 |  | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| Ø150mm, 40% tvarovek | b.m. | 180 |  | 0
| Montážní a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
| Stavební úpravy – prostupy | kpl | 1 |  | 0
| Náklady na dopravu materiálu | kpl | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
| Celkem bez DPH | 0

## 03 - Vedlejší rozpočtové ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{BA4CC1FD-BA84-4FAD-A52E-00C936220DE8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy archívů v 1.PP objektu staré radnice č.p. 144 se zřízením výměny vzduchu
Objekt:
03 - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Jablunkov |  |  | Datum: | 08.01.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00296759
|  | Město Jablunkov |  |  |  | DIČ: | CZ00296759
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy archívů v 1.PP objektu staré radnice č.p. 144 se zřízením výměny vzduchu
Objekt:
03 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Obec Jablunkov |  |  | Datum: | 08.01.2015
Zadavatel: |  |  | Město Jablunkov |  |  | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy archívů v 1.PP objektu staré radnice č.p. 144 se zřízením výměny vzduchu
Objekt:
03 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Obec Jablunkov |  |  | Datum: | 08.01.2015
Zadavatel: |  |  | Město Jablunkov |  |  | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště, včetně buňkoviště a suchého WC | komplet | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131072 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131072 | -186170383
| PP |  | Zařízení staveniště | [15 empty] | PP | 2
2 | K | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | komplet | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131072 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131072 | 1285220862
| PP |  | Energie pro zařízení staveniště, voda elektřina | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 034403000 | Dočasné dopravní značení na staveništi - montáž + demontáž | komplet | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131072 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131072 | -1522990063
| PP |  | Dočasné dopravní značení na staveništi - montáž + demontáž | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | komplet | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131072 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131072 | -1027532053
| PP |  | Informační tabule na staveništi | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | komplet | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131072 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131072 | 1755616591
| PP |  | Zrušení zařízení staveniště | [15 empty] | PP | 2
6 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | komplet | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131072 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131072 | -508104461
| PP |  | Mimostaveništní doprava materiálů | [15 empty] | PP | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST