## Rekapitulace
REKAPITULACE
Sazby DPH
Rekapitulace cen stavebních objektů | [5 empty] | nízká | vysoká
[6 empty] | 14% | 20%
P.č. | Typ | Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena celkem | DPH nízká | DPH vysoká | Cena celkem s DPH
1. | S | R-002/12 | rekonstukce vnitřního vodovodu a kanalizace vč. stavebních úprav |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | O | R-002/12 | rekonstrukce ÚT |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 1
Stavba: | R-002/12 |  | Rekonstrukce ÚT,vnitřního vodovodu a kanalizace vč. stavebních úprav
Objekt:
Část:
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 14% | 20% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 14% | 20% | Poznámka
D | HSV |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | HSV | 011 | 331271125 | Zdivo pilířů z cihel vápenopískových dl 290 mm na SMS 5 MPa | m3 | 0.1 |  |  | 0 | 2.092 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 014 | 340239235 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm | m2 | 1.8 |  |  | 0 | 0.10212 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 011 | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 21.79 |  |  | 0 | 0.10422 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 011 | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 24.9 |  |  | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0
D | HSV |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | HSV | 014 | 612135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 164.72 |  |  | 0 | 0.02048 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 011 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 52.515 |  |  | 0 | 0.01838 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 014 | 612325101 | Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 8.48 |  |  | 0 | 0.0389 | 0 | 0 | 0
D | HSV |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | HSV | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 8.1 |  |  | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 8.91 |  |  | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 965041341 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 3.3 |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 968062245 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 2.112 |  |  | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 968072245 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 1.58 |  |  | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 971033251 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 33 |  |  | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 972054341 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm | m | 5.8 |  |  | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 974031143 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm, vodovod 2 trubky | m | 35.2 |  |  | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm, vodovod 3 trubky | m | 15.5 |  |  | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 974042564 | Vysekání rýh v podlaze betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm, kanalizace | m | 55.8 |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 974042575 | Vysekání rýh podlaze betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm pro kanal. 140 | m | 15.2 |  |  | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů | m | 1.6 |  |  | 0 | 0.00281 | 0.101 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 52.515 |  |  | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0
D | HSV |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | HSV | 013 | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 27.846 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 27.846 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 3x | t | 79.818 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 013 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 27.606 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | HSV | 011 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 7.341 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | PSV |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | 711 | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | m2 | 31.5 |  |  | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 711 | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | m2 | 79.7 |  |  | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 711 | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | PSV |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | R | 721 | Napojení na venkovní splaškovou přípojku | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné DN 110 | m | 23 |  |  | 0 | 0.00126 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 721173403 | Potrubí kanalizační plastové svodné DN 140 | m | 32 |  |  | 0 | 0.00277 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 72117 ik | Potrubí kanalizační připojovací DN 40 | m | 30 |  |  | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 721173 ik | Potrubí kanalizační připojovací DN 50 | m | 47 |  |  | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 7211732 ik | Potrubí kanalizační připojovací DN 70 | m | 41 |  |  | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0
K | PSV | R | 7211ik | Čisticí kus DN 125 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 449816820 | Požární hydrant s tvarově stálou hadicí D vč. montáže | kus | 4 |  |  | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 72121 ik | Odtokový sprchový žlab s roštem | kus | 13 |  |  | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 721211401 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 | kus | 8 |  |  | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 173 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | R | 721ik | Čisticí kus DN 110 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | R | 725 | Tvarovky pro vnitřní kanalizaci vč. montáže | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 998721292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | PSV |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | 721 | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32, hydrantové | m | 6 |  |  | 0 | 0.00395 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 722130235 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40, hydrantové | m | 35 |  |  | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 722130236 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50, hydrantové | m | 50 |  |  | 0 | 0.00645 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 119 |  |  | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 44 |  |  | 0 | 0.00092 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm | m | 98 |  |  | 0 | 0.00227 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 722174007 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm, pro hydrant. soustavu | m | 50 |  |  | 0 | 0.00582 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm | m | 328 |  |  | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 722181253 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 62 mm | m | 42 |  |  | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 722181254 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 92 mm | m | 50 |  |  | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 998722292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | PSV |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | R | 42222ik | Napojení na stáv. zásobník TUV - montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725110811 | Demontáž klozetů | soubor | 9 |  |  | 0 | 0 | 0.01933 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 7251121 ik | Kombi klozet stojatý vč. sedatka | soubor | 9 |  |  | 0 | 0.02407 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 725 | Připojovací hadička NIROFLEX | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 72512150 ik | Pisoárový záchodek keramický | soubor | 1 |  |  | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel | soubor | 9 |  |  | 0 | 0 | 0.01946 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 422616620 | filtr DN25 mm | kus | 1 |  |  | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 426105120 | čerpadlo oběhové teplovodní Grundfos UPS 25-40 230V 130mm | kus | 1 |  |  | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 2865433 | kohout kulový 25 mm | kus | 12 |  |  | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 4225 | ventil pojistný DN25 | kus | 1 |  |  | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 4224 | ventil termostaticky MT 52 HC DN25 mm | kus | 1 |  |  | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 422 | Teploměr 0 - 120°C |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 4223 | Časovač | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 4221 | ventil zpětný DN25 | kus | 1 |  |  | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 72521160 ik | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm | soubor | 31 |  |  | 0 | 0.01558 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725410813 | Demontáž žlab litinový nebo ocelový jednoduchý délky 3000 6 baterií | soubor | 6 |  |  | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 9 |  |  | 0 | 0 | 0.00156 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725822632 | Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti | soubor | 31 |  |  | 0 | 0.00154 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725840850 | Demontáž baterie sprchových | kus | 18 |  |  | 0 | 0 | 0.00225 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725840860 | Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových | kus | 18 |  |  | 0 | 0 | 0.00052 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 13 |  |  | 0 | 0.00184 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725861101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 | kus | 31 |  |  | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro sprchy | kus | 13 |  |  | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 725865411 | Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 | kus | 1 |  |  | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 721 | 998725292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | PSV |  | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | 741 | 744471410 | Montáž kabel Cu topný volné délky OpSi,OpXKSi uložený na potrubí, pro hyrant. soustavu | m | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 341095110 | kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 2x1,5 mm2 | m | 92 |  |  | 0 | 4.5e-05 | 0 | 0 | 0 | pro instalaci pod omítkou a pro ukládání do trubek a lišt. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 50 265-2-1.
D | PSV |  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | 751 | 75112 ik | Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 200 | kus | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 751 01 ik | Ventilátor Dekor 100 cz | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 751 02 ik | Ventilátor Dekor 200 cz | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 751 | 998751201 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | PSV |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | 763 | 763131512 | SDK podhled deska 1xA 12,5 TI 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 5.157 |  |  | 0 | 0.01694 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 763 | 763131552 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 14.4 |  |  | 0 | 0.01705 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 763 | 763131712 | SDK podhled napojení na jiný druh podhledu | m | 4.1 |  |  | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 763 | 763171213 | Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,5 m2 pro podhledy | kus | 6 |  |  | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 590301 ik | Revizní dvířka | kus | 6 |  |  | 0 | 0.0075 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 763 | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | PSV |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | R | 766 | Demontáž a zpětná montáž žebříků v tělocvičně | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 766 | 76641 IK | Demontáž postupným rozebiraním truhlářského obložení před radiatory | m2 | 36.75 |  |  | 0 | 0 | 0.01098 | 0 | 0
K | PSV | 766 | 766412 IK | Zpětná montáž obložení před radiatorami | m2 | 36.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 766 | 766421821 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek | m2 | 2.08 |  |  | 0 | 0 | 0.01098 | 0 | 0
K | PSV | 766 | 766621011 | Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 2.12 |  |  | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 611400090 | okno plastové jednokřídlé 90 x 120 cm sklopné Sulko | kus | 2 |  |  | 0 | 0.0187 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 766 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 766 | 998766292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | PSV |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | 771 | 771443810 | Demontáž soklíků z obkladaček hutných lepených rovných | m | 37.8 |  |  | 0 | 0 | 0.00289 | 0 | 0
K | PSV | 771 | 771473111 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 65 mm | m | 10.8 |  |  | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 597613120 | sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. | kus | 11.88 |  |  | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 771 | 771571114 | Montáž podlah z keramických dlaždic,19 ks/m2, | m2 | 85.5 |  |  | 0 | 0.03772 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 597611110 | dlaždice keramické (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm (protiskluzové) VÝBĚR INVESTORA | m2 | 94.05 |  |  | 0 | 0.0182 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 771 | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 111.5 |  |  | 0 | 0 | 0.02722 | 0 | 0
K | PSV | 771 | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 771 | 998771292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | PSV |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | 776 | 776421100 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů | m | 17.5 |  |  | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 284110020 | lišta speciální soklová PVC 17371 samolepící, 18,5 x 18,5 mm role 25 m | m | 17.5 |  |  | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 776 | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 26 |  |  | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 284122550 | podlahovina Fatraflor Standard šíře 1500 tl. 1,5 mm | m2 | 26 |  |  | 0 | 0.00256 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 776 | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 611552200 | penetrace THOMSIT R 760 (á 10 kg) | kg | 10 |  |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 776 | 776990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 26 |  |  | 0 | 0.00536 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 776 | 776990191 | Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 52 |  |  | 0 | 0.00179 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 776 | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | PSV |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | 781 | 781473113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem | m2 | 207.2 |  |  | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 597610010 | obkládačky keramické RAKO - (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm, INVESTOR URČI DRUH OBKLADU | m2 | 215.488 |  |  | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 781 | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 194.745 |  |  | 0 | 0 | 0.0272 | 0 | 0
K | PSV | 781 | 781489192 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních za omezený prostor | m2 | 10.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 781 | 781493111 | Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem | m | 58.5 |  |  | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 781 | 781674113 | Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem | m | 2.6 |  |  | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0
M | PSV | MAT | 597610010 | obkládačky keramické RAKO - (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm, INVESTOR URČI DRUH OBKLADU | m2 | 2.704 |  |  | 0 | 0.0118 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 781 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 781 | 998781292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | PSV |  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | 784 | 784411301 | Pačokování vápenným mlékem se začištěním jednonásobné v místnostech v do 3,8 m | m2 | 52.52 |  |  | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 784 | 784453311 | Malby směsi HET práškové hlinkové tónované dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m | m2 | 492.41 |  |  | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 784 | 784498911 | Vyhlazení malířskou masou jednonásobně v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m | m2 | 161 |  |  | 0 | 0.00093 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | NUS | Náklady spojené s umístěním stavby |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | VRN | R | NUS1 | Zařízení staveniště | CZK |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | VRN | R | NUS5 | Ostatní | CZK |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 14% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 20% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0

## 2
Stavba: | R-002/12 |  | Rekonstrukce ÚT,vnitřního vodovodu a kanalizace vč. stavebních úprav
Objekt: | R-002/12 |  | ÚT
Část:
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 14% | 20% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 14% | 20% | Poznámka
M | HSV | MAT | 484001 | těleso litinové otopné cosmoNova 21MS - 600/400 | kus | 2 |  |  | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | 484002 | těleso litinové otopné cosmoNova 21 MS - 500/600 | kus | 2 |  |  | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | 4844151 | Upevnovací konzola radiatorová | kus | 10 |  |  | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | 484009 | Upevnovací konzola pro potrubí | kpl | 1 |  |  | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | 484004 | Radiatorové šroubení přímé | kus | 10 |  |  | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | 484005 | Svěrné šroubení | kus | 20 |  |  | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | 484006 | Radiatorový ventil | kus | 36 |  |  | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | 484007 | Radiator. odvzdušnovácí ventil | kus | 46 |  |  | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | 484008 | Termohlavice RVC 100 | kus | 46 |  |  | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | 484003 | těleso litinové otopné cosmoNova 22MS - 600/1000 | kus | 2 |  |  | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0
D | PSV |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | 713 | 713 | Izolace trubek mirelon 20 mm | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | PSV |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | 721 | 722181213 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm, chráničky | m | 15 |  |  | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0
D | PSV |  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | 731 | 73312 01 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké DN 15 | m | 162 |  |  | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | kpl | 1 |  |  | 0 | 4e-05 | 1.991 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 733121 02 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké DN 20 | m | 108 |  |  | 0 | 0.00163 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 733121 03 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké DN 25 | m | 146 |  |  | 0 | 0.00184 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 733121 04 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké DN 32 | m | 62 |  |  | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 733121 05 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké DN 40 | m | 10 |  |  | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 733190217 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 | m | 488 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 733890803 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 1.991 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 0.896 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.896 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | PSV |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | 731 | 7341 01 | Vypouštěcí kohout DN 15 | ks | 14 |  |  | 0 | 0.00668 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 7341 02 | Kulový kohout DN 40 | ks | 2 |  |  | 0 | 0.00913 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 73421 004 | Ventil pojistný PV 18 | kus | 4 |  |  | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 4 |  |  | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0
D | PSV |  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | 731 | 7351 001 | Napojení na stávající topný uzel | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 735111370 | Otopné těleso litinové článkové s nátěrem | kpl | 46 |  |  | 0 | 0.02716 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 4.894 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 735890802 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 4.894 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 731 | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | PSV |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | 764 | 7643 ik | Montáž žlabu Pz půlkruhového do zdi na hmoždínky | m | 17.2 |  |  | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 764 | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 764 | 7643522ik | Žlab Pz půlkruhový rš 360 mm pro zakrytí trubek ÚT | m | 17.2 |  |  | 0 | 0.00308 | 0 | 0 | 0
D | PSV |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | PSV | 783 | 783221111 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x základní, 1x email | m2 | 12.384 |  |  | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 783 | 7833 | Očištění a nátěr syntetický radiatoru | kpl | 1 |  |  | 0 | 0.00079 | 0 | 0 | 0
K | PSV | 783 | 783425412 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 488 |  |  | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 14% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 20% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0