## Rekapitulace
ELEKTROINSTALACE - NÁKLADY NA JEDNOTKU JSDH
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem |  | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
1 | Rozvaděč RE
2 | Typová elektroměrová rozvodnice, schválená ČEZem, zapuštěná montáž, dělená na plombovanou a neplombovanou část, plastová, IP44, rozvodnice včetně vybourání niky a zazdění | ks | 1 | 0 | 0
3 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
4 | P13.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vypínače
6 | I 3P 63A Vypínač 380/415V I 3P 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
8 | P36 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jističe
10 | iC60N 3P 63A B Jistič iC60N 3P 63A B | ks | 1 | 0 | 0
11 | Rozvaděč RE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
12 | ROZVADĚČ RH
13 | Zapuštěná rozvodnice zapuštěná, prostorová rezerva 30% | ks | 1 | 0 | 0
14 | Jističe
15 | C60N 1P 16A B Jistič C60N 1P 16A B | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A
17 | RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 26 | 0 | 0
18 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
19 | P13.5 | ks | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Proudové chrániče
21 | RCCB 4P 25A 30mA Proudový chránič RCCB 4P 25A 30mA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Jističe
23 | C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
25 | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 54 | 0 | 0
26 | Stykače
27 | CT 25A 1P 1Z Stykač CT 25A 1P 1Z | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Jističe
29 | C60N 1P 6A B Jistič C60N 1P 6A B | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Impulsní relé iTL
31 | iTL16A 2Z 230V AC 50-60Hz 110V DC Impulzní relé iTL16A 2Z 230V AC 50-60Hz 110V DC | ks | 1 | 0 | 0
32 | Proudové chrániče
33 | DPNN 6A B 30mA Komb. pr. chránič VIGI DPNN 6kA 6A B 30mA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Impulsní relé
35 | TL 1P 16A Impulsní relé - cívka 230Vst. (110Vss) TL 1P 16A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Jističe
37 | C60N 3P 25A B Jistič C60N 3P 25A B | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 A
39 | RSA 6 A Řadová svornice | ks | 18 | 0 | 0
40 | Proudové chrániče
41 | DPNN 16A B 30mA Komb. pr. chránič VIGI DPNN 6kA 16A B 30mA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
43 | P21 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Vypínače
45 | I 3P 63A Vypínač 380/415V I 3P 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16 A
47 | RSA 16 A Řadová svornice | ks | 3 | 0 | 0
48 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35 A
49 | RSA 35 A Řadová svornice | ks | 9 | 0 | 0
50 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
51 | P36 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | HAGER MODULOVÉ ELEKTROMĚRY
53 | TŘÍFÁZOVÉ DIGITÁLNÍ
54 | EC350 Digitální elektroměr, 1T, přímé měř. do 63 A, s imp. výstupem | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Jističe
56 | C60N 3P 40A B Jistič C60N 3P 40A B | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Vypínače
58 | I 3P 32A Vypínač 380/415V I 3P 32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 10 - doprodej
60 | RSA 10 Řadová svornice | ks | 9 | 0 | 0
61 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
62 | P29 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Vypínače
64 | I 3P 63A Vypínač 380/415V I 3P 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V
66 | V25-B+C/4-AS Sestava var. svodičů Tř.B+C; akust. signal. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Přístroje pro časové programování obvodů
68 | RTH Časové relé, zpožděný odpad RTH | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Jističe
70 | C60N 3P 32A B Jistič C60N 3P 32A B | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 - doprodej
72 | RSA 6 Řadová svornice | ks | 1 | 0 | 0
73 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
74 | P16 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Jističe
76 | C60N 3P 16A B Jistič C60N 3P 16A B | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | C60N 3P 6A B Jistič C60N 3P 6A B | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | C60N 3P 10A B Jistič C60N 3P 10A B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | vložený rozvaděč automatického startu a převzetí zátěže | ks | 1 | 0 | 0
80 | ROZVADĚČ RH - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
81 | ROZVADĚČ PRTM
82 | OCEP rozvodnice, zapuštěná, IP43, prostorová rezerva 30% | ks | 1 | 0 | 0
83 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6 A
84 | RSA 6 A Řadová svornice | ks | 3 | 0 | 0
85 | Vypínače
86 | I 3P 32A Vypínač 380/415V I 3P 32A | ks | 1 | 0 | 0
87 | Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V
88 | PS 4-VA/TT+TN-S Ochranná sada svodičů Třídy I+II resp. B+C pro síť TN-S a TT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
90 | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 1 | 0 | 0
91 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
92 | P13.5 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Jističe
94 | C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B | ks | 1 | 0 | 0
95 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A
96 | RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 3 | 0 | 0
97 | Jističe
98 | C60N 1P 16A B Jistič C60N 1P 16A B | ks | 3 | 0 | 0
99 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
100 | P21 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | ROZVADĚČ PRTM - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
102 | ROZVADĚČ 3R
103 | OCEP rozvodnice, zapuštěná, IP43, prostorová rezerva 30% | ks | 1 | 0 | 0
104 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A
105 | RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 25 | 0 | 0
106 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
107 | P13.5 | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Jističe
109 | C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B | ks | 8 | 0 | 0
110 | C60N 1P 16A B Jistič C60N 1P 16A B | ks | 24 | 0 | 0
111 | Proudové chrániče
112 | RCCB 4P 25A 30mA Proudový chránič RCCB 4P 25A 30mA | ks | 1 | 0 | 0
113 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
114 | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 8 | 0 | 0
115 | Proudové chrániče
116 | DPNN 6A B 30mA Komb. pr. chránič VIGI DPNN 6kA 6A B 30mA | ks | 1 | 0 | 0
117 | Impulsní relé
118 | TL 1P 16A Impulsní relé - cívka 230Vst. (110Vss) TL 1P 16A | ks | 3 | 0 | 0
119 | Stykače
120 | CT 25A 1P 1Z Stykač CT 25A 1P 1Z | ks | 1 | 0 | 0
121 | Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V
122 | PS 4-VA/TT+TN-S Ochranná sada svodičů Třídy I+II resp. B+C pro síť TN-S a TT | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Vypínače
124 | I 3P 40A Vypínač 380/415V I 3P 40A | ks | 1 | 0 | 0
125 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16 A
126 | RSA 16 A Řadová svornice | ks | 1 | 0 | 0
127 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
128 | P29 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | ROZVADĚČ 3R - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
130 | ROZVADĚČ 1R1
131 | OCEP rozvodnice, zapuštěná, IP43, prostorová rezerva 30% | ks | 1 | 0 | 0
132 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A
133 | RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 39 | 0 | 0
134 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
135 | P16 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Jističe
137 | C60N 1P 16A B Jistič C60N 1P 16A B | ks | 20 | 0 | 0
138 | Proudové chrániče
139 | RCCB 4P 25A 30mA Proudový chránič RCCB 4P 25A 30mA | ks | 3 | 0 | 0
140 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 10 - doprodej
141 | RSA 10 Řadová svornice | ks | 3 | 0 | 0
142 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
143 | P29 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Vypínače
145 | I 3P 40A Vypínač 380/415V I 3P 40A | ks | 1 | 0 | 0
146 | Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V
147 | PS 4-VA/TT+TN-S Ochranná sada svodičů Třídy I+II resp. B+C pro síť TN-S a TT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Jističe
149 | C60N 3P 16A B Jistič C60N 3P 16A B | ks | 2 | 0 | 0
150 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
151 | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 4 | 0 | 0
152 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
153 | P13.5 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Jističe
155 | C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B | ks | 1 | 0 | 0
156 | ROZVADĚČ 1R1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
157 | Ústředna NO
158 | CBS (centrální bateriová skříň) s ústřednou, adresný systém, vývody dle schematu | ks | 1 | 0 | 0
159 | Ústředna NO - celkem |  |  |  | 0
160 | Náhradní zdroj
161 | Elektrocentrála v provedení do venkovního prostředí, s odhlučněnou kapotou, jmenovitý proud STBY 93A, omezený na 63A, s rozvaděčem RDA, rozměr 2275x1614x1100mm, včetně příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
162 | Náhradní zdroj - celkem |  |  |  | 0
163
164 | Přípojka EXT DA
165 | Přípojka 63A pro externí náhradní zdroj, zapuštěná s dvířky, provedení dle standardů HZS | ks | 1 | 0 | 0
166 | Přípojka EXT DA - celkem |  |  |  | 0
167
168 | Dodávky - rekapitulace
169 | Rozvaděč RE | ks | 1 | 0 | 0
170 | ROZVADĚČ RH | ks | 1 | 0 | 0
171 | ROZVADĚČ PRTM | ks | 1 | 0 | 0
172 | ROZVADĚČ 3R | ks | 1 | 0 | 0
173 | ROZVADĚČ 1R1 | ks | 1 | 0 | 0
174 | Ústředna NO | ks | 1 | 0 | 0
175 | Náhradní zdroj | ks | 1 | 0 | 0
176 | Přípojka EXT DA | ks | 1 | 0 | 0
177 | Dodávky - rekapitulace - celkem |  |  |  | 0
178
179 | ELEKTROMONTÁŽE JSDH
180 | KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
181 | ARK - 10002 Žlab 100/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | ARK - 10003 Žlab 150/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,8m | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | Kabelové příchytky pro kabel
184 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
185 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 70.99 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | CYKY-J 5x10 , pevně | m | 53.69 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | CYKY-J 5x16 , pevně | m | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
189 | CYKY-J 5x25 , pevně | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Neo, Element, Time, Alpha
191 | 3558-A01340 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 3558-A05340 Přístroj přepínače sériového; řazení 5 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | KRYT SPÍNAČE, TANGO
194 | 3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá | ks | 8 | 0 | 0
195 | 3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá | ks | 8 | 0 | 0
196 | 3558A-A653 B Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; d. Tango; b. bílá | ks | 34 | 0 | 0
197 | RÁMEČEK, TANGO
198 | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá | ks | 103 | 0 | 0
199 | SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, TANGO
200 | 3299A-A22100 B Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 120°, relé; d. Tango; b. bílá | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Neo, Element, Time, Alpha
202 | 3558-A87340 Přístroj ovládače zapínacího dvojitého; řazení 1/0+1/0 | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | SNÍMAČ PŘÍTOMNOSTI (nutno kombinovat se silovou částí)
204 | 6813-101-500 Snímač přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech; b. studio bílá (mat) | ks | 4 | 0 | 0
205 | DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE
206 | 3916-12221 Doutnavka orientační (univerzální), světlo oranžové, pro spínače kolébkové 3557, 3558, 3559 | ks | 33 | 0 | 0
207 | SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, TANGO
208 | 3299A-A22180 B Spínač automatický, s rovinným snímáním pohybu 180°, relé; d. Tango; b. bílá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | OVLADAČ ČASOVACÍ, pro Tango, Neo, Element, Time, Future linear, Solo, Alpha exclusive, Impuls
210 | 6401 U-102-500 Přístroj relé univerzálního, 2300 VA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | SNÍMAČE POHYBU SPECIÁLNÍ, KOMPLETNÍ
212 | 6818 U-500 Snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Corridor; b. bílá | ks | 6 | 0 | 0
213 | Krabice pro snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Corridor; b. bílá | ks | 6 | 0 | 0
214 | Koš ochranný pro stropní přístroje; b. bílá | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | KPR 68 krabice univezální | ks | 171 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
218 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 934.71 | 15.3 | 14301.06 | 27.15 | 25377.38
219 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 595.25 | 24.5 | 14583.63 | 27.15 | 16161.04
220 | IVC JABLUNKOV
221 | A2 LED svítidlo do vnitřních prostor, konstrukce svítidla určená pro přisazenou nebo závěsnou montáž, tělo svítidla vyrobené ze sklolaminátu, reflektor z ocelového bílého plechu, kryt z PMMA připevněný za použití plastových klipů. 4000K, 6920lm, 53W, elektronický předřadník. Rozměry 1577x116m, výška 99mm. Účinnost min. 86%. IP65. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu | ks | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | B1 Přisazené zářivkové 1xT5 49W, hranaté těleso svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003, kryt z PMMA opálový, vnitřní reflektor z bíle lakovaného plechu s vysokou odrazností, účinnost svítidla min. 86%, světelné zdroje v ose svítidla, výměna zdrojů bez použití nářadí, 1510 x 120 mm, výška 103 mm max., osazeno elektronickým předřadníkem s teplým startem, celkové provedení těžce zápalné, bezhalogenové a plasty samozhášivé, IP 20Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
224 | CIHELNEM PRO KRABICE
225 | 100x100x50 mm | ks | 173 | 0 | 0
226 | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
227 | BETONOVEM PRO KRABICE
228 | 100x100x50 mm | ks | 26 | 0 | 0
229 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
230 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 153.1 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
232 | 1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 379.4 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | příchytky s požární odolností pro kabely NO | ks | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | N1 Nouzové LED svítidlo piktogram dolů, 6W, IP20 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | N4 Nouzové LED svítidlo bez piktogramu, 6W, IP20 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | RÁMEČEK, TANGO
237 | 3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá | ks | 13 | 0 | 0
238 | ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67
239 | 416RS6W Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 67, 16 A | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | RÁMEČEK, TANGO
241 | 3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá | ks | 5 | 0 | 0
242 | ZÁSUVKA NN, TANGO
243 | 5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tango; b. bílá | ks | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, TANGO
245 | 5598A-A2349B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; d. Tango; b. bílá | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 5593A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; d. Tango; b. bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
248 | CYKY-J 3x 6 , pevně | m | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 84.72 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE
251 | 3916-22221 Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače kolébkové 3557, 3558, 3559 | ks | 1 | 0 | 0
252 | IVC JABLUNKOV
253 | B3 Vestavné LED svítidlo s technologií LGP (světlovodný panel). Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či do SDK (s použitím příslušenství dodávaného zvlášť). Tělo svítidla z velmi nízkého hliníkového eloxovaného profilu. Difuzor v provedení slim prisma. Rozměry 595x595mm, výška 15mm, hmotnost 4,60 kg, Ra 80, 4000K, 5820lm, 41,5W, účinnost min. 75%, elektronický předřadník, IP20. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | C1 Vestavné LED svítidlo s technologií LGP (světlovodný panel). Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či do SDK (s použitím příslušenství dodávaného zvlášť). Tělo svítidla z velmi nízkého hliníkového eloxovaného profilu. Difuzor v provedení slim prisma. Rozměry 595x595mm, výška 15mm, hmotnost 4,60 kg, Ra 80, 4000K, 5820lm, 41,5W, účinnost min. 75%, elektronický předřadník, IP20. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | D1 Kruhové vestavné LED svítidlo typu downlight. Korpus svítidla vyroben z teplovodivého polykarbonátu s integrovaným hliníkovým chladičem. Difuzor z vysoce propustného opálového PMMA pro vysokou účinnost svítidla. Beznástrojová montáž do podhledů. Průměr 196 mm, výška 70mm, hmotnost 0,55 kg, Ra 80, 4000K, 2250lm, 25W, účinnost min. 91%, elektronický předřadník, IP44. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | D2 Kruhové vestavné LED svítidlo typu downlight s vestavěným pohybovým čidlem. Korpus svítidla vyroben z teplovodivého polykarbonátu s integrovaným hliníkovým chladičem. Difuzor z vysoce propustného opálového PMMA pro vysokou účinnost svítidla. Beznástrojová montáž do podhledů. Průměr 196 mm, výška 70mm, hmotnost 0,55 kg, Ra 80, 4000K, 2250lm, 25W, účinnost min. 91%, elektronický předřadník, IP44. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | N1 Nouzové LED svítidlo piktogram dolů, 6W, IP20 | ks | 8 | 0 | 0
258 | N2 Nouzové LED svítidlo piktogram doleva, 6W, IP20 | ks | 7 | 0 | 0
259 | N3 Nouzové LED svítidlo piktogram doprava, 6W, IP20 | ks | 1 | 0 | 0
260 | N4 Nouzové LED svítidlo bez piktogramu, 6W, IP20 | ks | 15 | 0 | 0
261 | RÁMEČEK, TANGO
262 | 3901A-B30 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá | ks | 2 | 0 | 0
263 | Podružný materiál |  |  |  | 0
264 | OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
265 | Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 222.17 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | distanční podpěra 50mm pod pásek FeZn | ks | 200 | 0 | 0
267 | příplatek za komplikovanou montáž svodů na špatně přístupné části stavby u sousedního stávajícího rodinného domu | hod | 100 |  |  | 0 | 0
268 | Podružný materiál |  |  |  | 0
269 | ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
270 | OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
271 | Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně | m | 280.82 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | PODPĚRA VEDENÍ
273 | PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou | ks | 280 | 0 | 0
274 | SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
275 | SK křížová | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | NEREZOVÉ PROVEDENÍ
277 | DRÁT
278 | Drát 8 AlMgSi+PVC drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký+PVC | m | 240 | 0 | 0
279 | 105 600 Jímací tyč D 40/16/10mm L 6000mm Al | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 105 500 Jímací tyč D 40/16/10mm L 5000mm Al | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 549 001 Skříň pro zkušební svorky litina se zkušební sv. | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Podružný materiál |  |  |  | 0
283 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
284 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 40 |  |  | 0 | 0
285 | SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
286 | zapojovani a zkouskach | hod | 20 |  |  | 0 | 0
287 | KOORDINACE POSTUPU PRACI
288 | S ostatnimi profesemi | hod | 25 |  |  | 0 | 0
289 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
290 | DLE CSN 331500
291 | Revizni technik | hod | 40 |  |  | 0 | 0
292 | Podružný materiál |  |  |  | 0
293 | ELEKTROMONTÁŽE JSDH - celkem |  |  |  | 0 |  | 0