## Rekapitulace
ELEKTROINSTALACE - NÁKLADY NA JEDNOTKU ZDRAVOITNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem |  | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
1 | ROZVADĚČ 1RZ
2 | OCEP rozvodnice, zapuštěná, IP43, prostorová rezerva 30% | ks | 1 | 0 | 0
3 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
4 | P13.5 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A
6 | RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 25 | 0 | 0
7 | Proudové chrániče
8 | RCCB 4P 25A 30mA Proudový chránič RCCB 4P 25A 30mA | ks | 1 | 0 | 0
9 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
10 | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 7 | 0 | 0
11 | Jističe
12 | C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B | ks | 4 | 0 | 0
13 | Impulsní relé
14 | TL 1P 16A Impulsní relé - cívka 230Vst. (110Vss) TL 1P 16A | ks | 3 | 0 | 0
15 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 10 - doprodej
16 | RSA 10 Řadová svornice | ks | 3 | 0 | 0
17 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
18 | P29 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Vypínače
20 | I 3P 40A Vypínač 380/415V I 3P 40A | ks | 1 | 0 | 0
21 | Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V
22 | PS 4-VA/TT+TN-S Ochranná sada svodičů Třídy I+II resp. B+C pro síť TN-S a TT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Jističe
24 | C60N 3P 6A B Jistič C60N 3P 6A B | ks | 1 | 0 | 0
25 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
26 | P16 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Jističe
28 | C60N 3P 16A B Jistič C60N 3P 16A B | ks | 3 | 0 | 0
29 | C60N 1P 16A B Jistič C60N 1P 16A B | ks | 10 | 0 | 0
30 | ROZVADĚČ 1RZ - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
31 | ROZVADĚČ 2RZ1
32 | OCEP rozvodnice, zapuštěná, IP43, prostorová rezerva 30% | ks | 1 | 0 | 0
33 | Jističe
34 | C60N 1P 16A B Jistič C60N 1P 16A B | ks | 20 | 0 | 0
35 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A
36 | RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 20 | 0 | 0
37 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
38 | P13.5 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
40 | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 8
41 | Proudové chrániče
42 | DPNN 6A B 30mA Komb. pr. chránič VIGI DPNN 6kA 6A B 30mA | ks | 2 | 0 | 0
43 | Jističe
44 | C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B | ks | 6 | 0 | 0
45 | Impulsní relé
46 | TL 1P 16A Impulsní relé - cívka 230Vst. (110Vss) TL 1P 16A | ks | 2 | 0 | 0
47 | Proudové chrániče
48 | RCCB 4P 25A 30mA Proudový chránič RCCB 4P 25A 30mA | ks | 1 | 0 | 0
49 | Stykače
50 | CT 25A 1P 1Z Stykač CT 25A 1P 1Z | ks | 1 | 0 | 0
51 | Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V
52 | PS 4-VA/TT+TN-S Ochranná sada svodičů Třídy I+II resp. B+C pro síť TN-S a TT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Vypínače
54 | I 3P 40A Vypínač 380/415V I 3P 40A | ks | 1 | 0 | 0
55 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 10 - doprodej
56 | RSA 10 Řadová svornice | ks | 3 | 0 | 0
57 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
58 | P29 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ROZVADĚČ 2RZ1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
60 | ROZVADĚČ 2RZ2
61 | OCEP rozvodnice, nástěnná, IP43, prostorová rezerva 30% | ks | 1 | 0 | 0
62 | Vypínače
63 | I 3P 32A Vypínač 380/415V I 3P 32A | ks | 1 | 0 | 0
64 | Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V
65 | PS 4-VA/TT+TN-S Ochranná sada svodičů Třídy I+II resp. B+C pro síť TN-S a TT | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A
67 | RSA 2,5A Řadová svornice | ks | 1 | 0 | 0
68 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
69 | P13.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Jističe
71 | C60N 1P 16A B Jistič C60N 1P 16A B | ks | 1 | 0 | 0
72 | ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
73 | RSA 4 A Řadová svornice | ks | 3 | 0 | 0
74 | UCPÁVKOVÁ VÝVODKA Z Al SLITINY
75 | P21 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | ROZVADĚČ 2RZ2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
77 | Dodávky - rekapitulace
78 | ROZVADĚČ 1RZ | ks | 1 | 0 | 0
79 | ROZVADĚČ 2RZ1 | ks | 1 | 0 | 0
80 | ROZVADĚČ 2RZ2 | ks | 1 | 0 | 0
81 | Dodávky - rekapitulace - celkem |  |  |  | 66866.21
82
83 | ZZS
84 | PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Neo, Element, Time, Alpha
85 | 3558-A01340 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | KRYT SPÍNAČE, TANGO
87 | 3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá | ks | 1 | 0 | 0
88 | 3558A-A653 B Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; d. Tango; b. bílá | ks | 6 | 0 | 0
89 | RÁMEČEK, TANGO
90 | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá | ks | 7 | 0 | 0
91 | PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Neo, Element, Time, Alpha
92 | 3558-A87340 Přístroj ovládače zapínacího dvojitého; řazení 1/0+1/0 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | SNÍMAČ PŘÍTOMNOSTI (nutno kombinovat se silovou částí)
94 | 6813-101-500 Snímač přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech; b. studio bílá (mat) | ks | 4 | 0 | 0
95 | DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE
96 | 3916-12221 Doutnavka orientační (univerzální), světlo oranžové, pro spínače kolébkové 3557, 3558, 3559 | ks | 6 | 0 | 0
97 | OVLADAČ ČASOVACÍ, pro Tango, Neo, Element, Time, Future linear, Solo, Alpha exclusive, Impuls
98 | 6401 U-102-500 Přístroj relé univerzálního, 2300 VA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | KPR 68 krabice univezální | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
102 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 99.57 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | IVC JABLUNKOV
104 | A2 LED svítidlo do vnitřních prostor, konstrukce svítidla určená pro přisazenou nebo závěsnou montáž, tělo svítidla vyrobené ze sklolaminátu, reflektor z ocelového bílého plechu, kryt z PMMA připevněný za použití plastových klipů. 4000K, 6920lm, 53W, elektronický předřadník. Rozměry 1577x116m, výška 99mm. Účinnost min. 86%. IP65. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
106 | CIHELNEM PRO KRABICE
107 | 100x100x50 mm | ks | 9 | 0 | 0
108 | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
109 | BETONOVEM PRO KRABICE
110 | 100x100x50 mm | ks | 4 | 0 | 0
111 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
112 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 141.4 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
114 | 1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 189.89 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | N1 Nouzové LED svítidlo piktogram dolů, 6W, IP20 | ks | 2 | 0 | 0
116 | N4 Nouzové LED svítidlo bez piktogramu, 6W, IP20 | ks | 3 | 0 | 0
117 | RÁMEČEK, TANGO
118 | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá | ks | 4 | 0 | 0
119 | 3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá | ks | 4 | 0 | 0
120 | ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67
121 | 416RS6W Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 67, 16 A | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | ZÁSUVKA NN, TANGO
123 | 5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tango; b. bílá | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, TANGO
125 | 5598A-A2349B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; d. Tango; b. bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | KPR 68 krabice univezální | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
128 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 135.8 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
132 | CIHELNEM PRO KRABICE
133 | 100x100x50 mm | ks | 12 | 0 | 0
134 | PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Neo, Element, Time, Alpha
135 | 3558-A01340 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 3558-A05340 Přístroj přepínače sériového; řazení 5 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | KRYT SPÍNAČE, TANGO
138 | 3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá | ks | 5 | 0 | 0
139 | 3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá | ks | 4 | 0 | 0
140 | 3558A-A653 B Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; d. Tango; b. bílá | ks | 6 | 0 | 0
141 | RÁMEČEK, TANGO
142 | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá | ks | 18 | 0 | 0
143 | PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Neo, Element, Time, Alpha
144 | 3558-A87340 Přístroj ovládače zapínacího dvojitého; řazení 1/0+1/0 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE
146 | 3916-12221 Doutnavka orientační (univerzální), světlo oranžové, pro spínače kolébkové 3557, 3558, 3559 | ks | 4 | 0 | 0
147 | 3916-22221 Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače kolébkové 3557, 3558, 3559 | ks | 2 | 0 | 0
148 | SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, TANGO
149 | 3299A-A22180 B Spínač automatický, s rovinným snímáním pohybu 180°, relé; d. Tango; b. bílá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | KPR 68 krabice univezální | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
153 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 291.95 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | IVC JABLUNKOV
155 | B1 Přisazené zářivkové 1xT5 49W, hranaté těleso svítidla z práškově lakovaného ocelového plechu RAL 9003, kryt z PMMA opálový, vnitřní reflektor z bíle lakovaného plechu s vysokou odrazností, účinnost svítidla min. 86%, světelné zdroje v ose svítidla, výměna zdrojů bez použití nářadí, 1510 x 120 mm, výška 103 mm max., osazeno elektronickým předřadníkem s teplým startem, celkové provedení těžce zápalné, bezhalogenové a plasty samozhášivé, IP 20Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | B3 Vestavné LED svítidlo s technologií LGP (světlovodný panel). Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či do SDK (s použitím příslušenství dodávaného zvlášť). Tělo svítidla z velmi nízkého hliníkového eloxovaného profilu. Difuzor v provedení slim prisma. Rozměry 595x595mm, výška 15mm, hmotnost 4,60 kg, Ra 80, 4000K, 5820lm, 41,5W, účinnost min. 75%, elektronický předřadník, IP20. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | C1 Vestavné LED svítidlo s technologií LGP (světlovodný panel). Konstrukce svítidla určená pro montáž do kazetových podhledů M600 či do SDK (s použitím příslušenství dodávaného zvlášť). Tělo svítidla z velmi nízkého hliníkového eloxovaného profilu. Difuzor v provedení slim prisma. Rozměry 595x595mm, výška 15mm, hmotnost 4,60 kg, Ra 80, 4000K, 5820lm, 41,5W, účinnost min. 75%, elektronický předřadník, IP20. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | D1 Kruhové vestavné LED svítidlo typu downlight. Korpus svítidla vyroben z teplovodivého polykarbonátu s integrovaným hliníkovým chladičem. Difuzor z vysoce propustného opálového PMMA pro vysokou účinnost svítidla. Beznástrojová montáž do podhledů. Průměr 196 mm, výška 70mm, hmotnost 0,55 kg, Ra 80, 4000K, 2250lm, 25W, účinnost min. 91%, elektronický předřadník, IP44. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | D2 Kruhové vestavné LED svítidlo typu downlight s vestavěným pohybovým čidlem. Korpus svítidla vyroben z teplovodivého polykarbonátu s integrovaným hliníkovým chladičem. Difuzor z vysoce propustného opálového PMMA pro vysokou účinnost svítidla. Beznástrojová montáž do podhledů. Průměr 196 mm, výška 70mm, hmotnost 0,55 kg, Ra 80, 4000K, 2250lm, 25W, účinnost min. 91%, elektronický předřadník, IP44. Instalace svítidla včetně světelného zdroje, elektroinstalačního materiálu, nosných konstrukcí, závěsů a kotevního materiálu | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
161 | CIHELNEM PRO KRABICE
162 | 100x100x50 mm | ks | 27 | 0 | 0
163 | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
164 | BETONOVEM PRO KRABICE
165 | 100x100x50 mm | ks | 3 | 0 | 0
166 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
167 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
169 | 1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 221.04 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | N1 Nouzové LED svítidlo piktogram dolů, 6W, IP20 | ks | 10 | 0 | 0
171 | N4 Nouzové LED svítidlo bez piktogramu, 6W, IP20 | ks | 6 | 0 | 0
172 | RÁMEČEK, TANGO
173 | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá | ks | 17 | 0 | 0
174 | 3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá | ks | 21 | 0 | 0
175 | 3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá | ks | 6 | 0 | 0
176 | ZÁSUVKA NN, TANGO
177 | 5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tango; b. bílá | ks | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, TANGO
179 | 5598A-A2349B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím; d. Tango; b. bílá | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | KPR 68 krabice univezální | ks | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
183 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 246.46 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 30.05 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
186 | CIHELNEM PRO KRABICE
187 | 100x100x50 mm | ks | 85 | 0 | 0
188 | Podružný materiál |  |  |  | 0
189 | HZS ZZS
190 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
191 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 20 |  |  | 0 | 0
192 | SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
193 | zapojovani a zkouskach | hod | 10 |  |  | 0 | 0
194 | KOORDINACE POSTUPU PRACI
195 | S ostatnimi profesemi | hod | 20 |  |  | 0 | 0
196 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
197 | DLE CSN 331500
198 | Revizni technik | hod | 30 |  |  | 0 | 0
199 | HZS ZZS - celkem | [5 empty] | 0
200 | Podružný materiál |  |  |  | 0
201 | ZZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0