D.2. A  -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Investor		:	MĚSTO JABLUNKOV

Dukelská 144,

739 91, Jablunkov

Akce	:	IVC V JABLUNKOVĚ

Stupeň			: 	Dokumentace pro provedení stavby

Vypracoval       	:   	Ing. Jakub Guňka

Zakázkové číslo	:	107/2017

Číslo přílohy		:	107/2017-D.2.A-01

Datum			:	04/04/2017	                                                    Počet stran :  3

A1)		Identifikace stavby

Název stavby			: D.2 -  Odlučovač OLK

Místo stavby            	 : Hasičská zbrojnice, ulice Dukelská, Jablunkov

Obec 			: Jablunkov

Katastrální území 		: Jablunkov

Charakter stavby 		: Rekonstrukce

Stupeň PD		 	: Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

Předmětem projektu je výstavba lapače tuku ze stávající kuchyně. Předčištěné vody budou dále napojeny v rámci domovního rozvodu splaškové kanalizace. Účelem stavby je předčistit splaškové vody z objektu hasičské zbrojnice před jejich vypouštěním.

## Identifikační údaje investora (žadatele)

Jméno (název)			: 		Město Jablunkov

Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace:		Ing. Jakub Guňka

Zodpovědný projektant dokumentace:		Vladimír Vítek

A2)		Seznam vstupních podkladů

- Místní šetření

- Jednotlivé požadavky investora během technických porad

A3)		Údaje o území

Dosavadní využití a zastavěnost území, majetkoprávní vztahy

Jedná se o výstavbu odlučovače lehkých kapalin na nově navrhovaném parkovišti,  vnitřních parkovacích stání. Stavba je situována v zastavěném území. Projektová dokumentace řeší výstavbu odlučovače Asio 10VF/EO / PB-SV. Odlučovač  je umístěn na pozemku  investora v katastrálním území Jablunkov. Majitelem pozemku je investor objektu.

Stavební pozemky dotčené stavbou

Jedná se o objekt ve městě Jablunkov, v katastrálním území Jablunkov. Navrhovanou stavbou budou dotčeny tyto parcely:

| parc.č. | výměra | druh | Omezení vlastnického práva | způsob ochrany | vlastník | LV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 291 | 801 | Zastavěná plocha a nádvoří | Věcné břemeno | - | Město Jablunkov Dukelská 144, 739 91, Jablunkov | 3086 |

A4)		Údaje o stavbě

Základní charakteristika stavby a její účel

Předmětem projektu je výstavba odlučovače lehkých kapalin Asio 10VF/EO/PB-SV. Odlučovač bude osazen do prostoru zpevněné plochy před objektem, v katastrálním území Jablunkov. Účelem stavby je předčistit vod z prostoru garáží, parkovacích vnějších míst a plochy pro pojezd a odstatvování vozidel v celkové ploše 651m2..

Provedené průzkumy, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

V rámci projektové přípravy nebyly průzkumy prováděny

Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba je v projektové dokumentaci pro stavební povolení navržena s ohledem na obecné požadavky na výstavbu dle § 2, odst. 2, písm. e) zákona č.183/2006/Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

-Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.

-Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Stavba je navržena dle ustanovení této vyhlášky a požadavky jsou v PD splněny.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že předmětný záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Realizace navrhované stavby je podmíněna další výstavbou a to objektu a zpevněných ploch v jejím okolí.

Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby odlučovače vč. dokončení stavby činí přibližně 1měsíc.  Práce budou zahájeny vnitřním přepojením kanalizace, osazením odlučovaše a dokončovacími prácemi.

Orientační hodnota stavby

Orientační cena stavby :	 30.000,- Kč bez DPH. Výše investičních nákladů bude přesně určena na základě veřejné soutěže.