DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ

A.č.: CR4/D/101

Z.č. : 161934

Počet stran:  7

Dokumentace pro provedení stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH

A.1 	Identifikační údaje

A.2 	Seznam vstupních podkladů

A.3 	Údaje o území

A.4	Údaje o stavbě

A.5 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.1  Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Název stavby:   		DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ

Místo stavby:	     		 Jablunkov

Předmět dokumentace:	      Dopravní terminál se zastřešeným nástupištěm pro cestující včetně společného objektu infocentra, čekárny a veřejných toalet. Součástí je parkoviště osobních aut a odstavné plochy autobusů.

Údaje o žadateli

Stavebník  :    		Město Jablunkov

Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

IČ 00296759

Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel:  	CENTROPROJEKT GROUP  a.s.

Štefánikova 167, 760 01 Zlín

IČ 01643541

Odpovědný projektant:	Ing. Lubomír Baar, autorizovaný inženýr v oboru dopravní

stavby pod č. 1300133 ČKAIT

Dopravní stavby:	     Ing. Josef Vančura

Vodoh. stavby:	Jana Bezděková

Pozemní stavby:	Ing. Hubík

Elektro:   	     Vojtěch Chytíil

Sadové úpravy:	     Ing. Jiří Červený

A.2 Seznam vstupních podkladů

- smlouva o dílo č. 161934, ze dne 5.04.2016

- Studie Dopravní terminál Jablunkov (nodum atelier 2016)

- Prohlášení a souhlas autora architektonické studie

- zaměření lokality, aktualizace stávajícího stavu včetně zákresu inženýrských sítí (Ing. Petr David, zeměměřické a kartografické činnosti)

- katastrální mapa

- mapový podklad Svak Ostrava

- kanalizace stanoviště ČAD, odlučovač olejů ( 1993)

- průběžná jednání na MU Jablunkov za účelem upřesnění technického řešení DT

A.3 Údaje o území

Rozsah řešeného území

Řešené území se nachází na ploše stávajícího autobusového nádraží včetně ploch pro odstavení autobusů. V městské zástavbě je území vymezeno ze severu ulicí Lesní, ze západní strany hlavní ulici Nádražní, z jižní strany budovou č.p. 107 (stávající budova autobusového stanoviště)  nábřeží za touto budovou a z východní strany školním hřištěm.

Dosavadní využití a zastavěnost území

Z převážné většiny se jedná o dopravní plochy stávajícího autobusového nádraží včetně nástupních ploch.

Údaje o ochraně území

Dle dostupných podkladů se v zájmovém území nenachází žádné zvláště chráněné území (ZCHÚ). Dotčené území neleží chráněné krajinné oblasti (CHKO), nejsou zde vyhlášeny přírodní rezervace (PR), památková rezervace.

Údaje o odtokových poměrech

Dešťové vody z ploch:

- Stanovišť DT

- Odstavních ploch autobusů

- Parkoviště osobních aut

Bude dodržen stávající odvodňovací systém tj. samostatná kanalizace napojená do stávajícího OLK

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Řešené území je v územním plánu Jablunkov vymezeno plochou (P23), zastavitelnými plochami SX s funkcí smíšené specifické – občanské vybavení a veřejná dopravní infrastruktura.

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Záměrem je modernizovat stávající autobusové stanoviště, v širším smyslu pak pojmout autobusové stanoviště do konceptu moderního centrálního dopravního terminálu s navazující infrastrukturou pro další druhy dopravy.

Oproti původním požadavkům byla do návrhu zapracována návaznost na okolí řešeného území (stávající budova autobusového stanoviště, nábřeží za touto budovou, řešení průchodu na parkoviště za budovou „Ronda“ a parkoviště samotného, návaznost na školní hřiště)

Stavba dopravního terminálu splňuje obecné požadavky na využívaní území při vymezování ploch a pozemků dle vyhl. 501/2006 o obecných požadavcích na využívaní území , především s přihlédnutí na  paragraf 7, 9, 10, 22 a 23.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Na základě vystavených vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí byly jejich požadavky zapracovány do projektové dokumentace.

Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba neobsahuje žádné výjimky.

Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související a podmiňující investice nejsou.

Seznam dotčených pozemků

V tabulce jsou uvedena čísla dotčených pozemků, která bylo možno určit na základě katastrální mapy . Identifikace pozemků byly zjištěny výpisem z LV poskytovaným Českým úřad zeměměřičským a katastrálním.

| ČÍSLO PARCELY KN | VÝMĚRA [m2] | DRUH | MAJITEL | k.ú. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1050/8 | 2 867 | ostatní plocha | Město Jablunkov | Jablunkov (656305) |
| 1049 | 4 756 | ostatní plocha | Město Jablunkov | Jablunkov (656305) |
| 1050/17 | 37 | ostatní plocha | Město Jablunkov | Jablunkov (656305) |
| 4153 | 3146 | ostatní plocha | Moravskoslezský kraj | Jablunkov (656305) |
| 1130 | 48 | ostatní plocha | Město Jablunkov | Jablunkov (656305) |
| 1131 | 206 | ostatní plocha | Město Jablunkov | Jablunkov (656305) |

A.4 Údaje o stavbě

Jedná se o soubor stavebních objektů trvalého charakteru včetně veřejných prostranství.

Stavba je rozdělena do dvou základních částí – část dopravního terminálu a část pro parkování osobních automobilů.

- dopravní terminál má 5 nástupišť, kde jedno je určeno primárně pro výstup

- parkoviště má jasně strukturovaný režim užívání (stání pro 26 osobních automobilů, 2 místa určena pro parkování fyzicky indisponovaných, 10 míst pro krátkodobé stání - K+R a Taxi).

- Dále pak jsou zde umístěny místa pro odstavení 8 autobusů, kde tři jsou umístěna jižně od DT a pět stání jsou umístěna východně od DT.

- Pochozí plochy jsou děleny na čistě komunikační a plochy pro odpočinek (nebo pro zkrácení času při čekání na spoj). cyklistická doprava, která se pohybuje po plochách sdružených s plochami pro chodce. V centrální části je umístěny dva přístřešky pro kola (B+R) a pod zastřešením vedle čekárny jsou stojany pro kola.

Účel užívání stavby

Účelem je vytvořit moderní centrální dopravní terminál s navazující infrastrukturou pro další druhy dopravy a revitalizaci prostoru obohacením o zelenou infrastrukturu. Celek by měl tvořit funkční prostor, jenž bude mít také svou estetickou funkci.

Údaje o ochraně stavby

Chráněná území – v dané lokalitě se nenachází zvláštní chráněná území ani zvláště chráněné části přírody dle zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.

V prostoru stavby se nenachází architektonické ani historické památky. Záchranný archeologický průzkum se provádí v průběhu výstavby jednotlivých stavebních objektů.

Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Jednotlivé stavby v areálu dopravního terminálu splňují požadavky vyhl. 268/2009 o technických požadavcích na stavby především:

Část druhá paragraf 5 a 6

Část třetí paragraf 9 - 17

Část čtvrtá paragraf 18-31

Část pátá paragraf 32-38

Řešení veřejných prostranství je v souladu s požadavky ve vyhlášce č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Především se jedná o:

- Křížení pěších , cyklistických tras s komunikacemi v prostoru dopravního terminálu. V rámci celého areálu DT je zabezpečeno logické vedení trasy pro nevidomé osoby s využitím přirozených a umělých vodících linii.

Přechody pro chodce a nástupní hrany jsou vybaveny:

Signálním pásem – zvláštní forma umělé vodící linie označující místo odbočení k orientačně důležitému místu

Varovným pásem – hmatově definuje trvale nebezpečné místo

- Zajištění přístupu imobilních osob do objektu a umístění WC pro imobilní. Vstup do objektu je zajištěn z kryté plochy nástupiště dveřmi bez prahu, šířka dvoukřídlých dveří 1250 mm. Prostory jsou zvoleny tak, aby umožnily otáčení invalidního vozíku. WC pro imobilní je přístupné dveřmi šířky 900 mm s madlem a zámkem odjistitelným z venkovní strany. WC mísa je umístěna uprostřed zadní stěny místnosti, kolem WC jsou umístěna sklopná madla. Místnost je vybavena vhodným umyvadlem, sklopným zrcadlem a pevným madlem u umyvadla. Je osazen ovladač signalizačního systému nouzového volání se světelnou a akustickou signalizací z venkovní strany nad dveřmi. V místnosti je umístěn přebalovací pult pro malé děti.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace návrhu řešení stavby je v souladu:

- územní studie „jablunkov – Autobusové stanoviště (Plocha P23)“ vypracované Ing. arch. Alešem Palackým.

- Odsouhlasena varianta, která byla předána ke zpracování architektonické studie (nodum atelier 05/2016)

Na základě vystavených vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí byly jejich požadavky zapracovány do projektové dokumentace.

Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba neobsahuje žádné výjimky.

Základní předpoklady výstavby

Předpokládaná doba výstavby 18 měsíců.

Předpokládané zahájení výstavby: 2018

Zahájení a doba výstavby závisí na mnoha faktorech, z důvodu kterých může dojít v termínech zahájení a ukončení stavby dojít k časovému posunu.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01	Příprava území

SO 02	Přeložka NN (řeší ČEZ)

SO 03	Infocentrum, čekárna

SO 04	Zastřešení

SO 05 	Komunikace a parkoviště

SO 06 	Nástupní a pochozí plochy

SO 07 	Kanalizační přípojky

SO 08 	Vodovodní přípojky

SO 09	Příépojka NN (řeší ČEZ)

SO 10 	Přípojka VO

SO 11 	Sadové úpravy

SO 12 	Mobiliář

Obsah projektové dokumentace

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA				101

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  		102

- SITUAČNÍ VÝKRESY

Situační výkres širších vztahů 			103

Koordinační situační výkres (M 1:500)	104

- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Stavebních objektů