## List1
Pozice | Název místnosti/Popis | Délka (mm) | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Příkon el. 230V/(kW) | Příkon el. 400V/ (kW) | Příkon pl. (kW) | Ks. | Napojení plynu | Napojení elektra | ZV | SV | TV | ODPAD (DN)
| Zádveří m.č.1.01 | [13 empty] | 0 | 0
1.1 | Plošinový vozík na termoporty | 1045 | 780 | 840 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0
1.2 | Ocelový rudl | 661 | 534 | 1296 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.3 | Banketní vozík 1x 15 GN1/1 | 570 | 825 | 1465 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.8 | 0
1.4 | Můstková váha do 200kg |  |  |  | 0.1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0.1 | 0
1.5 | Servírovací vozík 2 policový | 900 | 600 | 1000 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.6 | Nerezové umyvadlo | 600 | 700 | 750 |  |  |  | 1
1.7 | Bezdotyková stojánková baterie | [6 empty] | 1
| Sklad chlazených a mražených potravin m.č.1.02 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.10 | Chladící skříň 640L | 695 | 810 | 2020 | 0.33 | 0 |  | 3 | [6 empty] | 0.99 | 0
1.11 | Mrazící skříň 640l | 695 | 810 | 2020 | 0.58 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 1.16 | 0
1.12 | Chladící skříň 1400L | 1390 | 810 | 2020 | 0.47 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0.94 | 0
| Sklad ovoce a zeleniny m.č.1.03 | [13 empty] | 0 | 0
1.17 | Chladící box | 1800 | 2150 | 2000 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0
1.18 | Regál nerez, 4 police | 800 | 600 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | 0 | 0
1.19 | Nerezové umyvadlo | 600 | 700 | 750 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.20 | Bezdotyková stojánková baterie | [6 empty] | 1
| Hrubá přípravna zeleniny m.č.1.05 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.25 | Pojízdná vana na zeleninu | 700 | 700 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
1.26 | Škrabka na brambory vč. Lapače slupek 20 kg | 800 | 750 | 950 | 0 | 0.75 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 1.5
1.27 | Hygienický žlab nerez s pochůzným roštem, kalový koš, pachový uzávěr (sifon), držák sifonu, tělo vpusti, univerzální kroužek | 500 | 500 |  | 0 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0
1.28 | Nerezový stůl s dvoudřezem 600x500x300 mm , vevařené umyvadlo 290x400x200 , výklopný odpadkový koš pod umyvadlem,zadní, pravý a levý lem, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení , na stavební sokl | 3270 | 700 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.29 | Bezdotyková stojánková baterie | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.30 | Stojánková tlaková sprcha | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| Příprava studené kuchyně m.č.1.06 | [13 empty] | 0 | 0
1.35 | Nerezový pracovní stůl s dřezem 600x500x300 mm, vevařené umyvadlo 290x400x200 , výklopný odpadkový koš pod umyvadlem, spodní police, zadní a pravý lem, s výřezem kvůli dešťovému svodu, dvířka, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení, na stavebním soklu | 3400 | 700 | 750 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.36 | Bezdotyková stojánková baterie | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.37 | Stojánková tlaková sprcha | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.38 | Nástěnná skříň nerez | 1400 | 350 | 600 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.39 | Chlazený stůl, 1x dveře, 2x zásuvka | 1400 | 600 | 650 | 0.44 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0.44 | 0
1.40 | Nerezový stůl s dřezem 400x400x250 mm , spodní police,zadní a levý lem, blok 3 zásuvek, pracovní deska v bezesparém provedení, na stavebním soklu | 2850 | 700 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.41 | Stojánková baterie | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.42 | Stolní váha do 10kg | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.1 | 0
1.43 | Nářezák/Kráječ | 575 | 710 | 530 | 0.37 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.37 | 0
1.44 | Kombinovaný robot-krouhač, kutr | 220 | 280 | 495 | 0.55 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0.55 | 0
| Čistá příprava zeleniny m.č.1.07 | [13 empty] | 0 | 0
1.50 | Univerzální velkokuchyňský robot | 980 | 770 | 620 | 0 | 1.9 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1.9
1.51 | Chladící skříň 700L | 695 | 810 | 2020 | 0.28 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0.28 | 0
1.52 | Kráječ chleba a knedlíků | 600 | 600 | 630 | 0.25 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0.25 | 0
1.53 | Stůl nerez pod kráječ knedlíků,zadní lem, na stavebním soklu | 800 | 700 | 500 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| Příprava masa m.č.1.08 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.60 | Chladící skříň 700L | 695 | 810 | 2020 | 0.28 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0.56 | 0
1.61 | Nerezový pracovní stůl s dřezem 600x500x300 mm, vevařené umyvadlo 290x400x200 , výklopný odpadkový koš pod umyvadlem, zadní a levý lem, dvířka, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení, na stavebním soklu | 1400 | 700 | 750 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.62 | Bezdotyková stojánková baterie | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.63 | Stojánková tlaková sprcha | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.64 | Nástěnná skříň nerez | 1450 | 350 | 600 | 0 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0
1.65 | Mlýnek na maso | 310 | 467 | 615 | 0 | 1.47 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1.47
1.66 | Podstavec pod mlýnek na maso, police, zadní lem, na stavebním soklu | 500 | 700 | 500 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.67 | Míchačka masových směsí | 770 | 1080 | 1200 | 0 | 1.08 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 1.08
1.68 | Nerezový pracovní stůl, spodní police, zadní lem, dvířka, na stavebním soklu | 800 | 700 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.69 | Chlazený stůl, 1x dveře, 4x zásuvka, na stavebním soklu | 1725 | 700 | 650 | 0.46 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0.46 | 0
1.70 | Nerezový pracovní stůl, spodní police, zadní, a levý lem, dvířka, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení, na stavebním soklu | 3000 | 700 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.71 | Stolní váha do 10kg | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 0.2 | 0
1.72 | Špalek na maso plastový | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.73 | Regál nerez, 4 police | 700 | 440 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| Příprava těsta m.č.1.09 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.78 | Nerezový pracovní stůl s dřezem 600x500x300 mm, vevařené umyvadlo 290x400x200 , výklopný odpadkový koš pod umyvadlem, spodní police, blok 3 zásuvek, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení, na stavebním soklu | 4300 | 700 | 750 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.79 | Stojánková tlaková sprcha |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.80 | Bezdotyková stojánková baterie | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.81 | Chlazený stůl, 1x dveře, 4x zásuvka na stavebním soklu | 1725 | 700 | 650 | 0.46 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0.46 | 0
1.82 | Univerzální robot 80l | 900 | 1250 | 1800 | 0 | 1900-01-01 06:00 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 2.25
1.83 | Nerezový pracovní stůl pojízdný | 1400 | 700 | 900 |  |  |  | 1
1.84 | Stolní váha do 10kg | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.1 | 0
1.85 | Dělička těsta | 410 | 510 | 1310 | 0.18 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0.18 | 0
1.86 | Regál nerez, 4 police | 1500 | 600 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| Mytí provozního nádobí m.č.1.10 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.90 | Granulová myčka - stávající | 1200 | 775 | 2000 | 0 | 19.7 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 19.7
1.91 | Hygienický žlab nerez s pochůzným roštem, kalový koš, pachový uzávěr (sifon), držák sifonu, tělo vpusti, univerzální kroužek | 1000 | 200 |  | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.92 | Nerezový pracovní stůl s dřezem 1000x500x250 mm, vevařené umyvadlo 290x400x200 , výklopný odpadkový koš pod umyvadlem, zadní a levý lem,spodní police | 1900 | 700 | 750 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.93 | Stojánková tlaková sprcha |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.94 | Bezdotyková stojánková baterie | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.95 | Vozík na gastronádoby 18GN 2/1 a 1/1 | 586 | 670 | 1600 | 0 | 0 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0
1.96 | Výstupní stůl nerez, police, zadní a pravý lem | 1900 | 700 | 750 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.97 | Regál nerez, 4 police | 1100 | 600 | 1800 | 0 | 0 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0
1.98 | Štěrbinový žlab se středovým odtokem | 1000 | 105 | 110 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| Varna m.č.1.11 | [13 empty] | 0 | 0
1.103 | Vozík k pánvi |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0
1.104 | Vozík k multifunkčnímu kotli | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 0
1.105 | Konvektomat 20 GN 1/1 elektrický | 879 | 791 | 1782 | 0 | 37 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 111
1.106 | Digestoř nad konvektomat | 1000 | 1400 | 400 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0
1.107 | Multifunkční pánev 150l | 1518 | 914 | 1100 | 0 | 45 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 90
1.108 | Sklopný kotel 250 l s mícháním stávající pojízdný | 1555 | 1300 | 1050 |  | 37.5 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 37.5
1.109 | Indukce 3 plotýnkový, plotýnky vzadu, na stavebním soklu | 1560 | 700 | 900 | 0 | 14 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 14
1.110 | Multifunkční kotel 150l | 1100 | 880 | 960 |  | 28 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 56
1.111 | Banketní vozík 1x 15 GN1/1 | 570 | 825 | 1465 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1.8 | 0
1.112 | Hygienický žlab nerez s pochůzným roštem, kalový koš, pachový uzávěr (sifon), držák sifonu, tělo vpusti, univerzální kroužek | 800 | 200 |  | 0 | 0 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0
1.113 | Zavážecí vozík do konvektomatu 20GN 1/1 - náhradní | 522 | 809 | 1718 | 0 | 0 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0
1.114 | Hygienický žlab nerez s pochůzným roštem, kalový koš, pachový uzávěr (sifon), držák sifonu, tělo vpusti, univerzální kroužek | 600 | 1400 |  | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.115 | Hygienický žlab nerez s pochůzným roštem, kalový koš, pachový uzávěr (sifon), držák sifonu, tělo vpusti, univerzální kroužek | 400 | 800 |  | 0 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0
1.116 | Hygienický žlab nerez s pochůzným roštem, kalový koš, pachový uzávěr (sifon), držák sifonu, tělo vpusti, univerzální kroužek | 800 | 400 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0
1.117 | Regál nerez, 4 police | 1000 | 600 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
1.118 | Šokový zchlazovač 10GN1/1 | 790 | 820 | 1630 |  | 2 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2
1.119 | Digestoř nad varnou linkou | 5000 | 2400 | 400 | 1.5 |  |  | 1 | [6 empty] | 1.5 | 0
| Dietní linka m.č.1.13 | [13 empty] | 0 | 0
1.120 | Nástěnná skříň nerez | 1800 | 350 | 600 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.121 | Indukce 3 plotýnkový, plotýnky vzadu, na stavebním soklu | 1300 | 700 | 900 | 0 | 14 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 14
1.122 | Digestoř nad indukční deskou | 1600 | 900 | 400 | 0.5 |  |  | 1 | [6 empty] | 0.5 | 0
1.123 | Servírovací vozík | 900 | 600 | 1000 | 0 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0
1.124 | Regál nerez, 4 police | 800 | 600 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.125 | Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm, vevařené umyvadlo 290x400x200 , výklopný odpadkový koš pod umyvadlem, spodní police, blok 3 zásuvek, zadní lem, dvířka, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení, na stavebním soklu | 1900 | 700 | 750 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.126 | Bezdotyková stojánková baterie | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.127 | Stojánková baterie |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| Práce s tepelně opracovanými pokrmy m.č.1.14 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.128 | Nerezový pracovní stůl s dřezem 600x500x300 mm, vevařené umyvadlo 290x400x200 , výklopný odpadkový koš pod umyvadlem, spodní police, blok 3 zásuvek, zadní lem, police, na stavebním soklu | 3200 | 700 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.129 | Stojánková baterie |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.130 | Bezdotyková stojánková baterie | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.131 | Tyčový mixér |  |  |  |  | 0.5 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.5
1.132 | Nástěnná skříň nerez | 1800 | 350 | 600 | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.133 | Stolní váha do 10kg | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0.1 | 0
1.134 | Chlazený stůl, 1x dveře, 4x zásuvka na stavebním soklu | 1725 | 700 | 650 | 0.46 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0.46 | 0
| Jídelna m.č.1.16 | [13 empty] | 0 | 0
1.135 | Pojezdová dráha nerez | 9900 | 350 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.136 | Vozík na tácy a příbory s kap. 240 táců | 900 | 615 | 1230 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| Výdej nápojů | [13 empty] | 0 | 0
1.137 | Vozík na koše se sklenicemi | 610 | 710 | 900 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0
1.138 | Termos na čaj 20 l | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 0
1.139 | Post mix |  |  |  | 0.5 |  |  | 1 | [6 empty] | 0.5 | 0
1.140 | Nerezový pracovní stůl, zadní lem, s posuvnými dvířky | 1700 | 700 | 900 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| Výdej jídel m.č.1.18 | [13 empty] | 0 | 0
1.145 | Vozík na misky na polévku | 610 | 710 | 900 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0
1.146 | Ohřevný vozík na 100 talířů | 1020 | 525 | 900 | 2 |  |  | 4 | [6 empty] | 8 | 0
1.147 | Výdejní ohřevný stůl s vanou 3 GN1/1, hygienický zákryt, police, osvětlení | 1200 | 700 | 900 | 3.5 |  |  | 3 | [6 empty] | 10.5 | 0
1.148 | Hygienický zákryt, police, osvětlení | 1800 | 330 | 600 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0
1.149 | Zákryt pro vozíky nerez | 600 | 200 | 900 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0
1.150 | Výdejní ohřevný stůl s vanou 2 GN1/1, police, osvětlení | 1100 | 700 | 900 | 2.5 |  |  | 1 | [6 empty] | 2.5 | 0
1.151 | Hygienický zákryt, police, osvětlení | 1100 | 330 | 600 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.152 | Chlazená vitrína | 1600 | 700 |  | 0.5 |  |  | 1 | [6 empty] | 0.5 | 0
1.154 | Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250 mm, vevařené umyvadlo 290x400x200 , výklopný odpadkový koš pod umyvadlem, spodní police, zadní lem, dvířka, jednolitá pracovní deska v bezesparém provedení, na stavebním soklu | 3600 | 700 | 750 | [10 empty] | 0 | 0
1.155 | Bezdotyková stojánková baterie | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.156 | Stojánková baterie |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.157 | Nástěnná skříň nerez | 900 | 350 | 600 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0
1.158 | Výrobník horkých nápojů 20 l | 1305 | 652 | 1101 |  | 9.24 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 9.24
1.159 | Termos na čaj | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 0
1.160 | Chladící skříň 700L | 695 | 810 | 2020 | 0.28 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0.28 | 0
1.161 | Regál nerez, 4 police | 1000 | 440 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| Mytí stolního nádobí m.č.1.19 | [13 empty] | 0 | 0
1.169 | Vozík etážový na polévkové misky | [6 empty] | 3
1.170 | Sběrný pásový systém | 10900 |  |  |  | 2 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2
1.171 | Pásová myčka nádobí, směr mytí zleva doprava, kapacita talířů dle DIN 2830 /hod, vstupní zóna, předmycí zóna, hlavní zóna, oplachová zóna, sušící zóna, výstupní zóna | 6650 | 865 | 2150 | 0 | 39 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 39
1.172 | Lowerátorový vozík na tácy | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 0
1.173 | Nerezové umyvadlo | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.174 | Bezdotyková stojánková baterie | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.176 | Regál nerez, 4 police | 1000 | 440 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
1.177 | Nádoba na bio odpad | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 0
1.178 | Hygienický žlab nerez s pochůzným roštem, kalový koš, pachový uzávěr (sifon), držák sifonu, tělo vpusti, univerzální kroužek | 1800 | 300 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.179 | Štěrbinový žlab se středovým odtokem | 1000 | 105 | 110 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0
1.180 | Zařízení na dehydrataci bio odpadu | 1800 | 900 | 1670 |  | 7.1 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 7.1
1.181 | Ohřevný vozík na 100 talířů | 1020 | 525 | 900 | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 2
| Plnění termoportů, plnění termoboxů m.č.1.20 | [13 empty] | 0 | 0
1.185 | Banketní vozík 1x 15 GN1/1 | 570 | 825 | 1465 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | 5.4 | 0
1.186 | Pracovní stůl nerez pojízdný | 1500 | 700 | 900 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0
1.187 | Termoporty | 643 | 430 | 340 |  |  |  | 16 | [6 empty] | 0 | 0
1.188 | Jídlonosiče | [6 empty] | 130 | [6 empty] | 0 | 0
1.189 | Plošinový vozík na termoporty | 1045 | 780 | 840 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.190 | Regál nerez, 4 police | 1000 | 440 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.191 | Regál nerez, 4 police na jídlonosiče | 1000 | 440 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.192 | Nerezové umyvadlo | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.193 | Bezdotyková stojánková baterie | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.194 | Termoporty | 630 | 430 | 660 |  |  |  | 3
| Mytí termoportů m.č.1.21 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.196 | Hygienický žlab nerez s pochůzným roštem, kalový koš, pachový uzávěr (sifon), držák sifonu, tělo vpusti, univerzální kroužek | 1400 | 400 |  | 0 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0
1.197 | Pěnovací stanice |  |  |  | 0 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0
1.198 | Rošt na termoporty | 1100 | 600 | 300 | 0 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0
1.199 | Štěrbinový žlab se středovým odtokem | 1000 | 105 | 110 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| Stanoviště vozíků m.č.1.22 | [13 empty] | 0 | 0
1.205 | Vozík etážový na misky jídlonosičů | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 0 | 0
1.207 | Stůl nerez pojízdný | 2000 | 700 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| Transportní vozík na termoporty | 643 | 446 | 159 |  |  |  | 8
| Sklad suchých potravin m.č.1.23 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.210 | Regál pozink, 4 police | 1000 | 500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 17 | [6 empty] | 0 | 0
1.211 | Regál pozink, 4 police | 800 | 500 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| Výdej termoboxů m.č.1.28 | [13 empty] | 0 | 0
1.214 | Regál nerez, 4 police | 1500 | 440 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.215 | Vozík na výdej termoboxů | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| Sklad bio odpadu m.č.1.29 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.220 | Chladící skříň 700L | 695 | 810 | 2020 | 0.28 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0.28 | 0
1.221 | Police nerez | 700 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.222 | Nerezové umyvadlo | [6 empty] | 1
1.223 | Bezdotyková stojánková baterie | [6 empty] | 1
| Praní a sušení m.č.1.35 | [13 empty] | 0 | 0
1.230 | Pračka ve věžovém provedení |  |  |  | 3 |  |  | 2 | [6 empty] | 6 | 0
1.231 | Sušička ve věžovém provedení |  |  |  | 3 |  |  | 2 | [6 empty] | 6 | 0
1.232 | Nerezové umyvadlo | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
1.233 | Stojánková baterie | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | 0
| Úklid + sklad chemie m.č.1.36 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.240 | Regál pozink, 4 police | 800 | 400 | 1700 | 0 | 0 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0
1.241 | Vysavač voda + vzduch | 525 | 370 | 560 | 1.38 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1.38 | 0
1.242 | Podlahový čistící stroj | 390 | 335 | 1180 | 1.9 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1.9 | 0
1.243 | Centrální změkčovač studené vody |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0.1 | 0
1.244 | Centrální změkčovač teplé vody |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 1
Chodba m.č.1.38
1.246 | Vozík na přepravu jídlonosičů | [6 empty] | 5
1.247 | Pojízdný stůl | 1500 | 700 | 900 |  |  |  | 1
| Stanoviště vozíků s použitým nádobím m.č.1.39 | [13 empty] | 0 | 0
1.250 | Vozík na odkládání táců s použitým nádobím | 815 | 655 | 1695 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0
1.251 | Vozík na použité sklenice s úkapním žlabem do kbelíku | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | 0
1.252 | Vozík na použité příbory | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | 0
| Tácy | [6 empty] | 480 | [6 empty] | 0 | 0
| Jídlonosič | [6 empty] | 260 | [6 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
0
| Celkový příkon Elektra v nových objektech za gastro | 471,5 kW | [12 empty] | 59.64 | 410.24
| Odhadnutý koeficient současnosti | 0.7
| Spotřeba Vody celkově | 27 | m³
| Spotřeba Vody teplá 45°C | 6.75 | m³
| Plyn | 0 | kW
Tabulka zkratek
| Zásuvka | Z
| Volný konec z rozvaděče | KJ
| Volný konec přes vypínač | KV
| Studená voda | SV
| Teplá voda | TV
| Změkčená voda | Z
| Odpad 50mm | DN50
| Odpad 110mm | DN100
| Tuková kanalizace | Tuk

## List2
Legenda místností
č.m. | Název místnosti
1.01 | PŘÍJEM/ZÁDVEŘÍ
1.02 | SKLAD CHLAZENÝCH A MRAŽENÝCH POTRAVIN
1.03 | SKLAD OVOCE A ZELENINY
1.04 | SKLAD BRAMBOR
1.05 | HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY
1.06 | PŘÍPRAVA STUDENÉ KUCHYNĚ
1.07 | ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY
1.08 | PŘÍPRAVA MASA
1.09 | PŘÍPRAVA TĚSTA
1.10 | MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ
1.11 | VARNA
1.12 | PRÁCE S TEPELNĚ OPRACOVANÝMI POKRMY
1.13 | DIETNÍ LINKA
1.14 | DENNÍ MÍSTNOST
1.15 | KOUT ŠÉFKUCHAŘE
1.16 | JÍDELNA
1.17 | CHODBA
1.18 | VÝDEJ JÍDEL
1.19 | MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ
1.20 | PLNĚNÍ TERMOPORTŮ
1.21 | MYTÍ TERMOPORTŮ
1.22 | STANOVIŠTĚ VOZÍKŮ
1.23 | SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN
1.24 | WC ŽENY
1.25 | WC MUŽI
1.26 | ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ MUŽI
1.27 | CHODBA
1.28 | VÝDEJ JÍDLONOSIČŮ
1.29 | SKLAD BIO ODPADU
1.30 | KANCELÁŘ EKONOMKY
1.31 | WC THP
1.32 | KANCELÁŘ VEDOUCÍ
1.33 | ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ ŽENY
1.34 | UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCŮ ŽENY
1.35 | PRANÍ + SUŠENÍ
1.36 | ÚKLID + SKLAD CHEMIE
1.37 | ARCHIV
1.38 | CHODBA
1.39 | ODKLÁDÁNÍ POUŽITÉHO STOLNÍHO NÁDOBÍ
1.40 | PŘÍRUČNÍ SKLAD
1.41 | VEDLEJŠÍ VSTUP
1.42 | PRODEJ STRAVENEK
1.43 | TECHNICKÁ MÍSTNOST
1.44 | VSTUP PRO ŽÁKY
1.45 | ÚKLID
1.46 | PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI
1.47 | PŘEDSÍŇ WC DÍVKY
1.48 | WC CHLAPCI
1.49 | WC DÍVKY
1.50 | WC ZTP
1.51 | ELEKTRO ROZVADĚČ