## Titulní list výkazu
VÝKAZ MATERIÁLU A PRACÍ
Stavba: ZŠ Jablunkov, Přípojka VN22kV, TS 22/0,4kV a NNk 0,4kV
Vypracoval: Ing. Jaromír Adamec
Zodp. Projektant: Ing. Petr Daněk
| Sloupec1 |  |  | Sloupec1 | Sloupec12
| Investor: Město Jablunkov |  |  | Dokumentace : | MAMIGA ENERGY s.r.o.
| Dukelská 144 |  |  | 123-2023 | Kozlovice 292
| 739 91 Jablunkov |  |  |  | 739 47 Kozlovice
Stupeň :
| Místo stavby: Jablunkov |  |  | DUS
| Položka | mj | počet | cena /mj | celkem
Položky dle oddílu stavby
| SO01- Zemní kabelová přípojka VN 22kV | kpt |  |  | 0
| SO02- Trafostanice 22/0,4kV; 1000kVA | kpt |  |  | 0
| SO03- Přípojky NN 0,4kV | kpt |  |  | 0
Vedlejší položky stavby
| Koordinační činnost zhotovitele s investorem, pridruženou stavbou | kpt | 1 | 0 | 0
| Inženýrská činnost zhotovitele | kpt | 1 | 0 | 0
| Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí | kpt | 1 | 0 | 0
| Výchozí revizní zpráva | kpt | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného stavu | kpt | 1 | 0 | 0
| Geodetické práce stavby | kpt | 1 | 0 | 0
| Celkové náklady stavby bez DPH: |  |  |  | 0

## SO01
SO01- ZEMNÍ KABELOVÁ PŘÍPOJKA VN 22kV
poř. číslo | Položka | mj | počet | cena /mj | celkem
Zemní práce
1 | Výkop, zához, hutnění 50x120 | m | 12 | 0 | 0
0
Dodávka materiálu
2 | Kabel VN AXEKVCEY 1x120/16mm2 vč. chrán. a fólie | m | 80 | 0 | 0
3 | Uzemnění-propoj příp. bod a TS | kpt | 1 | 0 | 0
4 | Materiál pro nastr. VN sloupu,(kamat, om. Přep., KPZ, uzemn.) | kpt | 1 | 0 | 0
5 | Koncovky VN vnější | sada | 1 | 0 | 0
6 | Přídržný a podružný materiál | kpt | 1 | 0 | 0
0
Montážní činnost
7 | Plošina | kpt | 1 | 0 | 0
8 | Doprava nad 3,5t | kpt | 1 | 0 | 0
9 | Doprava osob do 3,5t | kpt | 1 | 0 | 0
10 | Pokládka chrániček | kpt | 1 | 0 | 0
11 | Montáž kabelů VN | kpt | 1 | 0 | 0
12 | Zatažení kabelu VN | kpt | 1 | 0 | 0
13 | Zhotovení koncovek VN venkovní | kpt | 1 | 0 | 0
14 | Nastrojení přípojného bodu VN 22kV | kpt | 1 | 0 | 0
15 | Napěťová zkouška VN | kpt | 1 | 0 | 0
16 | Elektromontážní práce | kpt | 1 | 0 | 0
0
| Celkové náklady SO01: |  |  |  | 0

## SO02
SO02- TRAFOSTANICE 22/0,4kV; 1000kVA
poř. číslo | Položka | mj | počet | cena /mj | celkem
Zemní práce
1 | Výkop pro TS | kpt | 1 | 0 | 0
2 | Výkop uzemnění | kpt | 1 | 0 | 0
3 | Zhotovení podkladního lože pod trafostanici, hutnění, nivelace | kpt | 1 | 0 | 0
4 | Výkop, zához sond stáv. sítí | m3 | 2.2 | 0 | 0
5 | Demontáž stožáru VO, vybourání základu | kpt | 1 | 0 | 0
6 | Úpravy povrchu, osetí trávním semenem | m2 | 35 | 0 | 0
0
Dodávka materiálu
7 | Trafostanice 22/0,4kV, 1000kVA, dle výkresové dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
8 | Rozvaděč RC 110kVAr | ks | 1 | 0 | 0
9 | Rozvaděč RTU | ks | 1 | 0 | 0
10 | Dodávka materiálu pro lože trafostanice | kpt | 1 | 0 | 0
11 | Uzemnění TS - Pásek Fezn 30x4, svorky, zemn. tyče | kpt | 1 | 0 | 0
12 | Koncovky VN vnitřní | sada | 1 | 0 | 0
13 | Adaptér RICS 5143 | sada | 1 | 0 | 0
14 | Přídržný a podružný materiál | kpt | 1 | 0 | 0
15 | Písek zásypový | t | 15 | 0 | 0
16 | Štěrkopísek pro lože TS | t | 11 | 0 | 0
17 | Skládkovné | t | 36 | 0 | 0
0
Montážní činnost
18 | Jeřáb pro ustavení TS | kpt | 1 | 0 | 0
19 | Doprava a manipulace materiálu nad 3,5t | kpt | 1 | 0 | 0
20 | Doprava osob a materiálu do 3,5t | kpt | 1 | 0 | 0
21 | Zhotovení lože pro TS vč. hutnění, zhotovení uzemnění | kpt | 1 | 0 | 0
22 | Zhotovení koncovek VN vnitřní | kpt | 1 | 0 | 0
23 | Zajištění prostupů trafostanice | kpt | 1 | 0 | 0
24 | Naspojkování/ spojení kabelu VO | kpt | 1 | 0 | 0
25 | Elektromontážní práce | kpt | 1 | 0 | 0
26 | Nespecifikované práce elektro | kpt | 1 | 0 | 0
0
| Celkové náklady SO02: |  |  |  | 0

## SO03
SO03- Přípojky NN 0,4kV
poř. číslo | Položka | mj | počet | cena /mj | celkem
Zemní a stavební práce
1 | Výkop jam pro protlak | ks | 4 | 0 | 0
2 | Protlak pod zpevněným povrchem 2x110mm | m | 40 | 0 | 0
3 | Výkop, zához, hutnění 35x80 | m | 140 | 0 | 0
4 | Výkop, zához křížení sítí | m3 | 9.2 | 0 | 0
5 | Výkop, zához sond stáv. Sítí | m3 | 3.4 | 0 | 0
6 | Bourání betonu, asfaltu | m3 | 19.5 | 0 | 0
7 | Vybourání otvoru pro příp. skříň | ks | 3 | 0 | 0
8 | Usazení a zapravení povrchu kolem přípoj. skříň | ks | 3 | 0 | 0
9 | Rozebrání a zpět uložení dlažby | m2 | 6 | 0 | 0
10 | Úpravy povrchu, osetí trávním semenem | m2 | 225 | 0 | 0
0
Dodávka materiálu
11 | Skříň SR401 s pilířem vč. uzemnění a poj. vložek | kpt | 1 | 0 | 0
12 | Skříň SR401 do zdi vč. uzemnění a poj. vložek | kpt | 2 | 0 | 0
13 | Skříň SS200 do zdi vč. uzemnění a poj. vložek | kpt | 1 | 0 | 0
14 | Kabel 1-AYKY 3x240+120mm2 vč. chrán. a fólie | m | 807 | 0 | 0
15 | Kabel 1-CYKY 4x25mm2 vč. chrán. a fólie | m | 47 | 0 | 0
16 | Stavební zednický materiál | kpt | 3 | 0 | 0
17 | HDPE vč. UTP | m | 92 | 0 | 0
18 | Propoje HDV | kpt | 3 | 0 | 0
19 | Přídržný a podružný materiál | kpt | 1 | 0 | 0
20 | Zajištění křížení | ks | 7 | 0 | 0
21 | Písek zásypový | t | 22 | 0 | 0
22 | Skládkovné | t | 35 | 0 | 0
0
Montážní činnost
23 | Doprava materiálu nad 3,5t | kpt | 1 | 0 | 0
24 | Doprava osob a materiálu do 3,5t | kpt | 1 | 0 | 0
25 | Pokládka chrániček | kpt | 1 | 0 | 0
26 | Montáž kabelů NN | kpt | 1 | 0 | 0
27 | Zatažení kabelů do trubek | kpt | 1 | 0 | 0
28 | Montáž a pokládka HDPE s UTP | kpt | 1 | 0 | 0
29 | Elektromontážní práce | kpt | 1 | 0 | 0
30 | Napěťové zkoušky NN kabelů | kpt | 1 | 0 | 0
31 | Nespecifikované práce elektro | kpt | 1 | 0 | 0
32 | Uvedení do provozu, komplexní odzkoušení | kpt | 1 | 0 | 0
0
| Celkové náklady SO03: |  |  |  | 0