## spec mat 2_2024 (JABL_MŠ_1a2 NP
| Stavba: Rekonstrukce silových rozvodů elektro v MŠ č. p. 800 v Jablunkově |  |  |  | 1.NP | 02/2024
| Část: Oprava elektroinstalace |  |  |  | 1.NP
| Místo stavby: Školní 800, 739 91 Jablunkov |  |  |  | 1.NP
| Investor: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ: 00296759 |  |  |  | 1.NP
| Stupeň PD: DPS - dokumentace pro realizaci |  |  |  | 1.NP
| Projektant: Ing. Karel Macura, autorizovaný technik pro techniku |  |  |  | 1.NP
| prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, č. autorizace 1102910 |  |  |  | 1.NP
| Rekapitulace rozpočtových nákladů, výkaz výměr, specifikace materiálu | [5 empty] | 1.NP
1 | Dodávka |  |  | 0 |  |  | 1.NP
2 | Dopr. z dod. 3,6 % |  |  | 0 |  |  | 1.NP
3 | Přesun 1 % z dod. |  |  | 0 |  |  | 1.NP
4 | Montáž |  |  |  |  | 0 | 1.NP
5 | PPV a zednické výpomoce vč.zazdění a zabílení drážek 3,6 % z mont. |  |  |  |  | 0 | 1.NP
6 | Mezisoučet |  |  | 0 |  | 0 | 1.NP
7 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 1.NP
8 | HZS |  |  |  |  | 0 | 1.NP
9 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0 | 1.NP
10 | Náklady na zařízení staveniště – GZS 2,4% z celk. nákladů |  |  |  |  | 0 | 1.NP
11 | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 1.NP
Poznámka: Veškeré použité názvy a výrobky v této projektové dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického
standartu. Dodavatel může použít jiné výrobky kvalitativně stejné nebo lepší.
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
| Silová ELI materiál/montáž |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Montáž dle ceníků C21M, C46M a 800-742 ÚRS Praha 2023 - elektromontážní práce
Dodávka - materiál dle ceníku velkoobchodu s elektromateriálem ELFETEX z 1/2024
1 | rozvaděč PRI | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | rozvaděč PRII | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | rozvaděč PRIII (2.NP) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | rozvaděč PRIV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | rozvaděč PRV | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | rozvaděč PRVI (2.NP) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | rozvaděč RPR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | skříň HOP hlavního ochranného pospojování KO125E | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CYKY-J 4 x 16 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CYKY-J 5 x 10 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CYKY-J 5 x 6 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CYKY-J 5 x 4 | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | CYKY-J 5 x 2,5 | m | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | CYKY-J 5 x 1,5 | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | CYKY-J 3 x 2,5 | m | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | CYSY-J 3 x 2,5 | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | CYKY-J 3 x 1,5 | m | 860 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | CYKY-O 3 x 1,5 | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | CYKY-O 2 x 1,5 | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | CY 16 zž | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | CY 4 zž | m | 255 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | sv. LED 28W panel, 3100lm, mléčný kryt, barv světla 830, IP20, 600/600 na strop včetně instalačního ráměčku | ks | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | X: sv. žárovk. plast. bílé, LED12W/E27, IP20, čiré sklo (sklo ne na pera), na strop | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | zdroj světla - LED žárovka 12W neutrální bílá 840, ekvivalent 75W klas. žár. | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | N: nouz. sv. LED1,5W/IP20 komplet vč zdroje světla, baterie, mont. na stěnu | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | piktogramy vyznačující směr úniku, osazdit na stěně pod svítidly NO | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | spínač řazení 1 (světle šedý) komplet zapuštěný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | spínač řazení 5 (světle šedý) komplet zapuštěný | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | spínač řazení 6 (světle šedý) komplet zapuštěný | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | spínač řazení 6 + 6 (světle šedý) komplet zapuštěný | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | spínač řazení 7 (světle šedý) komplet zapuštěný | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | zásuvka 16A/230V jednonás. světle šedá nástěnná, IP43 (prádelna) | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | zásuvka 16A/230V jednonás. světle šedá komplet , zapuštěná, IP20 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | zásuvka 16A/230V dvojnás. světle šedá komplet , zapuštěná, IP20 | ks | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | zás.16A/230V dvojnás. sv.šedá kompl., zapuštěná, IP20, s přep. ochr. tř. D | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ventilátor hyg. větrání v WC, do potrubí, jen montáž, dod. VZT | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | svorka OP | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | skříň posp. DOP | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | super monoflex tr d16 PVC do stěny nebo do podlahy | m | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ukončení vodičů pospojování do 16 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ukončení vodičů pospojování do 4 | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ukončení kabelů do 4 x 16 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ukončení kabelů do 5 x 10 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ukončení kabelů do 5 x 6 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ukončení kabelů do 5 x 4 | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ukončení kabelů do 5 x 2,5 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ukončení kabelů do 3 x 2,5 | ks | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | KU68 pro zásuvky | ks | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | KR68 se svorkovnicí | ks | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | KR97 příp. acidur se svorkovnicí | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | otvor pro K68, 97, acidur | ks | 168 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | nika pro rozváděč úprava | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | průraz stěnou | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | průraz stropem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | drážka pro kabel ( do CYKY 4 x 16), š 4 cm, hl 4 cm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | drážka pro kabel ( do CYKY 5 x 10), š 3 cm, hl 3 cm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | drážka pro kabely( do CYKY 5 x 2,5), š 5 cm, hl 3 cm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | drážka pro kabely( do CYKY 3 x 2,5), š 3 cm, hl 3 cm | m | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | drážka pro kabel ( do CYKY 5 x 4), š 3 cm, hl 3 cm ve stropu | m | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | plast.kanál LV 50/25 vč. víka a přísl. na stěnu v přístř. | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | plast.kanál LV 25/25 vč. víka a přísl. na stěnu v přístř. | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | kabelový drátěný žlab na stěnu vč. nosných podpěr | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | zazdění a dozdění nik po rozvaděčích | kg | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | omítka vnitřní pro zaplnění průrazů a dráž. celkem | kg | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | podruž. materiál 3% z dod. pro ELI silnoproud celkem | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | celkem |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | elektroinstalace silová stávající úpravy, demontáž | hod | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | rozv. HR (RE) očista, oprava dveří (vybroušení, nátěr v odstínu světle
| šedý, zámek, závěsy) popis viz technická zpráva | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | třídění odpadů | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | odvoz suti na skládku do 25 km | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | dokumentace skutečného provedení | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | závěrečná měření, revize, předávací protokoly | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0
Rozvaděč PRI
1 | Rozv. zapušť. prov., tř. ochr.II , 96M (850/650/140) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vypínač výkonový 3 pól. 125A, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Přep. ochr. typ B+C+D, Iimp=25kA na pól | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič 3 pól. 63A, char. B, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič 3 pól. 25A, char. B, 10 kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič 3 pól. 16A, char. B, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Proudový chránič 2 pól. s napr. ochr. 16B / 2P / 0,03A, AC | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | výstražné a popisné tabulky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | podruž. materiál 3% z dod. | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
11 | celkem |  |  |  |  | 0
Rozvaděč PRII
1 | Rozvaděč zapušť. plastový prov., tř. ochr.II , 72M (600/600/150) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vypínač výkonový 3 pól. 63A, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jistič 1 pól. 6B, char.B, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Instalační stykač 20/2p/A230 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Proudový chránič 2 pól. s napr. ochr. 16B / 2P / 0,03A, AC | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Proudový chránič 2 pól. s napr. ochr. 10B / 2P / 0,03A, AC | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | výstražné a popisné tabulky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | podruž. materiál 3% z dod. | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
11 | celkem |  |  |  |  | 0
Rozvaděč PRIV
1 | Rozv. zapušť. prov., tř. ochr.II , 96M (650/850/140) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vypínač výkonový 3 pól. 63A, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jistič 1 pól. 6B, char.B, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Instalační stykač 20/2p/A230 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Proudový chránič 2 pól. s napr. ochr. 16B / 2P / 0,03A, AC | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Proudový chránič 2 pól. s napr. ochr. 10B / 2P / 0,03A, AC | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | výstražné a popisné tabulky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | podruž. materiál 3% z dod. | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
11 | celkem |  |  |  |  | 0
Rozvaděč PRV
1 | Rozv. zapušť. prov., tř. ochr.II , 96M (650/850/140) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vypínač výkonový 3 pól. 63A, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Proudový chránič 4 pól. s napr. ochr. 25B / 4P / 0,03A, AC | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Proudový chránič 4 pól. s napr. ochr. 16B / 4P / 0,03A, AC | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Proudový chránič 4 pól. s napr. ochr. 10B / 4P / 0,03A, AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Proudový chránič 2 pól. s napr. ochr. 16B / 2P / 0,03A, AC | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič 3 pól. 25A, char. B, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | výstražné a popisné tabulky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | podruž. materiál 3% z dod. | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
11 | celkem |  |  |  |  | 0
Rozvaděč RPR
1 | Rozvaděč nástěnný plastový prov., tř. ochr.II , 36M (600/600/140) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vypínač výkonový 3 pól. 63A, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Proudový chránič 2 pól. s napr. ochr. 16B / 2P / 0,03A, AC | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Proudový chránič 2 pól. s napr. ochr. 6B / 2P / 0,03A, AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Svorka řadová do 2,5mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Svorka N řadová do 2,5mm2 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CY 6 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | přístrojový rošt. DIN lišta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | výstražné tabulky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | podruž. materiál 3% z dod. | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
14 | celkem |  |  |  |  | 0
| Stavba: Rekonstrukce silových rozvodů elektro v MŠ č. p. 800 v Jablunkově |  |  |  | 2.NP | 02/2024
| Část: Oprava elektroinstalace |  |  |  | 2.NP
| Místo stavby: Školní 800, 739 91 Jablunkov |  |  |  | 2.NP
| Investor: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ: 00296759 |  |  |  | 2.NP
| Stupeň PD: DPS - dokumentace pro realizaci |  |  |  | 2.NP
| Projektant: Ing. Karel Macura, autorizovaný technik pro techniku |  |  |  | 2.NP
| prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, č. autorizace 1102910 |  |  |  | 2.NP
| Rekapitulace rozpočtových nákladů, výkaz výměr, specifikace materiálu | [5 empty] | 2.NP
1 | Dodávka |  |  | 0 |  |  | 2.NP
2 | Dopr. z dod. 3,6 % |  |  | 0 |  |  | 2.NP
3 | Přesun 1 % z dod. |  |  | 0 |  |  | 2.NP
4 | Montáž |  |  |  |  | 0 | 2.NP
5 | PPV a zednické výpomoce vč.zazdění a zabílení drážek 3,6 % z mont. |  |  |  |  | 0 | 2.NP
6 | Mezisoučet |  |  | 0 |  | 0 | 2.NP
7 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 | 2.NP
8 | HZS |  |  |  |  | 0 | 2.NP
9 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0 | 2.NP
10 | Náklady na zařízení staveniště – GZS 2,4% z celk. nákladů |  |  |  |  | 0 | 2.NP
11 | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | 2.NP
Poznámka: Veškeré použité názvy a výrobky v této projektové dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického
standartu. Dodavatel může použít jiné výrobky kvalitativně stejné nebo lepší.
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
| Silová ELI materiál/montáž |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Montáž dle ceníků C21M, C46M a 800-742 ÚRS Praha 2023 - elektromontážní práce
Dodávka - materiál dle ceníku velkoobchodu s elektromateriálem ELFETEX z 1/2024
3 | rozvaděč PRIII (2.NP) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | rozvaděč PRVI (2.NP) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | skříň HOP hlavního ochranného pospojování KO125E | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CYKY-J 5 x 4 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | CYKY-J 5 x 1,5 | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | CYKY-J 3 x 2,5 | m | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | CYSY-J 3 x 2,5 | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | CYKY-J 3 x 1,5 | m | 850 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | CYKY-O 3 x 1,5 | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | CYKY-O 2 x 1,5 | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | CY 4 zž | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | sv. LED 28W panel, 3100lm, mléčný kryt, barv světla 830, IP20, 600/600 na strop včetně instalačního ráměčku | ks | 116 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | X: sv. žárovk. plast. bílé, LED12W/E27, IP20, čiré sklo (sklo ne na pera), na strop | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | zdroj světla - LED žárovka 12W neutrální bílá 840, ekvivalent 75W klas. žár. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | N: nouz. sv. LED1,5W/IP20 komplet vč zdroje světla, baterie, mont. na stěnu | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | piktogramy vyznačující směr úniku, osazdit na stěně pod svítidly NO | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | spínač řazení 1 (světle šedý) komplet zapuštěný | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | spínač řazení 5 (světle šedý) komplet zapuštěný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | spínač řazení 6 (světle šedý) komplet zapuštěný | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | spínač řazení 6 + 6 (světle šedý) komplet zapuštěný | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | spínač řazení 7 (světle šedý) komplet zapuštěný | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | zásuvka 16A/230V jednonás. světle šedá nástěnná, IP43 (prádelna) | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | zásuvka 16A/230V jednonás. světle šedá komplet , zapuštěná, IP20 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | zásuvka 16A/230V dvojnás. světle šedá komplet , zapuštěná, IP20 | ks | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | zás.16A/230V dvojnás. sv.šedá kompl., zapuštěná, IP20, s přep. ochr. tř. D | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ventilátor hyg. větrání v WC, do potrubí, jen montáž, dod. VZT | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | svorka OP | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | skříň posp. DOP | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | super monoflex tr d16 PVC do stěny nebo do podlahy | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ukončení vodičů pospojování do 4 | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ukončení kabelů do 5 x 4 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ukončení kabelů do 3 x 2,5 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | KU68 pro zásuvky | ks | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | KR68 se svorkovnicí | ks | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | KR97 příp. acidur se svorkovnicí | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | otvor pro K68, 97, acidur | ks | 106 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | nika pro rozváděč úprava | m2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | průraz stěnou | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | průraz stropem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | drážka pro kabely( do CYKY 3 x 2,5), š 3 cm, hl 3 cm | m | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | drážka pro kabel ( do CYKY 5 x 1,5), š 3 cm, hl 3 cm ve stropu | m | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | zazdění a dozdění nik po rozvaděčích | kg | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | omítka vnitřní pro zaplnění průrazů a dráž. celkem | kg | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | podruž. materiál 3% z dod. pro ELI silnoproud celkem | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | celkem |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | elektroinstalace silová stávající úpravy, demontáž | hod | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | třídění odpadů | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | odvoz suti na skládku do 25 km | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | dokumentace skutečného provedení | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | závěrečná měření, revize, předávací protokoly | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0
Rozvaděč PRIII
1 | Rozvaděč zapušť. plastový prov., tř. ochr.II , 72M (600/600/150) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vypínač výkonový 3 pól. 63A, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jistič 1 pól. 6B, char.B, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Instalační stykač 20/2p/A230 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Proudový chránič 2 pól. s napr. ochr. 16B / 2P / 0,03A, AC | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Proudový chránič 2 pól. s napr. ochr. 10B / 2P / 0,03A, AC | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | výstražné a popisné tabulky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | podruž. materiál 3% z dod. | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
11 | celkem |  |  |  |  | 0
Rozvaděč PRVI
1 | Rozvaděč zapušť. plastový prov., tř. ochr.II , 72M (600/600/150) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vypínač výkonový 3 pól. 63A, 10 kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jistič 1 pól. 6B, char.B, 10 kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Trafo 230/24V MX110/B/10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Instalační stykač 20/2p/A230 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Proudový chránič 2 pól. s napr. ochr. 16B / 2P / 0,03A, AC | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Proudový chránič 2 pól. s napr. ochr. 10B / 2P / 0,03A, AC | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | výstražné a popisné tabulky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | podruž. materiál 3% z dod. | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
19 | celkem |  |  |  |  | 0