Příloha č. 1f – Technická specifikace předmětu plnění pro část 6 veřejné zakázky

Část 6 veřejné zakázky – Dodávka mikroskopů

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace

Učitelský mikroskop (položka č. 1):

- Trinokulární mikroskop s kamerou o rozlišení min. 1 Mpx

- Širokoúhlý okulár WF10x

- Zvětšení až 600x

- LED osvětlení

- Součástí je záznamový software

Žákovský mikroskop (položka č. 2):

- Monokulární mikroskop s kamerou o rozlišení min. 1 Mpx

- Širokoúhlý okulár WF10x

- Zvětšení až 400x

- LED osvětlení

- Součástí je záznamový software

Pozn. zadavatele – Technické parametry požadovaného vybavení jsou stanoveny jako minimální, nabízené vybavení musí splňovat všechny požadované technické parametry.