Příloha č. 1f – Technická specifikace předmětu plnění pro část 6 veřejné zakázky

Část 6 veřejné zakázky – Dodávka mikroskopů

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace

Učitelský mikroskop (položka č. 1):

- Trinokulární mikroskop s kamerou o rozlišení min. 1 Mpx

- Širokoúhlý okulár WF10x

- Revolverová hlava se 4 ks objektivů (semiplan, plan) achromát 4x, 10x, 40x, 100x

- Makro-mikro zaostřování

- LED osvětlení s nastavitelnou intenzitou

- Křížový stolek

- Výstup min. USB 2.0

- Součástí je záznamový software

Žákovský mikroskop (položka č. 2):

- Monokulární mikroskop se šikmým tubusem 45o s integrovanou kamerou o rozlišení min. 1 Mpx

- Širokoúhlý okulár WF10x

- Revolverová hlava se 4 ks objektivy 4x, 10x, 40x, 60x

- Makro-mikro zaostřování

- LED osvětlení s nastavitelnou intenzitou

- Křížový stolek

- Výstup min. USB 2.0

- Součástí je záznamový software

Pozn. zadavatele – Technické parametry požadovaného vybavení jsou stanoveny jako minimální, nabízené vybavení musí splňovat všechny požadované technické parametry.