## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Poliklinika Prosek - rekonstrukce m.č.0071 a 0073 | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 41
| Název objektu |  |  | 3.ETAPA | [8 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části |  |  | SPISOVNA | [8 empty] | Místo | Praha 8 - Prosek
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | POLIKLINIKA PROSEK a.s., LOVOSICKÁ 40,PRAHA 9
| Projektant |  |  | AP servis, ing.arch.Jiří Dvořák, U Stírky 2, 182 00 Praha 8
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[7 empty] | Jitka Chaloupková | [5 empty] | 16.12.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Projektové práce |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Poliklinika Prosek - rekonstrukce m.č.0071 a 0073
Objekt: | 3.ETAPA
Část: | SPISOVNA
JKSO:
Objednatel: | POLIKLINIKA PROSEK a.s., LOVOSICKÁ 40,PRAHA 9
Zhotovitel:
Datum: | 16.12.2013
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 22.568 | 31.9779
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 16.1596 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 6.4084 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0 | 31.9779
99 | Přesuny hmot a sutí | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 1.5331 | 0.53648
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0 | 0.00189 | 0
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 0 | 0.00015 | 0
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0 | 0.03026 | 0.09704
740 | Elektromontáže - zkoušky a revize | 0 | 0 | 0
742 | Elektromontáže - rozvodný systém | 0 | 0.01327 | 0
743 | Elektromontáže - hrubá montáž | 0 | 0.002738 | 0
744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | 0 | 0.03866 | 0
747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů | 0 | 0.001327 | 0
748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | 0 | 0.05389 | 0
751 | Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0
763 | Konstrukce suché výstavby | 0 | 0.5575 | 0.17319
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0.0293 | 0.12
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0.098078 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0.23255 | 0.14625
781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0 | 0.42803 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.01027 | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0 | 0.035177 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 0.00136 | 0
22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení | 0 | 0.00136 | 0
| Celkem | 0 | 24.1024 | 32.5144

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Poliklinika Prosek - rekonstrukce m.č.0071 a 0073
Objekt: |  | 3.ETAPA
Část: |  | SPISOVNA
JKSO:
Objednatel: |  | POLIKLINIKA PROSEK a.s., LOVOSICKÁ 40,PRAHA 9
Zhotovitel:
Datum: |  | 16.12.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 22.568 |  | 31.9779 |  |  | 0
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 16.1596 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 011 | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 16.795 |  | 0 | 0.10422 | 1.7504 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | 014 | 346234311 | Začištění rýh po elektroinstalaci | m | 221 |  | 0 | 0.0652 | 14.4092 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 6.4084 |  | 0 |  |  | 1
3 | K | 014 | 611325403 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | m2 | 82.47 |  | 0 | 0.0261 | 2.1525 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 014 | 611325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky pilířů v rozsahu plochy do 50% | m2 | 14.311 |  | 0 | 0.0282 | 0.40357 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 011 | 612323111 | Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně | m2 | 37.864 |  | 0 | 0.00656 | 0.24839 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 014 | 612325403 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 135.946 |  | 0 | 0.0261 | 3.5482 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 011 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 2 |  | 0 | 0.01698 | 0.03396 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | M | MAT | 553311130 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P | kus | 1 |  | 0 | 0.0108 | 0.0108 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
9 | M | MAT | 553311150 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P | kus | 1 |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31.9779 |  |  | 1
10 | K | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 91.777 |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 23.9538 | 21 | 4 | 2
11 | K | 013 | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 0.908 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.6344 | 21 | 4 | 2
12 | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 6.698 |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.50905 | 21 | 16 | 2
13 | K | 013 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 86.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 5.8806 | 21 | 4 | 2
| D |  | 99 | Přesuny hmot a sutí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
14 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 32.514 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
15 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 618.697 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
16 | K | 013 | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 32.514 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
17 | K | 011 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 22.568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 1.5331 |  | 0.53648 |  |  | 0
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.00189 |  | 0 |  |  | 1
18 | K | 721 | 721173315 | Rozvody kanalizace vč.armatur | kpl | 1 |  | 0 | 0.00189 | 0.00189 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
19 | K | 721 | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | t | 0.002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.00015 |  | 0 |  |  | 1
20 | K | 721 | 722173102 | Rozvody vody vč.armatur | kpl | 1 |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
21 | K | 721 | 998722103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | t | 0.035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.03026 |  | 0.09704 |  |  | 1
22 | K | 721 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.03866 | 21 | 16 | 2
23 | K | 721 | 725112002 | Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý | soubor | 1 |  | 0 | 0.01568 | 0.01568 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
24 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.05838 | 21 | 16 | 2
25 | K | 721 | 725211601 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm | soubor | 1 |  | 0 | 0.01458 | 0.01458 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
26 | K | 721 | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | t | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
27 | K | 741 | 740991100 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 742 | Elektromontáže - rozvodný systém |  |  |  | 0 |  | 0.01327 |  | 0 |  |  | 1
28 | K | 741 | 742263100 | Montáž rozváděčů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
29 | M | MAT | 357116460 | rozvaděč elektroměrový plastový ER 212/PVP7P 63 A | kus | 1 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
30 | M | MAT | 358221090 | jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10A/1 | kus | 3 |  | 0 | 0.0004 | 0.0012 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
31 | M | MAT | 358221110 | jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16A/1 | kus | 4 |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
32 | M | MAT | 358892120 | chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ OFI | kus | 1 |  | 0 | 0.00047 | 0.00047 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0 |  | 0.002738 |  | 0 |  |  | 1
33 | K | 741 | 743311100 | Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 20 mm | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
34 | M | MAT | 345721090 | lišta elektroinstalační LHDn 17x17 mm | m | 6 |  | 0 | 0.00025 | 0.0015 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
35 | K | 741 | 743411111-D | Demontáž zásuvek,vypínačů | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
36 | K | 741 | 743411323 | Montáž krabice čtyřnásobná a pětinásobná | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
37 | M | MAT | 345715360 | krabice čtyř a pětinásobná | kus | 2 |  | 0 | 0.000138 | 0.000276 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
38 | K | 741 | 743412111 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
39 | M | MAT | 345715150 | krabice přístrojová instalační | kus | 5 |  | 0 | 2.2e-05 | 0.00011 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
40 | K | 741 | 743414111 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová dvojitá s rámečkem | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
41 | M | MAT | 345715330 | krabice dvojitá s rámečkem | kus | 1 |  | 0 | 0.000108 | 0.000108 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
42 | K | 741 | 743414510 | Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/3 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
43 | M | MAT | 345715630 | Krabice přístrojová pro lištový rozvod | kus | 4 |  | 0 | 0.000186 | 0.000744 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 0 |  | 0.03866 |  | 0 |  |  | 1
44 | K | 741 | 744411220 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn | m | 415 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
45 | M | MAT | 341095150 | kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2 | m | 240 |  | 0 | 7.3e-05 | 0.01752 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
46 | M | MAT | 341095170 | kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2 | m | 140 |  | 0 | 0.00011 | 0.0154 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
47 | M | MAT | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 35 |  | 0 | 0.000164 | 0.00574 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 0 |  | 0.001327 |  | 0 |  |  | 1
48 | K | 741 | 747121110 | Montáž spínače | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
49 | M | MAT | 345354250 | Přepínač seriový | kus | 1 |  | 0 | 4.7e-05 | 4.7e-05 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
50 | M | MAT | 345355150 | dvojitý střídavý přepínač | kus | 4 |  | 0 | 5e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
51 | K | 741 | 747161010 | Montáž zásuvky | kus | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
52 | M | MAT | 345551030 | zásuvka jednoduchá | kus | 13 |  | 0 | 6e-05 | 0.00078 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
53 | K | 741 | 747523410 | Montáž relé ventilátorové | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
54 | M | MAT | 358352000 | relé CS 3-1B zpožděný rozběh a doběh | kus | 1 |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
55 | M | MAT | 358352020 | relé CS 3-2 okamžitý rozběh a doběh | kus | 1 |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0 |  | 0.05389 |  | 0 |  |  | 1
56 | K | 741 | 748111112-D | Demontáž svítidel stěn | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
57 | K | 741 | 748151110-D | Demontáž modulový osvětlovací systém -nosná soustava stropní přisazená | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
58 | K | 741 | 748152210 | Montáž modulový osvětlovací systém - světelný zdroj bodový vestavěný | kus | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
59 | M | MAT | 348230120 | svítidlo zářivkové stropní do podhledu | kus | 14 |  | 0 | 0.0032 | 0.0448 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
60 | M | MAT | 348381130 | svítidlo trvalé nouzové osvětlení | kus | 2 |  | 0 | 0.0033 | 0.0066 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
61 | M | MAT | 348283300 | svítidlo OSMONT AURA 1IN 12D2/042 1x42 | kus | 1 |  | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
62 | M | MAT | 348183520 | svítidlo OSMONT AURA 2IN 12D52/042 1x26 W IP 43 | kus | 2 |  | 0 | 0.00087 | 0.00174 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
63 | K | 751 | 751311161 | Dmtž vyústi | kus | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
64 | K | 751 | 751311225 | Mtž vyústi D+M | kus | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 0.5575 |  | 0.17319 |  |  | 1
65 | K | 763 | 763431031 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt | m2 | 82.47 |  | 0 | 0.0013 | 0.10721 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
66 | M | MAT | 590365170 | deska podhledová minerální | m2 | 86.594 |  | 0 | 0.0052 | 0.45029 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
67 | K | 763 | 763431803 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na skrytém roštu | m2 | 82.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.17319 | 21 | 16 | 2
68 | K | 763 | 998763102 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m | t | 0.557 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.0293 |  | 0.12 |  |  | 1
69 | K | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
70 | M | MAT | 611600510 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 bez povrchové úpravy | kus | 1 |  | 0 | 0.0155 | 0.0155 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
71 | M | MAT | 611600500 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 bez povrchové úpravy | kus | 1 |  | 0 | 0.0138 | 0.0138 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
72 | K | 766 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.12 | 21 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0.098078 |  | 0 |  |  | 1
73 | K | 771 | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 4.17 |  | 0 | 0.0035 | 0.014595 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
74 | M | MAT | 597611110 | dlaždice keramické | m2 | 4.587 |  | 0 | 0.0182 | 0.083483 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
75 | K | 771 | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | t | 0.098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0.23255 |  | 0.14625 |  |  | 1
76 | K | 776 | 776511810 | Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky vč.lišt | m2 | 58.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.14625 | 21 | 16 | 2
77 | K | 776 | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových vč.lišt | m2 | 78.3 |  | 0 | 0.00027 | 0.021141 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
78 | M | MAT | 284102490 | krytina podlahová | m2 | 78.3 |  | 0 | 0.0027 | 0.21141 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
79 | K | 776 | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | t | 0.233 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.42803 |  | 0 |  |  | 1
80 | K | 781 | 781774116 | Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 28.027 |  | 0 | 0.003 | 0.084081 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
81 | M | MAT | 597610000 | obkládačky keramické | m2 | 29.148 |  | 0 | 0.0118 | 0.34395 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.01027 |  | 0 |  |  | 1
82 | K | 783 | 783325123 | Nátěry syntetické žebrových trub barva dražší matný povrch 2x antikorozní a 1x email | m2 | 13 |  | 0 | 0.00079 | 0.01027 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0.035177 |  | 0 |  |  | 1
83 | K | 784 | 784211021 | Malba | m2 | 270.591 |  | 0 | 0.00013 | 0.035177 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0.00136 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení |  |  |  | 0 |  | 0.00136 |  | 0 |  |  | 1
84 | K | 922 | 220110021-D | Demontáž - Vypnutí el.proudu | kpl | 1 |  | 0 | 0.00136 | 0.00136 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 24.1024 |  | 32.5144