## Rekapitulace
REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
| Stavba: | Klimatizace budovy č.p. 104, II Etapa
| Investor: | MÚ Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
| Část PD: | D.1.4.g Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| Zhotovitel: | Ing. Filip Kocián
| Datum: | 18.5.2015
| Číslo výkresu: | D.1.4.g_03
| Kód | Popis | Cena celkem
| C | Část elektro | 0
|  | Celkem bez DPH | 0

## C
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
C |  | Instalační materiál
Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako chráničky a PVC lišty, atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál . V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
C.001 | C.001 | Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm, odolná UV a mrazu,upevňovací a spojovací materiál | m |  | 4 | 0
C.002 | C.002 | Montáž | m |  | 4 | 0
C.003 | C.003 | Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 25x20mm, upevňovací a spojovací materiál | m |  | 75 | 0
C.004 | C.004 | Montáž | m |  | 75 | 0
C.005 | C.005 | Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 40x40mm, upevňovací a spojovací materiál | m |  | 13 | 0
C.006 | C.006 | Montáž | m |  | 13 | 0
C.007 | C.007 | Podružný materiál | ks |  | 1 | 0
Kabeláž Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy v PVC lištách, trubkách. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování.
C.008 | C.008 | Kabel CYKY 3x2,5 mm2 | m |  | 95 | 0
C.009 | C.009 | Vodič H07V-U žz 6 mm2 | m |  | 15 | 0
C.010 | C.010 | Kabel CYKY 5x6 mm2 | m |  | 15 | 0
C.011 | C.011 | Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně) | m |  | 125 | 0
Rozvaděče V této položce je zahrnuta veškerá potřebná součinnost s doplnění patřičných jističů, včetně montáže a podružných prací a příslušného materiálu.
C.012 | C.012 | Úprava stávajícího rozvaděče RS 1. -Doplnění nového jističe C32A/3 -Doplnění nového jističe C16A/1 | kmpl |  | 1 | 0
Ostatní
C.013 | C.013 | Kompletační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese. | ks |  | 1 | 0
C.014 | C.014 | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | ks |  | 1 | 0
C.015 | C.015 | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy. | ks |  | 1 | 0
C.016 | C.016 | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks |  | 1 | 0
C.017 | C.017 | Související práce (elektro část) s přemístěním stávajích 3ks venkovních kond. Jednotek na novou pozici, včetně materiálu a kabeláže (prodloužení) | kmpl |  | 1 | 0