## IVC Jablunkov_INT ROZPOČET PLNÝ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ INTEGROVANÉHO VÝJEZDOVÉHO CENTRA JABLUNKOV , UL. HASIČSKÁ | [7 empty] | Pokud tato dokumentace (z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení) obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy nebo názvy, technologie či specifická označení výrobků, jsou tyto odkazy, názvy a označení nezávazné a zadavatel v souladu s § 46, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
PROJEKT INTERIÉRU STAVBY
SO02 - NÁBYTEK VESTAVĚNÝ, VOLNÝ, OSTATNÍ VYBAVENÍ
Položka | Popis položky - Nábytek | Rozměry | Popis výrobku | Objekt (místnost) | Počet (ks) | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena DPH | Cena s DPH | Bližší specifikace výkres č.
| KUCHYŇSKÁ SESTAVA V MÍSTNOSTI Č. 3.16 (SO02) | DÉLKA PRAC.DESKY 3,85m + 2,33m | KORPUS - LTD - DEKOR BĚLENÝ DUB, ABS HRANY, DVÍŘKA, ČELNÍ A LÍCOVÉ DESKY - LTD - DEKOR BĚLENÝ DUB, POLOHOVATELNÉ VNITŘNÍ LTD POLICE NA KOLÍKY -DEKOR BĚLENÝ DUB, PRACOVNÍ DESKA - EGGER F558, KOVOVÉ ÚCHYTKY - PORTA ALU - ELOX. HLINÍK, ZÁVĚSY BLUM 90°, ŠUPLÍKY - KULIČKOVÝ POLOVÝSUV S PLECHOVOU BOČNICÍ, STŘÍBRNÝ, PLASTOVÝ PŘÍBORNÍK, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ NOHY, NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA LTD | SO02 - (3.16) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 130 | VÝKRES
| KUCHYŇSKÁ SESTAVA V MÍSTNOSTI Č. 2.01, 3.01 (SO02) | DÉLKA PRACOVNÍ DESKY 4,4 m | KORPUS - LTD - DEKOR BĚLENÝ DUB, ABS HRANY, DVÍŘKA, ČELNÍ A LÍCOVÉ DESKY - LTD - DEKOR BĚLENÝ DUB, POLOHOVATELNÉ VNITŘNÍ LTD POLICE NA KOLÍKY -DEKOR BĚLENÝ DUB, PRACOVNÍ DESKA - EGGER F558, KOVOVÉ ÚCHYTKY - PORTA ALU - ELOX. HLINÍK, ZÁVĚSY BLUM 90°, ŠUPLÍKY - KULIČKOVÝ POLOVÝSUV S PLECHOVOU BOČNICÍ, STŘÍBRNÝ, PLASTOVÝ PŘÍBORNÍK, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ NOHY, NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA LTD | SO02 - (2.01,3.01) | 2 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 131 | VÝKRES
I 1 | POSTEL S ÚLOŽNÝM PROSTOREM DĚLENÁ | 2000 x 900 x 900 mm | KONSTRUKCE LTD - BĚLENÝ DUB, ABS HRANY, HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY A DOPLŇKY, ČALOUNĚNÁ MATRACE, POTAH "TENA", VYKLÁPĚCÍ MATRACE - VŽDY KE ZDI NA 2x PRUŽINOVÝ MECHANIZMUS, 3 ks JMENOVEK, LDT OBKLAD STĚNY - BĚLENÝ DUB, UMÍSTĚN NA PODÉLNÉ STRANĚ | SO02 - (3.15, 3.21, 2.02, 2.03, 2.04) | 8 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 132 | VÝKRES
I 2 | ŠATNÍ SKŘÍŇKA VĚTRANÁ | 2270 x 800 x 600 mm | KONSTRUKCE - LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA DEKOR BĚLENÝ DUB, ABS HRANY, POLOHOVATELNÉ VNITŘNÍ POLICE NA KOLÍKY - LDT - DEKOR BĚLENÝ DUB, ZÁDA SOLOLAK, HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY A DOPLŇKY, KOVOVÉ ÚCHYTKY - PORTA ALU - ELOX. HLINÍK, ZÁPUSTNÝ ZÁMEK, UZAMYKACÍ OBĚ DVEŘNÍ KŘÍDLA, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ NOHY, NAKLAPÁVACÍ SOKL NA STAVITELNÉ NOHY, HLINÍKOVÝ PLECH NA LTD, ŠATNÍ TYČ - CHROMOVÁNÁ OCEL, DVOJHÁČEK - ELOX. HLINÍK (NEBO RAL 9006) | SO02 - (3.07, 3.08, 3.20, 2.08, 2.10 ) | 45 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 133 | VÝKRES
I 3 | VĚŠÁK.STĚNA NA ZÁSAHOVÝ ODĚV | 1828 x 1700 x 450 mm | KONSTRUKCE LAMINÁTOVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA DEKOR BĚLENÝ DUB, SEDACÍ PLOCHA LDT, ABS HRANY, KOVOVÝ RÁM -SVAŘOVANÉ UZAVŘENÉ OCELOVÉ PROFILY - RAL 9006 | SO02 - (1.12 ) | 4 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 134 | VÝKRES
I 4 | SKLAD.REGÁL | 1525 x 610 x 1980 mm | KONSTRUKCE: SVAŘOVANÁ Z OCELOVÉHO PLECHU tl. 2 mm, BAREVNÉ PROVEDENÍ - POZINK, POLICE: 5 ks, Z OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH PANELŮ, NOSNOST 110 kg, NOSNOST: CELKOVÁ 550 kg | SO02 - (1.03,1.04, 1.06, 1.10,1.13 ) | 12 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 135 | VÝKRES
I 5 | EKOLOGICKÁ KOVOVÁ SKŘÍŇ | 950 x hl.500 x v. 1950 mm | KONSTRUKCE: OCELOVÝ PLECH tl. 3 mm, POVRCH.ÚPRAVA PRÁŠKOVOU BARVOU - SVĚTLE ŠEDÁ, ZÁCHYTNÝ OBJEM: CELKEM 90 litrů (ZÁCHYTNÁ VANA 30 l + ZÁCHYTNÉ POLICE: 3 × 20 l), ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ, POZN.: CERTIFIKOVANÁ UZAMYK. SKŘÍŇ - B80-6113-A, CERTIFIKÁT Ü-TÜV Nord Systems DIBt Berlin, SKŘÍŇ JE ODVĚTRANÁ | SO02 - (1.11 ) | 2 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 136 | VÝKRES
I 6 | NEREZOVÝ STŮL S DVOJDŘEZEM | 1500 x 600 x 850 mm | KONSTRUKCE Z NEREZOVÉHO PLECHU S NEREZOVÝM DVOJDŘEZEM, POLICE PLNÁ, NEREZOVÁ | SO02 - (1.02 ) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 137 | VÝKRES
I 7 | NEREZ SKŘÍŇKA NA DEZINF.PROSTŘ. | 600 x 600 x 850 mm | KONSTRUKCE Z NEREZOVÉHO PLECHU, PLÁŠŤ Z NEREZOVÉHO PLECHU, DVÍŘKA KŘÍDLOVÉ Z NEREZOVÉHO PLECHU, POLICE NEREZOVÁ | SO02 - (1.02 ) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 138 | VÝKRES
I 8 | UNIVERZÁLNÍ DÍLEN.KOV. SKŘÍŇ | 1200 x 500 x 1990 mm | KONSTRUKCE: SVAŘOVANÁ Z OCELOVÉHO PLECHU tl. 1 mm, BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŠEDÁ RAL7035, POLICE: 4 ks, POZINKOVANÝ PLECH, NOSNOST 1 POLICE 100 kg, PROVEDENÍ DVEŘÍ: DVOUDVEŘOVÉ S VYZTUŽENÝMI KŘÍDLY DVEŘÍ, VNITŘNÍ ZÁVĚSY, ÚHEL OTEVŘENÍ 180°, ZÁMEK: ROZVOROVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU | SO02 - (1.01 ) | 2 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 139 | VÝKRES
I 9a | REGÁL SE ZÁCHYT.POLICEMI ZÁKLADNÍ | 1000 x 500 x 2000 mm | KONSTRUKCE: POZINKOVANÉ OCELOVÉ PROFILY, POLICE: 5 ks, 4 x ZÁCHYTNÉ POLICE ( SVÁRY KONTROLOVANÉ PODLE DIN 54152), 1x KRYCÍ POLICE, ZÁCHYTNÝ OBJEM: 4 × 28 litrů, NOSNOST: CELKOVÁ max. 1100 kg, POLICE 150 kg, POZNÁMKA: PRO BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ KAPALIN V MALÝCH NÁDOBÁCH | SO02 - (1.01 ) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 140 | VÝKRES
I 9a | REGÁL SE ZÁCHYT.POLICEMI PŘÍSTAVNÝ | 1000 x 500 x 2000 mm | KONSTRUKCE: POZINKOVANÉ OCELOVÉ PROFILY, POLICE: 5 ks, 4 x ZÁCHYTNÉ POLICE ( SVÁRY KONTROLOVANÉ PODLE DIN 54152), 1x KRYCÍ POLICE, ZÁCHYTNÝ OBJEM: 4 × 28 litrů, NOSNOST: CELKOVÁ max. 1100 kg, POLICE 150 kg, POZNÁMKA: PRO BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ KAPALIN V MALÝCH NÁDOBÁCH | SO02 - (1.01 ) | 2 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 140 | VÝKRES
I 10 | SUŠIČKA OBUVI | 800x(70-200)x1650 mm | 12 PÁRŮ OBUVI, MONTUJE SE NA ZEĎ, SUŠENÍ PROBÍHÁ NUCENÝM OBĚHEM OHŘÁTÉHO VZDUCHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT | SO02 - (1.05 ) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 141 | VÝKRES
I 11 | VYSOUŠECÍ SKŘÍŇ | 920 x 1930 x 50 mm | VOLNĚ STOJÍCÍ, Z OCELOVÉHO PLECHU, POVRCH. ÚPRAVA PRÁŠKOVOU BARVOU- RAL 7035, DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ S VÝZTUHAMI, UZAMYKATELNÁ,PRO- 4 PÁRY OBUVI, 4 PÁRY RUKAVIC, 4 PÁRY OBLEKŮ, DÉLKA SUŠENÍ: CCA 180 MINUT SOUČÁSTÍ VYSOUŠECÍ SKŘÍNĚ JSOU ZÁVĚSNÉ HÁKY, ZÁVĚSNÉ HÁČKY, NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 230 V, 50 Hz, PŘÍKON: 1900 W, čASOVÝ SPÍNAČ: 10 PROGRAMŮ | SO02 - (1.05 ) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 142 | VÝKRES
| LEDNICE PODSTAVNÁ DO KUCHYNĚK | 595x548x817 mm | BARVA BÍLÁ, VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ, NASTAVITELNÉ NOŽIČKY,ENERGETICKÁ TŘÍDA: B, CELKOVÝ VNITŘNÍ OBJEM: MIN.140 l, HLUČNOST: 40 dB, VNITŘNÍ VYBAVENÍ: POLICE 2 ks, ZÁSUVKA NA ZELENINU A OVOCE, ODMRAZOVÁNÍ: AUTOMATICKÉ, CHLAZENÍ: CHLADÍCÍ MÉDIUM R 600a, POČET KOMPRESORÙ: 1, TERMOSTAT: 1 NASTAVITELNÝ VNĚJŠÍ | SO02 - (2.01,3.01,3.16 ) | 3 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 143 | VÝKRES
| VARNÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA 2 PLOTÝNKOVÁ | 520 x 300 x 48mm | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA TYPU „DOMINO“, SENZOROVÉ OVLÁDÁNÍ, BEZ RÁMEČKU, HILIGHT ZÓNA 14,5 CM (1,2 KW) – 1X, HILIGHT ZÓNA 18 CM (1,8 KW) – 1X, AUTOMATICKÁ REDUKCE VÝKONU, ČASOVAČ, ZBYTKOVÉ UKAZATELE TEPLA, DĚTSKÝ ZÁMEK | SO02 - (2.01,3.01 ) | 2 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 143 | VÝKRES
| VARNÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA 4 PLOTÝNKOVÁ | 518 x 576 x 48mm | VESTAVNÁ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA, BAREV.PROVEDENÍ - ČERNÁ BARVA BEZ RÁMEČKU, SENZOROVÉ OVLÁDÁNÍ, HILIGHT ZÓNA 14,5 CM (1,2 KW) – 2X, HILIGHT ZÓNA 18 CM (1,8 KW) – 1X, HILIGHT ZÓNA 21 CM (2,3 KW) – 1X, AUTOMATICKÁ REDUKCE VÝKONU, ČASOVAČ, ZBYTKOVÉ UKAZATELE TEPLA, DĚTSKÝ ZÁMEK, PŘÍKON 6,5 kW | SO02 - (3.16 ) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 144 | VÝKRES
| VESTAVNÁ TROUBA ELEKTRICKÁ | 595 x 595 x 564 mm | VESTAVNÁ, NEREZ PROVEDENÍ, HORKOVZDUŠNÁ S KRUHOVÝM TOPNÝM TĚLESEM, MAXIMÁLNÍ PRACOVNÍ TEPLOTA: 250 °C, S VNITŘNÍM OSVĚTLENÍM, MAX. OBJEM 53l, 9 FUNKCÍ, OVLÁDÁNÍ MECHANICKÉ-KNOFLÍKOVÉ, ČASOVAČ, CHLAZENÍ DVEŘÍ, SMART CLEAN SYSTÉM, ENERGETICKÁ TŘÍDA: A, PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1x ROŠT, 1x PLECH | SO02 - (3.16 ) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 144 | VÝKRES
| NEREZ DIGESTOŘ VÝSUVNÁ | 598 x 165 x 295 mm | VÝSUVNÝ ODSAVAČ PAR S MOŽNOSTÍ RECIRKULACE VZDUCHU ČI ODTAHU DO KOMÍNA, NEREZ OCEL, ZPĚTNÁ KLAPKA, VÝKON ODSÁVÁNÍ: MAX 420 m3/HOD. HLUČNOST: 53 dB - 67 dB, SYSTÉM ODTAHU: RECIRKULACE NEBO ODTAH DO KOMÍNA (120 mm), DRUH OSVĚTLENÍ: HALOGENOVÉ, SPECIFICKÉ FUNKCE: DVOUMOTOROVÝ - 2 x 110 W, FILTRY: TYP FILTRACE: 1X HLINÍKOVÁ KAZETA, EFF75 + UHLÍKOVÝ FILTR | SO02 - (3.16 ) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 144 | VÝKRES
| PODSTAVNÁ MYČKA | 450x570x820 mm | VESTAVNÁ, PLNĚ INTEGROVANÁ, ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR, 2 OSTŘIKOVACÍ RAMENA, KONDENZAČNÍ SUŠENÍ, NASTAVITELNÁ VÝŠKA HORNÍHO KOŠE, POLOVIČNÍ NÁPLŇ, SAMOČISTÍCÍ NEREZ MIKROFILTR, AQUASTOP A OVERFLOW - OCHRANA PROTIVYPLAVENÍ, PRŮTOKOVÝ OHŘEV VODY, ZVUKOVÝ SIGNÁL UKONČENÍ PROGRAMU MYTÍ, FUNKCE MYČKY: DISPLEJ, INDIKACE LEŠTIDLA, INDIKACE SOLI, OCHRANA PROTI ÚNIKU VODY, POČET PRODRAMŮ: 7, KAPACITA MYČKY: 9 SOUPRAV, SPOTŘEBA VODY: 13 l, ENERGETICKÁ TŘÍDA: A, HLUČNOST: 52 dB | SO02 - (3.16 ) | 1 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 144 | VÝKRES
| ODPADKOVÝ KOŠ | 13 l | PLASTOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ, BARVA ŠEDÁ, MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA SKŘÍŇKY 400 mm, VÍKO SE OTEVÍRÁ PŘI OTEVŘENÍ DVEŘÍ SKŘÍŇKY | SO02 - (2.01,3.01, 3.16 ) | 3 |  | 0 | 21% | 0 | 0 | D.1 - 143, 144 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 229 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1.1 | 6745 | 7419.5 | 21% | 1558.095 | 8977.595 | A.3.10-222 - 230 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1.1 | 6745 | 7419.5 | 21% | 1558.095 | 8977.595 | A.3.10-222 - 231 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 3.3 | 6745 | 22258.5 | 21% | 4674.285 | 26932.785 | A.3.10-222 - 232 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 2,1,3,4 | 6745 | #VALUE! | 21% | #VALUE! | #VALUE! | A.3.10-222 - 233 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | 6745 | #VALUE! | 21% | #VALUE! | #VALUE! | A.3.10-222 - 234 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1,1,1,1 | 6745 | #VALUE! | 21% | #VALUE! | #VALUE! | A.3.10-222 - 235 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 236 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 12 | 6745 | 80940 | 21% | 16997.4 | 97937.4 | A.3.10-222 - 237 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 238 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 5 | 6745 | 33725 | 21% | 7082.25 | 40807.25 | A.3.10-222 - 239 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 240 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 4 | 6745 | 26980 | 21% | 5665.8 | 32645.8 | A.3.10-222 - 241 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 242 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 243 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 244 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 245 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 246 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 247 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 248 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 249 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 250 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 251 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 252 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 253 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 254 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 255 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 256 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 257 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 258 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 259 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 260 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 261 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 262 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 263 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 264 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 265 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 266 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 267 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 268 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 269 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 270 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 271 | VÝKRES
| SKŘÍNKA NA A-V TECHNIKU | 1200x500x1030 | STŘEDNĚ VYSOKÁ SKŘÍNKA NA HLINÍKOVÝCH NOHOU, ČELNÍ DVÍŘKA PLNÁ, STAVITELNÉ POLICE, HLINÍKOVÁ MADLA | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 272 | VÝKRES
| SKŘÍNKA NA A-V TECHNIKU | 1200x500x1031 | STŘEDNĚ VYSOKÁ SKŘÍNKA NA HLINÍKOVÝCH NOHOU, ČELNÍ DVÍŘKA PLNÁ, STAVITELNÉ POLICE, HLINÍKOVÁ MADLA | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 273 | VÝKRES
| SKŘÍNKA NA A-V TECHNIKU | 1200x500x1032 | STŘEDNĚ VYSOKÁ SKŘÍNKA NA HLINÍKOVÝCH NOHOU, ČELNÍ DVÍŘKA PLNÁ, STAVITELNÉ POLICE, HLINÍKOVÁ MADLA | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 274 | VÝKRES
| SKŘÍNKA NA A-V TECHNIKU | 1200x500x1033 | STŘEDNĚ VYSOKÁ SKŘÍNKA NA HLINÍKOVÝCH NOHOU, ČELNÍ DVÍŘKA PLNÁ, STAVITELNÉ POLICE, HLINÍKOVÁ MADLA | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 275 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 276 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 277 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 278 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 279 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 280 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 281 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 282 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 283 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 284 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 285 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 286 | VÝKRES
|  |  |  | KS | 1 | 6745 | 6745 | 21% | 1416.45 | 8161.45 | A.3.10-222 - 287 | VÝKRES
Celkem za místnost
| Vyměření , manipulace a montáž | [5 empty] | 0 | 21% | 0 | 0
cena za dodávku interiéru bez DPH
DPH
cena za dodávku interiéru včetně DPH