## Úvod
Upozornění pro zhotovitele
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## Rekapitulace
Zakázka: |  | PS 16 176
Investor: |  | Město Jablunkov
Objekt: |  | Novostavba IVC v Jablunkově
Systém: |  | D.1.4.5 Slaboproudé rozvody
| Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
| 1. | SK - Strukturovaná kabeláž, Domovní telefon, Telefonní ústředna | kpl | 1 | 0
| 2. | PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | kpl | 1 | 0
| 3. | CCTV - Kamerový monitorovací systém - přesun systému MP | kpl | 1 | 0
| 4. | STA - společná TV anténa | kpl | 1 | 0
| 5. | AV technika | kpl | 1 | 0
| 6. | KT - Vnitřní pateřní kabelové trasy | kpl | 1 | 0
| 7. | Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav | kpl | 1 | 0
3%
| 8. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | #VALUE!
1,2%
| 9. | Přesun dodávek | kpl | 1 | #VALUE!
0,5%
| 10. | GZS | kpl | 1 | #VALUE!
0,5%
|  | SLP celkem bez DPH |  |  | #VALUE!
|  | DPH 21% |  |  | #VALUE!
|  | SLP celkem vč. DPH |  |  | #VALUE!

## SK
Zakázka: |  | PS 16 176
Investor |  | Město Jablunkov
Objekt: |  | Novostavba IVC v Jablunkově
Systém: |  | SK - Strukturovaná kabeláž
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Přípojné místo
| 1.1 | Keystone modul RJ-45 nestíněný, Cat. 6 | ks | 57 |  |  | 0
| 1.2 | maska nosná, 2x pozice keystone | ks | 50 |  |  | 0
| 1.3 | maska nosná, 1x pozice keystone | ks | 7 |  |  | 0
| 1.4 | kryt zásuvky pro nosné masky | ks | 57 |  |  | 0
| 1.5 | rámeček zásuvky jednonásobný | ks | 57 |  |  | 0
Rozvaděče
| 2.1 | Stojanový rozvaděč 19", 42U, 800x800, Perforované dveře | ks | 2 |  |  | 0
| 2.2 | Závěsný rozvaděč 19", 18U, 600x515, Prosklené dveře | ks | 1 |  |  | 0
| 2.3 | Ventilační jednotka, 4x ventilátor, termostat, 1U | ks | 2 |  |  | 0
| 2.4 | Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6 | ks | 8 |  |  | 0
| 2.6 | 19" Organizér, plastový kanál, 1U | ks | 15 |  |  | 0
| 2.7 | 19" Polička 450mm, 1U, nosnost 30kg, černá | ks | 3 |  |  | 0
| 2.8 | 19" Napájecí panel, přepěťová ochrana, 5x230V, 1U | ks | 5 |  |  | 0
Propojovací kabely
| 3.1 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 1m, kat. 6, šedá | ks | 40 |  |  | 0
| 3.2 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá | ks | 30 |  |  | 0
| 3.3 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 3m, kat. 6, šedá | ks | 20 |  |  | 0
| 3.4 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 5m, kat. 6, šedá | ks | 10 |  |  | 0
Telekomunikační materiál
| 4.1 | Telekomunikační rozvaděč MIS 1b | ks | 1 |  |  | 0
| 4.2 | Plech montážní 10+1 pozic 22 mm | ks | 1 |  |  | 0
| 4.3 | Lišta rozpojovací, LSA plus | ks | 10 |  |  | 0
| 4.4 | Lišta zemnící, LSA plus | ks | 1 |  |  | 0
| 4.5 | Zásobník bleskojistek, LSA plus | ks | 4 |  |  | 0
| 4.6 | Bleskojistka 6x8, 10kA/10A, 230V | ks | 80 |  |  | 0
Telefonní ústředna
| 5.1 | Telefonní ústředna: 6 státních linek, 8 analogových s fcí clip, 8x digitální linka | ks | 1 |  |  | 0
| 5.2 | Digitální telefonní přístroj s displejem-spojovací pult | ks | 3 |  |  | 0
| 5.3 | Digitální telefonní přístroj s displejem | ks | 6 |  |  | 0
| 5.4 | analogový TP s displejem | ks | 10 |  |  | 0
| 5.5 | tarifikační SW | ks | 1 |  |  | 0
| 5.6 | paměťová karta tarifikace (včetně instalace na lokální PC) | ks | 1 |  |  | 0
| 5.7 | drobný propojovací a instalační materiál | set | 1 |  |  | 0
Domovní telefon - Vrátník
| 6.1 | Analogový vrátník, 10 tlačítek, vč. napájecího zdroje, klapka TÚ, nerez provedení | ks | 2 |  |  | 0
| 6.2 | krabice pro montáž tabla pod omítku | ks | 2 |  |  | 0
| 6.3 | stříška proti vlivům počasí | ks | 1 |  |  | 0
| 6.4 | Rozbočovací krabice se svorkovnicí | ks | 4 |  |  | 0
| 6.5 | Elektrický zámek 12V nízkoodběrový s aretací. | ks | 2 |  |  | 0
Kabely
| 7.1 | UTP instalační kabel Cat.6, LS0H | m | 3420 |  |  | 0
| 7.2 | kabel SYKFY 20x2x0,5 | m | 120 |  |  | 0
| 7.3 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 50 |  |  | 0
| 7.4 | Kabel CYA 16 | m | 50 |  |  | 0
| 7.5 | kabel CYSY 2Ax1,5 | m | 10 |  |  | 0
Ostatní
| 8.1 | Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů | ks | 57 | 0 |  | 0
| 8.2 | HZS | hod | 8 | 0 |  | 0
| 8.3 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 8 | 0 |  | 0
| 8.4 | Oživení systému | hod | 8 | 0 |  | 0
| 8.5 | Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 16 | 0 |  | 0
|  | Cena SK celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## PZTS
Zakázka: |  | PS 16 176
Investor |  | Město Jablunkov
Objekt: |  | Novostavba IVC v Jablunkově
Systém: |  | PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Hardware PZTS
| 1.1 | Ústředna až 256 zón a 16 grup v krytu, 2x linka, bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, v krytu s tamperem, stupeň 3 | ks | 1 |  |  | 0
| 1.2 | LCD klávesnice s displejem 2x20znaků | ks | 9 |  |  | 0
| 1.3 | Akumulátor 12V/24Ah | ks | 1 |  |  | 0
| 1.4 | Akumulátor 12V/18Ah | ks | 1 |  |  | 0
| 1.5 | Napájecí zálohovaný zdroj 230V/12V/5A, v krytu, tamper | ks | 1 |  |  | 0
| 1.6 | Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | ks | 12 |  |  | 0
| 1.7 | PIR čidlo 360°, stropní, stupeň 3, 12m | ks | 14 |  |  | 0
| 1.8 | PIR čidlo, stupeň 3, dosah 15m | ks | 5 |  |  | 0
| 1.9 | Duální PIR-MW prostorový detektor | ks | 6 |  |  | 0
| 1.10 | GSM modul (SMS +ring 6xIn) - GSM Komunikátor na mobil | ks | 1 |  |  | 0
| 1.11 | Audiodetektor, dosah 7m, stupeň 3 |  | 1 |  |  | 0
| 1.12 | Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, stupeň 3 | ks | 13 |  |  | 0
| 1.13 | Vratový magnet, hliníkové pouzdro | ks | 6 |  |  | 0
| 1.14 | Opticko-kouřový hlásič, 12V, samoresetovací | ks | 24 |  |  | 0
| 1.15 | Termodiferenciální hlásič, 12V, samoresetovací | ks | 11 |  |  | 0
| 1.16 | Siréna s blikačem, zálohovaná, bílá, 103dB, vč.aku 1,2V | ks | 1 |  |  | 0
| 1.17 | Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá | ks | 15 |  |  | 0
| 1.18 | Přepěťová ochrana | ks | 1 |  |  | 0
| 1.19 | drobný propojovací a instalační materiál | set | 1 |  |  | 0
| 14. | Kabely PZTS
| 2.1 | Sdělovací stíněný kabel sběrnice 2x1+2x0,5 | m | 280 |  |  | 0
| 2.2 | Sdělovací stíněný kabel 2x2x0,5 | m | 1120 |  |  | 0
| 2.3 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 80 |  |  | 0
| 2.4 | Jistič 1/6A | ks | 1 |  |  | 0
| 17. | Ostatní
| 3.1 | HZS | hod | 12 | 0 |  | 0
| 3.2 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 8 | 0 |  | 0
| 3.3 | Oživení systému | hod | 16 | 0 |  | 0
| 3.4 | Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 24 | 0 |  | 0
|  | Cena PZTS celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## CCTV
Zakázka: |  | PS 16 176
Investor: |  | Město Jablunkov
Objekt: |  | Novostavba IVC v Jablunkově
Systém: |  | CCTV - Kamerový systém - přesun stávajícího pracoviště MěP
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Hardware CCTV
| 1.1 | Venkovní kamera compact D/N, 2Mpx, 2.8-10mm, IR 30m,12VDC/PoE,IP66, kompatibilní se stávajícím záznamovým zařízením MěP HIKvision | ks | 2 |  |  | 0
| 1.2 | LCD 42" 16:9 FullHD, VGA/HDMI, 24/7 | ks | 2 |  |  | 0
| 1.3 | nástěnný držák monitoru, polohovací, VESA 200x200 | ks | 2
| 1.4 | Přepěťová ochrana LAN | ks | 2 |  |  | 0
| 1.5 | HDMI kabel 2m | ks | 1 |  |  | 0
| 1.6 | Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6 | ks | 1 |  |  | 0
Přenosová trasa pro 3ks IP kamer
| 2.1 | CAMIBOX-M3ac - 3xWLAN=802.11ac / 1xLAN 1 Gbps | ks | 1 |  |  | 0
| 2.2 | CAMIBOX-C3 - 1xWLAN=802.11an / 3xLAN 100 Mbps | ks | 1 |  |  | 0
| 2.3 | Výložník ocelový, 80cm, pozink | ks | 3 |  |  | 0
| 2.4 | Stožár ocel, pozink, v=3metry,vč. kotvení | set | 1 |  |  | 0
| 2.5 | Plastový rozvaděč pro umístění technologí, IP 65, vč.kotvení | set | 2 |  |  | 0
| 2.6 | Přepěťová ochrana 230V | ks | 2 |  |  | 0
|  | Přenosová trasa pro 2ks analogových kamer |  |  |  |  | 0
| 3.1 | CAMIBOX-C1ac - 1xWLAN=802.11ac / 1xLAN 1 Gbps | ks | 2 |  |  | 0
| 3.2 | AXIS Q7411 1kanál. video server, MJPEG/H.264,50fps,PTZ,audio,PoE | ks | 2 |  |  | 0
Kabely
| 4.1 | propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá | ks | 30 |  |  | 0
| 4.2 | U/UTP instalační kabel Cat.6 LS0H | m | 180 |  |  | 0
| 4.3 | U/UTP instalační kabel Cat.6 Outdoor | m | 120 |  |  | 0
| 4.4 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 80 |  |  | 0
| 4.5 | zásuvka 2x 230V | ks | 4 |  |  | 0
| 4.6 | kabel CYA 6mm | m | 80 |  |  | 0
Ostatní
| 5.1 | Demontáž stávajícího monitorovacího pracoviště v objektu Radnice | hod | 24 |  |  | 0
| 5.2 | Práce spojené s instalací nových antén v prostoru Radnice | hod | 18 | 0 |  | 0
| 5.3 | Práce spojené s instalací nových antén v prostoru IVC | hod | 18 | 0 |  | 0
| 5.4 | HZS | hod | 16 | 0 |  | 0
| 5.5 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 12 | 0 |  | 0
| 5.6 | Oživení systému | hod | 48 | 0 |  | 0
| 5.7 | Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému | hod | 12 | 0 |  | 0
|  | Cena CCTV celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro systém CCTV jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## STA
Zakázka: |  | PS 16 176
Stavebník: |  | Město Jablunkov
Objekt: |  | Novostavba IVC v Jablunkově
Systém: |  | STA - Společná televizní anténa
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Hlavní stanice STA
| 1.1 | Multipřepínač na dvě družice + DVB-T+FM, 12 účastníků | ks | 1 |  |  | 0
| 1.2 | rozvaděč STA plechový, uzamykatelný, 300x400x250mm | ks | 1 |  |  | 0
Antény STA
| 2.1 | Stožár 3m, d42mm, včetně kotvení do střechy a 2ks výložníků | ks | 1 |  |  | 0
| 2.2 | Parabola, hliníková, 83x90cm | ks | 2 |  |  | 0
| 2.3 | LNB konvertor, Quattro, 0,1 dB | ks | 1 |  |  | 0
| 2.4 | Pásmová anténa pro celé UHF pásmo (470-862 MHz), kanál 21 – 69, reflektor – panel, zisk 10 – 16 dB, na povrchu kadmiovaná, plastové příchytky a plastová krabice | ks | 1 |  |  | 0
| 2.5 | Anténa FM, kruhový dipól | ks | 1 |  |  | 0
| 2.6 | Přepěťová ochrana koax. Kabelu | ks | 2 |  |  | 0
Zásuvka STA
| 3.1 | Koncová TV satelitní zásuvka | ks | 11 |  |  | 0
| 3.2 | Rámeček jednonásobný | ks | 11 |  |  | 0
| 3.3 | Kryt zásuvky anténní | ks | 11 |  |  | 0
Kabely
| 4.1 | koaxiální kabel vnitřní 75 ohm | m | 330 |  |  | 0
| 4.2 | koaxiální kabel venkovní 75 ohm, UV | m | 80 |  |  | 0
| 4.3 | zakončovací odpor F | ks | 30 |  |  | 0
| 4.4 | Podružný elektroinstalační materiál | set | 1 |  |  | 0
| 17. | Ostatní |  |  |  |  | .
| 5.1 | Měření na zásuvkách | ks | 11 | 0 |  | 0
| 5.2 | Práce a materiál spojené s posunem stávajícího anténního systému na sousedním objekt, zasahujícího do půdorysu stavby (8 hodin práce) | kpl | 1 |  |  | 0
| 5.3 | HZS | hod | 8 | 0 |  | 0
| 5.4 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 8 | 0 |  | 0
| 5.5 | Oživení systému, revize | hod | 16 | 0 |  | 0
|  | Cena STA celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro systém STA jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## AV
Zakázka: |  | PS 16 176
Investor: |  | Město Jablunkov
Objekt: |  | Novostavba IVC v Jablunkově
Systém: |  | AV - Audio-video technika
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Materiál AV technika - Učebny
| 1.1 | Plátno 178x178cm, 4cm černý okraj, elektricky stahovatelné, dálkové ovládání, matný povrch | ks | 1 |  |  | 0
| 1.2 | Sestava stereo aktivních reproduktorů 2x15W | sada | 1 |  |  | 0
| 1.3 | Dataprojektor, rozlišení 1600x1200, svítivost 3000 Ansi, HDMI, USB, S-video, LAN | ks | 1 |  |  | 0
| 1.4 | Stropní, polohovatelný držák projektoru, hliníkový | ks | 1 |  |  | 0
| 1.5 | HDMI kabel, 10m, pozlacené konektory | ks | 1 |  |  | 0
kabeláž
| 2.1 | reproduktorová dvojlinka 2x2,5mm | m | 30 |  |  | 0
| 2.2 | krabice KU 68 s víčkem | ks | 3 |  |  | 0
| 2.3 | Zásuvka s konektorem Jack 3,5mm, stereo, komplet | ks | 2 |  |  | 0
| 2.4 | Zásuvka s reproduktorovým konektorem, stereo, komplet | ks | 2 |  |  | 0
příprava kabeláže pro komunikační systémy
| 3.1 | koaxiální kabel 50 Ohm (např. Belden H2000) | m | 120 |  |  | 0
| 17. | Ostatní |  |  | .
| 4.1 | HZS | hod | 4 | 0 |  | 0
| 4.2 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 4 | 0 |  | 0
| 4.3 | Oživení systému, revize AV techniky | hod | 12 | 0 |  | 0
|  | Cena AV techniky celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Pozn.: Kabelové trasy pro tyto systémy jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## KT
Zakázka: |  | PS 16 176
Investor: |  | Město Jablunkov
Objekt: |  | Novostavba IVC v Jablunkově
Systém: |  | KT - Kabelové trasy
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Elektroinstalační materiál |  | 0
| 1.1 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 16 mm | metr | 180 |  |  | 0
| 1.2 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm | metr | 250 |  |  | 0
| 1.3 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm | metr | 80 |  |  | 0
| 1.4 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm | metr | 40 |  |  | 0
| 1.5 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 48 mm | metr | 80 |  |  | 0
| 1.6 | Trubka pevná super monoflex 40 - uložení do mazaniny | metr | 40 |  |  | 0
| 1.7 | Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky | ks | 80 |  |  | 0
| 1.8 | Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V | ks | 40 |  |  | 0
| 1.9 | Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky | ks | 15 |  |  | 0
| 1.10 | Parapetní kanál spodní díl 70x170 bílý 9003, plast | metr | 60 |  |  | 0
| 1.11 | Kryt parapet.kanálu šíře 80 bílý 9003, plast | metr | 60 |  |  | 0
| 1.12 | Koncovka 70x170 bílá 9001 | ks | 12 |  |  | 0
| 1.13 | Kabelový rošt 200/100 M2 galv. Zinek, 2m, vč. příslušenství (držáků, spojek, výložníků, zemnících svorek) | metr | 35 |  |  | 0
| 1.14 | Kabelový rošt 100/100 M2 galv. Zinek, 2m, vč. příslušenství | metr | 85 |  |  | 0
| 1.15 | Podlahová krabice pro uložení do mazaniny - 9 modulů, vč. víka | ks | 2 |  |  | 0
| 1.16 | Kabelové příchytky do betonu pro max. 5kabelů | ks | 220 |  |  | 0
| 1.17 | Plastová příchytka KSH 30 vč. šroubu a hmoždinky | ks | 180 |  |  | 0
| 1.18 | Stahovací pásek 4mm/200mm |  | 320 |  |  | 0
| 1.19 | Osazení hmoždinky 8 mm cihla | ks | 450 |  |  | 0
| 1.20 | Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz. kámen, železobeton | ks | 180 |  |  | 0
| 1.21 | Průraz D=6cm, cihla 30cm | ks | 25 | 0 |  | 0
| 1.22 | Průraz D=6cm, cihla 60cm | ks | 4 | 0 |  | 0
| 1.23 | Průraz D=6cm, beton 45cm | ks | 4 | 0 |  | 0
| 1.24 | chránička průrazu vč. začištění | ks | 33 | 0 |  | 0
| 1.25 | Značení trasy trubkového vedení | m | 630 | 0 |  | 0
| 1.26 | Forma drátová jednostranná do 20 vodičů | ks | 14 | 0 |  | 0
| 1.27 | Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů | ks | 14 | 0 |  | 0
| 1.28 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | ks | 120 | 0 |  | 0
| 1.29 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm | ks | 15 | 0 |  | 0
| 1.30 | Vysekání drážky v betonové zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 88 | 0 |  | 0
| 1.31 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 630 | 0 |  | 0
| 1.32 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm | ks | 40 | 0 |  | 0
| 1.33 | Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka | m | 0 | 0 |  | 0
| 1.34 | Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka | m | 0 | 0 |  | 0
| 1.35 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 16 | 0 |  | 0
| 1.36 | Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 20 | 0 |  | 0
| 1.38 | HZS | hod | 20 | 0 |  | 0
| 1.39 | Požární ucpávky | m2 | 0.8 |  |  | 0
| 1.40 | Úklidové práce | hod | 40 | 0 |  | 0
| 1.41 | Popl.za ulozeni suti | t | 1.8 | 0 |  | 0
| 1.42 | Svis doprava suti prve podlazi | t | 1.8 | 0 |  | 0
| 1.43 | Odvoz suti na skladku do 1km | t | 1.8 | 0 |  | 0
| 1.44 | Odvoz suti na skladku zkd 1km | km | 40 | 0 |  | 0
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0