# SOUPIS ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU ELEKTRO

### 1. Kabely, vodiče, trubky, konstrukce

## Kabely ref. CYKY

3(O) x 1,5 mm2	35 m

3(J) x 1,5 mm2	110 m

5(J) x 1,5 mm2	15 m

3(J) x 2,5 mm2	140 m

4(J) x 10 mm2	25 m

## Izolované vodiče

CY 6 mm2 	120 m

CY 16 mm2 	15 m

CY 25 mm2 	25 m

## Trubka  PVC

Ohebná  20 mm, ref. Kopos1420	100 m

- 2. Elektroinstalační přístroje

## Krabice ref. Kopos

KP 67/2– přístrojová 	  62 ks

KU 68-1903	8 ks

KR 97/5	4 ks

Kabelová krabicová rozvodka ref. D 9025/Z, Hensel	20 ks

Kabelové žlaby drátěné, galvanický zinek ref. Arkys-Merkur

Žlab M2 50 x 50 mm, typ ARK 211110, vč. upevňovacího a nosného materiálu	55 m

Drobný nespecifikovaný materiál

## Spínače vč. ovládacích kolébek do vodorovných rámečků, ref. ABB Reflex SI

spínač jednopólový, řaz. 1	1 ks

přepínač střídavý, řaz. 6	2 ks

přepínač střídavý dvojitý, řaz. 6+6	6 ks

## Zásuvky do  vodorovných rámečků, ref.  ABB Reflex SI

zásuvka jednonásobná 2P+PE,  alpská bílá, s clonkami	33 ks

zásuvka jednonásobná 2P+PE,  oranžová, s clonkami a ochranou před přepětím 	8 ks

svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, alpská bílá, ref. ABB Reflex SI	12 ks

## Rámečky vodorovné, ref.  ABB Reflex SI

rámeček jednonásobný vodorovný alpská bílá	12 ks

rámeček dvojnásobný vodorovný alpská bílá	3 ks

rámeček trojnásobný vodorovný, alpská bílá 	8 ks

rámeček pětinásobný vodorovný, alpská bílá	4 ks

- 3. Svítidla

A – zářivkové vestavné 4x24W, EVG, ref. T5M-4x24 H.F, LUX-MAY, Elektrolicht	15 ks

B – zářivkové vestavné 2x26W, EVG, ref. DLUX-2X26W H.F., LUX-MAY, Elektrolicht	5 ks

C – zářivkové přisazené 1x18W, EVG,IP 44, ref. 172 194, Ensto	1 ks

N1– zářivkové nástěnné nouzové vč. pikto, 1x6W/1.hod,

ref.  Save ARD/W/015/1, Regent	4 ks

Poznámka :

- Do svítidel nutno objednat světelné zdroje.

- 4. Demontáže:

demontáž stávajících rozvodů elektro	10 hod

demontáž a opětovná montáž lamelového podhledu na chodbě	20 hod

- 5. Dodávky

### Rozvodnice R01

- Oceloplechová rozvodnice na omítku, 303x550x93mm, ref. BC-O-3/36-TW_ECO 	1 ks

- Moeller

- IP30/IP20

- přívod a vývody horem

- Přístroje ref. Moeller:

- Vypínač ref. IS-32/3,  32 A/400 V	1 ks

- Svodič přepětí ref. SPC-S-20/280/4, C	1 ks

Jistič 10/1/B, 6kA	3 ks

Jistič 16/1/B, 6kA	 7 ks

Proudový chránič PF6-40/4/003	1 ks

Proudový chránič PF7-40/4/003-G	1 ks

Svorky řadové	20 ks

Doplnění stávajícího rozváděče RIII-01-1

Jistič 25/3/B, 6kA	 5 ks

- 6. Ostatní

zhotovení výchozí revize	1 ks

součástí dodávky jsou stavební přípomoce, vysekání a zaomítnutí drážek, kapes,

nátěry konstrukcí atd.