## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | VEŘEJNÉ WC ODRY, KOSTELNÍ ULICE | [8 empty] | JKSO | 812
| Kód stavby |  |  | N12-120
| Název objektu |  |  | SO 02 - Stavební úpravy garáže, zastřešené stání, zpevněné plochy - stanovení ceny | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 52-revize3
| Název části | [11 empty] | Místo | Odry
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | MĚSTO ODRY
| Projektant |  |  | STUDIO-D Opava s.r.o. , Holasovice 171
| Zhotovitel |  |  | Dle výběrového řízení
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
|  |  |  | N-2013-017 | OMA-inženýrská činnost ve stavebnictví | [7 empty] | 15.08.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | VEŘEJNÉ WC ODRY, KOSTELNÍ ULICE
Objekt: | SO 02 - Stavební úpravy garáže, zastřešené stání, zpevněné plochy - stanovení ceny
Část:
JKSO: | 812
Objednatel: | MĚSTO ODRY
Zhotovitel: | Dle výběrového řízení
Datum: | 15.8.2013
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 91.9581 | 21.0839
1 | Zemní práce | 0 | 0.001125 | 0.25
2 | Zakládání | 0 | 1.571 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 2.8647 | 0
5 | Zpevněné plochy, podkladní vrstvy | 0 | 81.9988 | 0
6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení | 0 | 5.4327 | 0
8 | Trubní vedení | 0 | 0.07489 | 0.05
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0.014834 | 20.7839
95 | Ostatní konstrukce a práce | 0 | 0.00056 | 2.5
99 | Přesun hmot , ostatní | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0.68496 | 0.0375
712 | Povlakové krytiny | 0 | 0.072864 | 0
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0.591 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0.0016 | 0.0375
784 | Dokončovací práce - malby | 0 | 0.0195 | 0
| Celkem | 0 | #REF! | #REF!

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | VEŘEJNÉ WC ODRY, KOSTELNÍ ULICE
Objekt: |  | SO 02 - Stavební úpravy garáže, zastřešené stání, zpevněné plochy - stanovení ceny
Část:
JKSO: |  | 812
Objednatel: |  | MĚSTO ODRY
Zhotovitel: |  | Dle výběrového řízení
Datum: |  | 15.8.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 91.9581 |  | 21.0839 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0.001125 |  | 0.25 |  |  | 1
1 | K | 221 | 113202888 | Vytrhání stávajících obrub - zpevněné plochy - kompletní provedení dle specifikace PD a stávajících stavu | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 21 | 4 | 2
2 | K | 001 | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 001 | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené - specifikace dle PD a TZ | m3 | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 231 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | M | MAT | 005724100 | osivo směs travní parková rekreační | kg | 1.125 |  | 0 | 0.001 | 0.001125 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
9 | K | 001 | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | m2 | 270.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | K | 001 | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  | 1.571 |  | 0 |  |  | 1
11 | K | 011 | 275321411 | Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 - kompletní provedení vč. bednění a výztuže - specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací | m3 | 0.5 |  | 0 | 2.4533 | 1.2266 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 002 | 285377199 | D+M ztužující ocelová táhla D do 28 mm zdiva, vč. kotevních desek 300/300 mm, vč. chemických kotev a ostatních dodávek - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 15 |  | 0 | 0.02296 | 0.3444 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2.8647 |  | 0 |  |  | 1
13 | K | 011 | 311231117 | Dozdívky z cihel CP dl 290 mm pevnosti - kompletní provedení dle specifikace vč. souvisejících prací | m3 | 1.5 |  | 0 | 1.6913 | 2.537 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
14 | K | 011 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L - kompletní provedení dle specifikace PD vč. souvisejících prací | t | 0.293 |  | 0 | 0.01954 | 0.0057252 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
15 | M | MAT | 133806199 | tyč ocelová - specifikace dle PD | t | 0.322 |  | 0 | 1 | 0.322 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 5 | Zpevněné plochy, podkladní vrstvy |  |  |  | 0 |  | 81.9988 |  | 0 |  |  | 1
16 | K | 221 | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP 0-4 mm, tl 40 mm | m2 | 269.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | K | 221 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 mm, tl 150 mm | m2 | 498 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
18 | K | 221 | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 mm, tl 250 mm | m2 | 20.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
19 | K | PK | 565129000 | D+M doložení betonových obrub - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | K | 221 | 596811122 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva plochy do 300 m2 | m2 | 269.29 |  | 0 | 0.101 | 27.1983 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
21 | M | MAT | 592450099 | dlažba betonová tl. 80 mm přírodní - specifikace dle PD a TZ | m2 | 296.219 |  | 0 | 0.185 | 54.8005 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení |  |  |  | 0 |  | 5.4327 |  | 0 |  |  | 1
22 | K | 011 | 612474182 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková - vč. ostění a nadpraží - provedení ve specifikaci dle PD a TZ, vč. souvisejících prací a dodávek | m2 | 45 |  | 0 | 0.03497 | 1.5736 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
23 | K | 011 | 622421143 | Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II, vč. souvisejících prací, dodávek dle specifikace PD a TZ | m2 | 65 |  | 0 | 0.05258 | 3.4177 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
24 | K | 011 | 622471317 | Nátěr vnějších stěn - specifikace dle PD a TZ | m2 | 65 |  | 0 | 0.0021 | 0.1365 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
25 | K | 011 | 622481118 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele | m2 | 65 |  | 0 | 0.00469 | 0.30485 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
26 | K | PK | 633001001 | D+M větrání 150/150 mm - provedení dle PD - kompletní vč. souvisejících prací a dodávek | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0.07489 |  | 0.05 |  |  | 1
27 | K | PK | 815001001 | D+M osazení betonové kanalizační šachty Š1 - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
28 | K | PK | 815001011 | D+M osazení uliční (dvorní) vpustě vč. napojení na kanalizaci - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
29 | K | PK | 815001201 | D+M venkovní kanalizace KG PVC 125 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
30 | K | PK | 815001202 | D+M venkovní kanalizace KG PVC 160 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek | m | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
31 | K | PK | 815001203 | D+M venkovní kanalizace KG PVC 200 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek | m | 23.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
32 | K | 271 | 895999419 | Demontáž vpusti kanalizační dvorní - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ | kus | 1 |  | 0 | 0.07489 | 0.07489 | 0.05 | 0.05 | 21 | 4 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0.014834 |  | 20.7839 |  |  | 1
33 | K | 003 | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
34 | K | 003 | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 1050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
35 | K | 003 | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
36 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 20.29 |  | 0 | 4e-05 | 0.0008116 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
37 | K | 013 | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových - specifikace dle PD a TZ | m3 | 1.5 |  | 0 | 0.00131 | 0.001965 | 1.8 | 2.7 | 21 | 4 | 2
38 | K | 013 | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 4.058 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8.9276 | 21 | 4 | 2
39 | K | 013 | 965081113 | Bourání dlažby z dlaždic cihelných pl přes 1 m2 | m2 | 20.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.91305 | 21 | 4 | 2
40 | K | 013 | 968062888 | Vybourání rámů výplní otvorů oken, dveří, vrat (bez rozlišení) - kompletní provedení včetně parapetů - dle specifikace PD a TZ | m2 | 5.11 |  | 0 | 0.00225 | 0.011498 | 0.075 | 0.38325 | 21 | 4 | 2
41 | K | 013 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.702 | 21 | 4 | 2
42 | K | 013 | 978015291 | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 % | m2 | 62 |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 3.658 | 21 | 4 | 2
43 | K | 013 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 21.121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
44 | K | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 21.121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
45 | K | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 10 km | t | 316.815 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
46 | K | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 21.121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
47 | K | 013 | 979082121 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 105.605 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
48 | K | 013 | 979098239 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 21.121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 95 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0.00056 |  | 2.5 |  |  | 2
49 | K | 006 | 981011155 | Demolice střešní kce a stropní dřevěné kce vč. ocel. úhelníků - postupným rozebíráním - kompletní provedení dle PD vš. souvisejících prací | soubor | 1 |  | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 2.5 | 2.5 | 21 | 4 | 3
50 | K | PK | 985001001 | Ostatní nespecifikované práce a dodávky potřebné k provedení a kompletnímu dokončení díla dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
| D |  | 99 | Přesun hmot , ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
51 | K | 014 | 999281188 | Přesun hmot pro opravy a rekonstrukce | t | 91.958 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0.68496 |  | 0.0375 |  |  | 0
| D |  | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0.072864 |  | 0 |  |  | 1
52 | K | 712 | 712331101 | Provedení povlakové krytiny střech podkladní vrstvy pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou | m2 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
53 | M | MAT | 628111500 | pás - pojistná izolace střechy - specifikace dle PD a TZ | m2 | 75.9 |  | 0 | 0.00096 | 0.072864 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
54 | K | 712 | 998712201 | Přesun hmot pro krytiny povlakové | % | 24.437 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
55 | K | PK | 762001001 | D+M krovu vč. bednění - kompletní provedení vč. souvisejících prací dle PD a TZ | m2 | 20.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
56 | K | PK | 762001002 | D+M krovu vč. bednění, sloupů a ostatní - kompletní provedení vč. souvisejících prací dle PD a TZ | m2 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
57 | K | 762 | 998762202 | Přesun hmot pro kce tesařské | % | 632.262 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.591 |  | 0 |  |  | 1
58 | K | 764 | 764171355 | D+M střešní krytina falcovaná - TiZn - kompletní provedení vč. systémových doplňků a detailů - provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek | m2 | 60 |  | 0 | 0.00985 | 0.591 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
59 | K | PK | 764650001 | D+M dešťový žlab (DN 125mm), TiZn - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 6.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
60 | K | PK | 764650002 | D+M dešťový svod DN 110 mm vč. lapače střešních nečistot, TiZn - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
61 | K | 764 | 998764201 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské | % | 961.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.0016 |  | 0.0375 |  |  | 1
62 | K | 766 | 766111001 | D+M vnější dřevěné dveře 980/1660 mm - kompletní provedení dle specifikace PD vč. souvisejících prací a dodávek | kus | 1 |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
63 | K | 766 | 766115501 | D+M vnější dřevěná vrata 2600/2100 mm - kompletní provedení dle specifikace PD vč. souvisejících prací a dodávek | kus | 1 |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
64 | K | 766 | 766111002 | D+M dřevěné okno 550/480 mm , vč. parapetů - kompletní provedení dle specifikace PD vč. souvisejících prací a dodávek | kus | 1 |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
65 | K | 766 | 766112003 | D+M dřevěné okno 700/700 mm , vč. parapetů - kompletní provedení dle specifikace PD vč. souvisejících prací a dodávek | kus | 1 |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
66 | K | 766 | 766691888 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel výplní otvorů oken a dveří - bez rozlišení | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.0375 | 21 | 16 | 2
67 | K | 766 | 998766201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | % | 619.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 |  | 0.0195 |  | 0 |  |  | 1
68 | K | 784 | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 50 |  | 0 | 0.00039 | 0.0195 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!