## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | REKONSTRUKCE ŠKOOLNÍ JÍDELNY V BUDOVĚ č.p. 190
Projekt | Měření a regulace
Investor | Město Jablunkov
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Stanislav Gajzler
Kontroloval
Datum | 05/2021
Zpracovatel
CÚ | RTS
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 10

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky řídícího systému | 0 | 0
Dodávky rozvaděče DT1 | 0 | 0
Dodávky polních přístrojů | 0 | 0
Montážní materiál a práce | 0 | 0
HZS | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky řídícího systému
1 | Řídící jednotka s displejem a ovládacími tlačítky, paměťovou kartou a webovým serverem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reléová jednotka s ručním a automatickým ovládáním (spojení s MŘJ kabelem přes patici XK)
2 | Výstupní relé se signalizací 8x/6A přepínač. 0/1/Aut. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozšíření binárních vstupů
3 | Deska 8x binární vstup (spojení s MŘJ kabelem přes patici XK) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Převodník M-Bus/485 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky řídícího systému - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky rozvaděče DT1
Rozvaděč oceoplechový s MD
5 | 800x600x300, s MD, IP66 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MM216573-- LED 18-30VAC/DC, červená, čelní, pérová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka řadová
7 | 4 A Řadová svorka bílá | ks | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relé 24VDC vč. patice
8 | 2P/8A, 24VDC+LED, 5mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKA PRO POJISTKU
9 | Svorka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relé 230VAC vč. patice
10 | 2P/8A, 230VAC+LED, 5mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKA PRO POJISTKU
11 | Svorka | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jistič modulární B6/1, 6kA | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Stykač polovodičový 20A, 230V/230V, 3P | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Jistič modulární B10/3, 6kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Jistič modulární B6/1, 6kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Stykač 32A, 230VAC, 4Z | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Jistič modulární B16/1, 6kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač 1-pólový, 20A
18 | Vypínač 3P, 32A na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Soklová zásuvka | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spínané napájecí zdroje v provedení na DIN lištu pro MŘJ, ventily, servopohony
20 | Spínaný zdroj 100W/24V DC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Jistič modulární B4/1, 6kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Výroba, zkoušky, atesty rozvaděče | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky rozvaděče DT1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky polních přístrojů
Digitální snímače teploty Dallas
24 | Snímač teploty příložný se silikonovou šňůrou¨ | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Snímač venkovní teploty | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Termostat příložný/do jímky 0-90°C | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Spímač zaplavení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Čerpadlo, pohon - zapojení | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | snímač tlaku do 10bar, 4-20mA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | GSM komunikátor | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky polních přístrojů - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Montážní materiál a práce
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK
31 | 100/50 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
32 | d 20 mm, pevně | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
33 | d 16 mm, pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | d 20 mm, pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54
35 | 85x85 mm | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDĚLOVACÍ KABEL
36 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 6-FTP-LSOH | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
39 | JYTY-O 2x1 mm , pevně | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
40 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
43 | CY6 Žlutozelený, pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKA UZEMŇOVACÍ
44 | ZSA16 na potrubí | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HZS
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
47 | zapojovani a zkouskach | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
48 | S ostatnimi profesemi | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Programování DDC retgulátoru | bod | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Vizualizace webserver | bod | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Vizualizace na stávajícím dispečinku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Zkusebni provoz | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0