## Rozpočet
Pozice | Cenová | Kód | Popis zařízení | Jedn. | Počet |  | Cena (Kč) |  | Hmotnost (kg) |  |  | Čís. | Dod. |  | TEPELNA | 1
| soustava | pol. |  |  |  | jednotková | celkem | celkem | jednotková | celkem |  | cen. | nebo |  |  | 2
[6 empty] | D.nebo M. | Dodávky | Montáže |  |  |  |  | výrob. |  |  | 3
|  |  | * | [12 empty] | 4
|  |  | Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!! | [12 empty] | 5
|  |  | * | [12 empty] | 6
|  |  | Přístavba nové školní jídelny ul.Lesní, Jablunkov | [12 empty] | 7
|  |  | * | [12 empty] | 8
|  |  | REKAPITULACE NÁKLADŮ | [12 empty] | 9
10
|  | A. | Vzduchotechnika | [9 empty] | A. |  |  | 11
|  |  | * | [12 empty] | 12
|  |  | Zař.č.1 - VZT připravy jidel a jídelny |  |  |  | 0 | 0 |  | 12089.59 | [5 empty] | 13
|  |  | Zař.č.2 - VZT zázemí zaměstanců a technických místností |  |  |  | 0 | 0 |  | 1157.79 | [5 empty] | 14
|  |  | Zař.č.3 - VZT hygienických místností dětí a technických místností |  |  |  | 0 | 0 |  | 448.32 | [5 empty] | 15
|  |  | Zař.č.4 - Odvětrani skladu chlazených a mrazených potravin |  |  |  | 0 | 0 |  | 14.6 | [5 empty] | 16
|  |  | * | [12 empty] | 17
|  |  | Vzduchotechnika - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 13710.3 | [5 empty] | 18
|  |  | ** | [12 empty] | 19
|  |  | DODÁVKA VZT - CELKEM |  |  |  | 0 | [8 empty] | 20
|  |  | MONTÁŽ VZT - CELKEM |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21
|  |  | * | [12 empty] | 22
|  | B. | Tepelné a protihlukové izolace VZT |  |  |  | 0 | 0 |  | 4466 |  |  | B. |  |  | 23
|  | C. | Nátěry VZT |  |  |  | 0 | 0 |  | 522 | [5 empty] | 24
|  |  | ** | [12 empty] | 25
|  |  | CELKEM NÁKLADY |  |  | 0 |  | Kč (ceny jsou bez DPH) | [7 empty] | 26
|  |  | * | [12 empty] | 27
|  | A. | VZDUCHOTECHNIKA | [9 empty] | A. |  |  | 28
|  |  | * | [12 empty] | 29
|  |  | Zař.č.1 - VZT připravy jidel a jídelny | [12 empty] | 30
|  |  | * | [12 empty] | 31
1.1 | Vlastní |  | Sestavná klimatizační jednotka ve vnitřním provedení - sestávající ze strojní části a části MaR (podle funkčního schéma VZT - viz příloha č.3 -TZ) : | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 4810 | 4810 | Aero Master XP28 | Nab.č: OD1732051 | 0014 |  |  | 32
|  |  | Část - přívod | [12 empty] | 33
|  |  | *Protidešťová žaluzie | [12 empty] | 34
|  |  | *Sekce rohová (vč.regulační klapky se SM) | [12 empty] | 35
|  |  | *Filtr kapsový F7 (vč.snímače tlak.diference) | [12 empty] | 36
|  |  | *Tlumič hluku | [12 empty] | 37
|  |  | *Ventilátor (s volným oběžným kolem vč.regulátoru výkonu a regulace na konstant.průtok) | [12 empty] | 38
|  |  | *Vodní ohřívač (vč.regulačního uzlu, elektrického topného konvektoru, protimrazová ochrana..) | [12 empty] | 39
|  |  | *Přímý výparník/kondenzátor (vč.eliminátoru kapek, kapilárový termostat, souprava pro odvod kondenzátu..) | [12 empty] | 40
|  |  | *Sekce servisní | [12 empty] | 41
|  |  | *Tlumič hluku | [12 empty] | 42
|  |  | *Vložka tlumicí | [12 empty] | 43
|  |  | Část - přívod/odvod | [12 empty] | 44
|  |  | *Rekuperátor deskový (vč.eliminátorů klapek na přívodu i odvodu, regulátoru výkonu a snímače namrzání) | [12 empty] | 45
|  |  | Část - odvod | [12 empty] | 46
|  |  | *Vložka tlumicí | [12 empty] | 47
|  |  | *Filtr tukový G3 (vč.snímače tlak.diference) | [12 empty] | 48
|  |  | *Filtr kapsový M5 (vč.snímače tlak.diference) | [12 empty] | 49
|  |  | * Sekce prázdná | [12 empty] | 50
|  |  | *Tlumič hluku | [12 empty] | 51
|  |  | * Sekce řídící jednotky (včetně sady pro vyhřívání) | [12 empty] | 52
|  |  | *Ventilátor (s volným oběžným kolem vč.regulátoru výkonu a regulace na konstant.průtok) | [12 empty] | 53
|  |  | *Tlumič hluku | [12 empty] | 54
|  |  | *Sekce servisní (vč.regulační klapky se SM) | [12 empty] | 55
|  |  | *Protidešťová žaluzie | [12 empty] | 56
* | Vlastní | m | Kompletní montáž přívodní VZT sestavné jednotky - t.j.montáž a zapojení sestavy, dokumentace skutečného provedení, příprava zařízení k vyzkoušení, výchozí revize elektroinstalace,oživení, komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu, předání a zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 57
|  |  | * | [12 empty] | 179
1.1a | Vlastní |  | Kondenzační jednotka pro přímé chlazení VZT jednotky poz.1.1 (včetně regulace - řídícího boxu, exp.ventilu, filtrdehydrátoru, průhledítka, izolátorů chvění,… ) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 144 | 144 | ARUN 100LSS0 (LG) | Nab.č: LG Electronics XXX |  |  |  | 180
* | Vlastní | m | Kompletní montáž kondenzační jednotky | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 181
|  |  | * | [12 empty] | 201
|  |  | Rozvody chladiva | [12 empty] | 202
* | Vlastní |  | Potrubí chladiva d=9,5mm vč.izolace | bm | 10 | 0 | 0 |  | 0.26932 | 2.6932 |  | Odb.odh. | 0000 |  |  | 203
* | Vlastní |  | Potrubí chladiva d=22,2mm vč.izolace | bm | 10 | 0 | 0 |  | 0.62937 | 6.2937 |  | Odb.odh. | 0000 |  |  | 204
* | Vlastní |  | Doplnění chladiva R410A | kg | 4.5 | 0 | 0 |  | 1 | 4.5 |  | Odb.odh. | 0000 |  |  | 205
|  |  | * | [12 empty] | 208
1.2a | Vlastní |  | Klapka regulační se SM, 1000x315 (10Nm, ovlád.servopohonem 230V-O/Z a pomocí týden.spínac.hodin-společně(poz.1.2a až 1.2e)) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 8.8 | 8.8 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 209
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační se SM vč.el.propojení | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 210
1.2b | Vlastní |  | Klapka regulační se SM, 630x315 (10Nm, ovlád.servopohonem 230V-O/Z a pomocí týden.spínac.hodin-společně(poz.1.2a až 1.2e)) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7 | 7 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 211
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační se SM vč.el.propojení | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 212
1.2c | Vlastní |  | Klapka regulační se SM, 280x315 (5Nm, ovlád.servopohonem 230V-O/Z a pomocí týden.spínac.hodin-společně(poz.1.2a až 1.2e)) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 4.9 | 4.9 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 213
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační se SM vč.el.propojení | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 214
1.2d | Vlastní |  | Klapka regulační se SM, 500x500 (10Nm, ovlád.servopohonem 230V-O/Z a pomocí týden.spínac.hodin-společně(poz.1.2a až 1.2e)) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 8.4 | 8.4 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 215
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační se SM vč.el.propojení | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 216
1.2e | Vlastní |  | Klapka regulační se SM, 500x500 (10Nm, ovlád.servopohonem 230V-O/Z a pomocí týden.spínac.hodin-společně(poz.1.2a až 1.2e)) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 8.4 | 8.4 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 217
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační se SM vč.el.propojení | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 218
|  |  | * | [12 empty] | 219
1.3a | Vlastní |  | Klapka regulační se SM, 200x200 (5Nm, ovlád.servopohonem 230V-O/Z a pomocí týden.spínac.hodin-společně(poz.1.3a až 1.3b)) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 3.9 | 3.9 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 220
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační se SM vč.el.propojení | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 221
1.3b | Vlastní |  | Klapka regulační se SM, 200x315 (5Nm, ovlád.servopohonem 230V-O/Z a pomocí týden.spínac.hodin-společně(poz.1.3a až 1.3b)) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 4.5 | 4.5 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 222
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační se SM vč.el.propojení | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 223
|  |  | * | [12 empty] | 224
1.4a | Vlastní |  | Klapka regulační se SM, 400x315 (5Nm, ovlád.servopohonem 230V-O/Z a pomocí týden.spínac.hodin-společně(poz.1.4a až 1.4b)) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 5.5 | 5.5 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 225
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační se SM vč.el.propojení | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 226
1.4b | Vlastní |  | Klapka regulační se SM, 400x315 (5Nm, ovlád.servopohonem 230V-O/Z a pomocí týden.spínac.hodin-společně(poz.1.4a až 1.4b)) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 5.5 | 5.5 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 227
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační se SM vč.el.propojení | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 228
|  |  | * | [12 empty] | 229
1.5a | Vlastní |  | Klapka regulační se SM, 630x315 (10Nm, ovlád.servopohonem 230V-O/Z a pomocí týden.spínac.hodin-společně(poz.1.5a až 1.5b)) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7 | 7 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 230
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační se SM vč.el.propojení | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 231
1.5b | Vlastní |  | Klapka regulační se SM, 630x315 (10Nm, ovlád.servopohonem 230V-O/Z a pomocí týden.spínac.hodin-společně(poz.1.5a až 1.5b)) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7 | 7 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 232
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační se SM vč.el.propojení | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 233
|  |  | * | [12 empty] | 234
1.6a | Vlastní |  | Klapka regulační se SM, 315x315 (5Nm, ovlád.servopohonem 230V-O/Z a pomocí týden.spínac.hodin-společně(poz.1.6a až 1.6b)) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 5.1 | 5.1 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 235
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační se SM vč.el.propojení | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 236
1.6b | Vlastní |  | Klapka regulační se SM, 315x315 (5Nm, ovlád.servopohonem 230V-O/Z a pomocí týden.spínac.hodin-společně(poz.1.6a až 1.6b)) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 5.1 | 5.1 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 237
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační se SM vč.el.propojení | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 238
|  |  | * | [12 empty] | 246
1.7a | Vlastní |  | Klapka regulační, 400x200 (ruční ovl.) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2.6 | 5.2 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 247
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 248
1.7b | Vlastní |  | Klapka regulační, 450x280 (ruční ovl.) | ks | 5 | 0 | 0 |  | 3.5 | 17.5 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 249
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační | ks | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 250
1.7c | Vlastní |  | Klapka regulační, 500x315 (ruční ovl.) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 3.9 | 3.9 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 251
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 252
1.7d | Vlastní |  | Klapka regulační, 200x315 (ruční ovl.) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2.5 | 2.5 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 253
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 254
1.7e | Vlastní |  | Klapka regulační, 315x315 (ruční ovl.) | ks | 6 | 0 | 0 |  | 3.1 | 18.6 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 255
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 256
1.7f | Vlastní |  | Klapka regulační, 400x315 (ruční ovl.) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 3.5 | 7 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 257
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 258
|  |  | * | [12 empty] | 246
1.8a | Vlastní |  | Klapka regulační pro kruhové potrubí, d=280/l=300 (ruční ovládání) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 1.9 | 3.8 |  | CSystemair | 0107 |  |  | 261
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 262
1.8b | Vlastní |  | Klapka regulační pro kruhové potrubí, d=200/l=200 (ruční ovládání) | ks | 6 | 0 | 0 |  | 1 | 6 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 263
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační se SM vč.el.propojení | ks | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 264
|  |  | * | [12 empty] | 246
1.9a | Vlastní |  | Textilní vyústka - vzduch.potrubí šité na míru - tvar kruhový, povrchová úprava podle požadavku interiéru d=315mm/l=16000mm, Vp=2000m3/h, včetně kompletního montážního materiálu - povrchová úprava (potisk dle požadavku investora) | ks | 3 | 0 | 0 |  | 10.7 | 32.1 |  | Prihoda nab.NA203010 | 0087 |  |  | 268
* | Vlastní | m | Montáž textilní vyústě | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 269
1.9b | Vlastní |  | Textilní vyústka - vzduch.potrubí šité na míru - tvar kruhový, povrchová úprava podle požadavku interiéru d=500mm/l=8200mm, Vp=4050m3/h, včetně kompletního montážního materiálu - povrchová úprava (šedá-bílá) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 5 | 5 |  | Prihoda nab.NA203010 | 0087 |  |  | 270
* | Vlastní | m | Montáž textilní vyústě | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 271
1.9c | Vlastní |  | Textilní vyústka - vzduch.potrubí šité na míru - tvar kruhový, povrchová úprava podle požadavku interiéru d=315mm/l=6200 mm, Vp=2000m3/h, včetně kompletního montážního materiálu - povrchová úpravapovrchová úprava (šedá-bílá) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 3 |  | Prihoda nab.NA203010 | 0087 |  |  | 272
* | Vlastní | m | Montáž textilní vyústě | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 273
|  |  | * | [12 empty] | 277
1.10a | Vlastní |  | Kruhový přívodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0.75 | 3 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 278
* | Vlastní | m | Montáž ventilů přívodních | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 279
1.10b | Vlastní |  | Kruhový přívodní ventil plastový s montážním rámečkem d=200 | ks | 21 | 0 | 0 |  | 1.05 | 22.05 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 280
* | Vlastní | m | Montáž ventilů přívodních | ks | 21 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 281
|  |  | * | [12 empty] | 277
1.11a | Vlastní |  | Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=125 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0.55 | 2.2 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 285
* | Vlastní | m | Montáž ventilů odvodních | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 286
1.11b | Vlastní |  | Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160 | ks | 21 | 0 | 0 |  | 0.75 | 15.75 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 287
* | Vlastní | m | Montáž ventilů odvodních | ks | 21 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 288
|  |  | * | [12 empty] | 292
1.12a | Vlastní |  | Stěnová mřížka 1000x400 (komplet 2 stěnových mřížek pro 1 otvor) | ks | 3 | 0 | 0 |  | 5.1 | 15.3 |  | Csystemair-2015 | 0107 |  |  | 293
* | Vlastní | m | Montáž stěnových mřížek | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 294
1.12b | Vlastní |  | Stěnová mřížka 1500x500 (komplet 2 stěnových mřížek pro 1 otvor) - mřížka je složená z mřížek 1000x500 a 500x500 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 9.4 | 9.4 |  | Csystemair-2015 | 0107 |  |  | 296
* | Vlastní | m | Montáž stěnových mřížek | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 297
|  |  | * | [12 empty] | 292
1.13 | Vlastní |  | Vyústka čtyřhranná 400x200 - přívodní (dvouřadá) | ks | 32 | 0 | 0 |  | 2.2 | 70.4 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 302
* | Vlastní | m | Montáž vyústky | ks | 32 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 303
|  |  | * | [12 empty] | 292
1.14 | Vlastní |  | Vyústka čtyřhranná 400x200 - odvodní (jednořadá) | ks | 19 | 0 | 0 |  | 1.8 | 34.2 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 308
* | Vlastní | m | Montáž vyústky | ks | 19 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 309
|  |  | * | [12 empty] | 313
1.15 - 1.19 |  |  | Neobsazeno | [12 empty] | 314
|  |  | * | [12 empty] | 315
|  |  | VZT potrubí z předizolovaného panelu (30mm), AL-izol.pěna-AL, exteriérové použití, priorita produktu K1 | [12 empty] | 316
|  |  | povrch: lakovaný AL (int/ext=80/200mikronů) | [12 empty] | 317
|  |  | Souhrn potrubí | [12 empty] | 346
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné rovné potrubí | m2 | 59 | 0 | 0 |  | 1.5 | 88.5 |  | C_JKNP_2019 | 0000 |  |  | 347
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | m2 | 59 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 348
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné tvarovky | m2 | 33.1 | 0 | 0 |  | 1.5 | 49.65 |  | C_JKNP_2019 | 0000 |  |  | 349
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | m2 | 33.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 350
|  |  | * | [12 empty] | 351
|  |  | VZT potrubí čtyřhranné sk.I, pozinkované | [12 empty] | 352
|  |  | standardní materiál: PLECH DIN EN 10142- 1.0226 | [12 empty] | 353
|  |  | povrch: DIN EN 10147+Z275-N-A-CO(Pozinkovaný) | [12 empty] | 354
|  |  | Souhrn potrubí | [12 empty] | 430
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 1050mm/0% tvar. | bm | 3.2 | 0 | 0 |  | 10 | 32 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 3.36 | 431
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 3.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 432
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 1050mm/100% tvar. | bm | 4.7 | 0 | 0 |  | 10 | 47 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 4.935 | 433
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 4.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 434
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 1500mm/0% tvar. | bm | 23.9 | 0 | 0 |  | 15 | 358.5 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 35.85 | 435
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 23.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 436
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 1500mm/100% tvar. | bm | 16 | 0 | 0 |  | 15 | 240 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 24 | 437
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 438
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 1890mm/0% tvar. | bm | 30.4 | 0 | 0 |  | 19 | 577.6 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 57.456 | 439
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 30.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 440
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 1890mm/100% tvar. | bm | 17.9 | 0 | 0 |  | 19 | 340.1 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 33.831 | 441
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 17.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 442
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 2630mm/0% tvar. | bm | 4.6 | 0 | 0 |  | 29 | 133.4 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 12.098 | 443
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 4.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 444
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 2630mm/100% tvar. | bm | 27.7 | 0 | 0 |  | 29 | 803.3 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 72.851 | 445
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 27.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 446
|  |  | * | [12 empty] | 447
1.118 až 1.119 |  |  | neobsazeno | [12 empty] | 448
|  |  | * | [12 empty] | 449
|  |  | VZT potrubí z předizolovaného panelu (30mm), AL-izol.pěna-AL, exteriérové použití, priorita produktu K1 | [12 empty] | 450
|  |  | povrch: lakovaný AL (int/ext=80/200mikronů) | [12 empty] | 451
|  |  | Souhrn potrubí | [12 empty] | 470
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné rovné potrubí | m2 | 35.7 | 0 | 0 |  | 1.5 | 53.55 |  | C_JKNP_2019 | 0000 |  |  | 471
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | m2 | 35.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 472
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné tvarovky | m2 | 15.2 | 0 | 0 |  | 1.5 | 22.8 |  | C_JKNP_2019 | 0000 |  |  | 473
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | m2 | 15.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 474
|  |  | * | [12 empty] | 475
|  |  | VZT potrubí čtyřhranné sk.I, pozinkované | [12 empty] | 476
|  |  | standardní materiál: PLECH DIN EN 10142- 1.0226 | [12 empty] | 477
|  |  | povrch: DIN EN 10147+Z275-N-A-CO(Pozinkovaný) | [12 empty] | 478
|  |  | Souhrn potrubí | [12 empty] | 569
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 1050mm/0% tvar. | bm | 4.4 | 0 | 0 |  | 10 | 44 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 4.62 | 570
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 4.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 571
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 1050mm/100% tvar. | bm | 1.7 | 0 | 0 |  | 10 | 17 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 1.785 | 572
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 1.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 573
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 1500mm/0% tvar. | bm | 34.3 | 0 | 0 |  | 15 | 514.5 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 51.45 | 574
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 34.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 575
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 1500mm/100% tvar. | bm | 27.1 | 0 | 0 |  | 15 | 406.5 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 40.65 | 576
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 27.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 577
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 1890mm/0% tvar. | bm | 25.4 | 0 | 0 |  | 19 | 482.6 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 48.006 | 578
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 25.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 579
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 1890mm/100% tvar. | bm | 12.2 | 0 | 0 |  | 19 | 231.8 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 23.058 | 580
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 12.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 581
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 2630mm/0% tvar. | bm | 1.9 | 0 | 0 |  | 29 | 55.1 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 4.997 | 582
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 1.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 583
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 2630mm/100% tvar. | bm | 22.9 | 0 | 0 |  | 29 | 664.1 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 60.227 | 584
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 22.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 585
|  |  | * | [12 empty] | 586
1.223-1.224 |  |  | neobsazeno | [12 empty] | 587
|  |  | * | [12 empty] | 588
|  |  | VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované | [12 empty] | 589
|  |  | Souhrn potrubí | [12 empty] | 609
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar. | bm | 74 | 0 | 0 |  | 5 | 370 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 59.2 | 610
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 74 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 611
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar. | bm | 30.6 | 0 | 0 |  | 5 | 153 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 24.48 | 612
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 30.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 613
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 280mm/0% tvar. | bm | 8 | 0 | 0 |  | 7 | 56 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 8.96 | 614
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 615
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 280mm/100% tvar. | bm | 4.7 | 0 | 0 |  | 7 | 32.9 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  | 5.264 | 616
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 4.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 617
|  |  | * | [12 empty] | 618
|  |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | [12 empty] | 619
* | Vlastní |  | Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...) - pomocné ocel.konstrukce pro VZT ve strojovně | kg | 943 | 0 | 0 |  | 1 | 943 |  | Odb.odh. | m |  |  | 620
* | Vlastní |  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 47.2 | 0 | 0 |  | 1 | 47.2 |  | Odb.odh. | m |  |  | 621
|  |  | * | [12 empty] | 622
|  |  | Zařízení č.1 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 12089.587 |  |  |  |  | 577.078 | 623
|  |  | * | [12 empty] | 624
|  |  | * | [12 empty] | 625
|  |  | Zař.č.2 - VZT zázemí zaměstanců a technických místností | [12 empty] | 626
|  |  | * | [12 empty] | 627
2.1 | Vlastní |  | Kompaktní rekuperační jednotka s rotačním rekuperátorem v podstropním provedení vč. ŘS MaR a následujícího příslušenství : | ks | 1 | 0 | 0 |  | 194.5 | 194.5 | Topvex FR03 EL-R-CAV | Nab.č: 3810-A-20-MM | 0107 |  |  | 628
2.1a |  |  | 1x klapka kruhová d=315 (C4) + ovládání servopohonem 24V | [12 empty] | 629
2.1b |  |  | 1x klapka kruhová d=315 (C4) + ovládání servopohonem 24V | [12 empty] | 630
|  |  | 4x rychloupínací spona d=315 | [12 empty] | 631
|  |  | 1x čidlo CO2 | [12 empty] | 632
|  |  | * | [12 empty] | 633
* | Vlastní | m | Kompletní montáž kompaktní rekuperační jednotky - t.j.montáž a zapojení sestavy přívodu vzduchu, dokumentace skutečného provedení, příprava zařízení k vyzkoušení, výchozí revize elektroinstalace,oživení, komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu, předání a zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 634
|  |  | * | [12 empty] | 666
2.2a | Vlastní |  | Žaluzie protidešťová 500x250 se sítem a rámem do potrubí (přívod vzduchu) v provedení RAL (komaxit) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 4.9 | 4.9 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 667
* | Vlastní | m | Montáž žaluzie | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 668
2.2b | Vlastní |  | Žaluzie protidešťová 500x250 se sítem a rámem do potrubí (odvod vzduchu) v provedení RAL (komaxit) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 4.9 | 4.9 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 669
* | Vlastní | m | Montáž žaluzie | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 670
|  |  | * | [12 empty] | 674
2.3 | Vlastní |  | Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=315/1000 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 1.1622 | 4.6488 |  | Csystemair-2017 | 0107 |  |  | 675
* | Vlastní | m | Montáž tlumiče hluku | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 676
|  |  | * | [12 empty] | 684
2.4 | Vlastní |  | Kruhový přívodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160 | ks | 16 | 0 | 0 |  | 0.75 | 12 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 685
* | Vlastní | m | Montáž ventilů přívodních | ks | 16 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 686
|  |  | * | [12 empty] | 689
2.5a | Vlastní |  | Klapka regulační pro kruhové potrubí, d=100/l=200 (ruční ovládání) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.5 |  | CSystemair | 0107 | 2018 |  | 690
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 691
2.5b | Vlastní |  | Klapka regulační pro kruhové potrubí, d=125/l=200 (ruční ovládání) | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0.6 | 3 |  | CSystemair | 0107 |  |  | 692
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační | ks | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 693
2.5c | Vlastní |  | Klapka regulační pro kruhové potrubí, d=160/l=200 (ruční ovládání) | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0.8 | 5.6 |  | CSystemair | 0107 |  |  | 694
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační | ks | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 695
2.5d | Vlastní |  | Klapka regulační pro kruhové potrubí, d=200/l=200 (ruční ovládání) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | CSystemair | 0107 |  |  | 696
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 697
|  |  | * | [12 empty] | 700
2.6a, 2.6b | Vlastní |  | Klapka regulační pro kruhové potrubí, d=250/l=200 ovlád.servopohonem 230V-O/Z a pomocí týden.spínac.hodin-společně(poz.2.6a až 2.6b)) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2.2 | 4.4 |  | CSystemair | 0107 | 2018 |  | 701
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 702
|  |  | * | [12 empty] | 707
2.7a | Vlastní |  | Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=100 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0.5 | 4 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 708
* | Vlastní | m | Montáž ventilů odvodních | ks | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 709
2.7b | Vlastní |  | Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=125 | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0.55 | 2.75 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 710
* | Vlastní | m | Montáž ventilů odvodních | ks | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 711
2.7c | Vlastní |  | Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160 | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0.75 | 3.75 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 712
* | Vlastní | m | Montáž ventilů odvodních | ks | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 713
|  |  | * | [12 empty] | 716
2.8a | Vlastní |  | Dveřní mřížka - oboustranná 400x100 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0.9 | 7.2 |  | CSystemair | 0107 |  |  | 717
* | Vlastní | m | Montáž mřížek stěnových | ks | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 718
2.8b | Vlastní |  | Dveřní mřížka - oboustranná 400x150 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.1 | 1.1 |  | CSystemair | 0107 |  |  | 720
* | Vlastní | m | Montáž mřížek stěnových | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 721
|  |  | * | [12 empty] | 726
2.9a | Vlastní |  | Stěnová mřížka 200x100 (komplet 2 stěnových mřížek pro 1 otvor) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.26 | 0.26 |  | Csystemair-2015 | 0107 |  |  | 727
* | Vlastní | m | Montáž stěnových mřížek | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 728
2.9b | Vlastní |  | Stěnová mřížka 300x150 (komplet 2 stěnových mřížek pro 1 otvor) | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0.52 | 2.6 |  | Csystemair-2015 | 0107 |  |  | 730
* | Vlastní | m | Montáž stěnových mřížek | ks | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 731
2.9c | Vlastní |  | Stěnová mřížka 400x200 (komplet 2 stěnových mřížek pro 1 otvor) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.88 | 0.88 |  | Csystemair-2015 | 0107 |  |  | 733
* | Vlastní | m | Montáž stěnových mřížek | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 734
|  |  | * | [12 empty] | 739
2.10 | Vlastní |  | Přeslechový stěnový průchod 300x50, pro přenos vzduchu s hlukově izolovanými čelními panely | ks | 2 | 0 | 0 |  | 1.3 | 2.6 |  | Csystemair-2015 | 0107 |  |  | 740
* | Vlastní | m | Montáž stěnového průchodu | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 741
|  |  | * | [12 empty] | 745
2.11 | Vlastní |  | Požární větrací mřížka PVM EW 15-90 DP1,400x200 tl 30mm + stěnová mřížka 400x200 | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 4 | 8 |  | www.dvere-pozarni.cz | 0075 |  |  | 746
* | Vlastní | m | Montáž mřížky požární + stěnové | kpl | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 747
|  |  | * | [12 empty] | 751
2.12 až 2.14 |  |  | neobsazeno | [12 empty] | 752
|  |  | * | [12 empty] | 753
|  |  | VZT potrubí čtyřhranné sk.I, pozinkované | [12 empty] | 754
|  |  | standardní materiál: PLECH DIN EN 10142- 1.0226 | [12 empty] | 755
|  |  | povrch: DIN EN 10147+Z275-N-A-CO(Pozinkovaný) | [12 empty] | 756
|  |  | Souhrn potrubí | [12 empty] | 763
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 1500mm/0% tvar. | bm | 1 | 0 | 0 |  | 15 | 15 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 764
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 765
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 1500mm/100% tvar. | bm | 0.6 | 0 | 0 |  | 15 | 9 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 766
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 0.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 767
|  |  | * | [12 empty] | 768
2.19 až 2.20 |  |  | neobsazeno | [12 empty] | 769
|  |  | * | [12 empty] | 770
|  |  | VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované | [12 empty] | 771
|  |  | Souhrn potrubí | [12 empty] | 808
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 100mm/0% tvar. | bm | 6.8 | 0 | 0 |  | 2 | 13.6 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 809
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 6.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 810
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 100mm/100% tvar. | bm | 0.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1.2 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 811
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 0.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 812
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 140mm/0% tvar. | bm | 35.3 | 0 | 0 |  | 3 | 105.9 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 813
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 35.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 814
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 140mm/100% tvar. | bm | 4.4 | 0 | 0 |  | 3 | 13.2 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 815
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 4.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 816
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar. | bm | 54.8 | 0 | 0 |  | 5 | 274 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 817
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 54.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 818
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar. | bm | 17.3 | 0 | 0 |  | 5 | 86.5 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 819
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 17.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 820
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 280mm/0% tvar. | bm | 12.3 | 0 | 0 |  | 7 | 86.1 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 821
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 12.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 822
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 280mm/100% tvar. | bm | 5.2 | 0 | 0 |  | 7 | 36.4 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 823
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 5.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 824
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 400mm/0% tvar. | bm | 7.5 | 0 | 0 |  | 11 | 82.5 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 825
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 7.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 826
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 400mm/100% tvar. | bm | 6.3 | 0 | 0 |  | 11 | 69.3 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 827
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 6.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 828
|  |  | * | [12 empty] | 829
* | Vlastní |  | Požární ucpávka potrubí d=125 ve zděné konstrukci tl.150-300 mm s požární odolností 60 min. | ks | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 2 |  | Chabarta |  |  |  | 830
* |  | m | Montáž | kpl | 2 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 831
|  |  | * | [12 empty] | 832
|  |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | [12 empty] | 833
* | Vlastní |  | Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...) - pomocné ocel.konstrukce pro VZT ve strojovně | kg | 90 | 0 | 0 |  | 1 | 90 |  | Odb.odh. | m |  |  | 834
* | Vlastní |  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 4.5 | 0 | 0 |  | 1 | 4.5 |  | Odb.odh. | m |  |  | 835
|  |  | * | [12 empty] | 836
|  |  | Zařízení č.2 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 1157.7888 | [5 empty] | 837
|  |  | * | [12 empty] | 838
|  |  | * | [12 empty] | 839
|  |  | Zař.č.3 - VZT hygienických místností dětí a technických místností | [12 empty] | 840
|  |  | * | [12 empty] | 841
3.1 | Vlastní |  | Kompaktní (rezidenční) rekuperační jednotka s rotačním rekuperátorem v podstropním provedení vč. ŘS MaR a následujícího příslušenství : | ks | 1 | 0 | 0 |  | 88.3 | 88.3 | SAVE VSR 500 | Nab.č: 2800-A-17-MM | 0107 |  |  | 842
3.1a |  |  | 1x klapka kruhová d=200 (C4) + ovládání servopohonem 230V(2Nm, pružina) | [12 empty] | 843
3.1b |  |  | 1x klapka kruhová d=200 (C4) + ovládání servopohonem 230V(2Nm, pružina) | [12 empty] | 844
|  |  | 4x připojovací objímka d=200 | [12 empty] | 845
|  |  | 1x konstrukce pro zavěšení VZT jednotky | [12 empty] | 846
|  |  | * | [12 empty] | 847
* | Vlastní | m | Kompletní montáž kompaktní rekuperační jednotky - t.j.montáž a zapojení sestavy přívodu vzduchu, dokumentace skutečného provedení, příprava zařízení k vyzkoušení, výchozí revize elektroinstalace,oživení, komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu, předání a zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 848
|  |  | * | [12 empty] | 880
3.2a | Vlastní |  | Žaluzie protidešťová 400x200 se sítem a rámem do potrubí (přívod vzduchu) v provedení RAL (komaxit) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 3.2 | 3.2 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 881
* | Vlastní | m | Montáž žaluzie | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 882
3.2b | Vlastní |  | Žaluzie protidešťová 400x200 se sítem a rámem do potrubí (odvod vzduchu) v provedení RAL (komaxit) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 3.2 | 3.2 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 883
* | Vlastní | m | Montáž žaluzie | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 884
|  |  | * | [12 empty] | 887
3.3 | Vlastní |  | Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=200/1000 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0.7379 | 2.9516 |  | Csystemair-2017 | 0107 |  |  | 888
* | Vlastní | m | Montáž tlumiče hluku | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 889
|  |  | * | [12 empty] | 897
3.4a | Vlastní |  | Kruhový přívodní ventil plastový s montážním rámečkem d=100 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 | 1 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 898
* | Vlastní | m | Montáž ventilů přívodních | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 899
3.4b | Vlastní |  | Kruhový přívodní ventil plastový s montážním rámečkem d=125 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.55 | 0.55 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 900
* | Vlastní | m | Montáž ventilů přívodních | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 901
3.4c | Vlastní |  | Kruhový přívodní ventil plastový s montážním rámečkem d=200 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 1.05 | 3.15 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 902
* | Vlastní | m | Montáž ventilů přívodních | ks | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 903
|  |  | * | [12 empty] | 906
3.5a | Vlastní |  | Klapka regulační pro kruhové potrubí, d=100/l=200 (ruční ovládání) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 | 1 |  | CSystemair | 0107 | 2018 |  | 907
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 908
3.5b | Vlastní |  | Klapka regulační pro kruhové potrubí, d=125/l=200 (ruční ovládání) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0.6 |  | CSystemair | 0107 |  |  | 909
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 910
3.5c | Vlastní |  | Klapka regulační pro kruhové potrubí, d=160/l=200 (ruční ovládání) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.8 |  | CSystemair | 0107 |  |  | 911
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 912
3.5d | Vlastní |  | Klapka regulační pro kruhové potrubí, d=200/l=200 (ruční ovládání) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 2 |  | CSystemair | 0107 |  |  | 913
* | Vlastní | m | Montáž klapky regulační | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 914
|  |  | * | [12 empty] | 918
3.6a | Vlastní |  | Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=100 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0.5 | 4 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 919
* | Vlastní | m | Montáž stropních ventilů odvodních | ks | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 920
3.6b | Vlastní |  | Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=125 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0.55 | 0.55 |  | CSystemair_2017 | 0107 |  |  | 921
* | Vlastní | m | Montáž stropních ventilů odvodních | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 922
|  |  | * | [12 empty] | 925
3.7a | Vlastní |  | Dveřní mřížka - oboustranná 400x100 | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0.9 | 4.5 |  | CSystemair | 0107 |  |  | 926
* | Vlastní | m | Montáž mřížek stěnových | ks | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 927
3.7b | Vlastní |  | Dveřní mřížka - oboustranná 400x150 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 1.1 | 2.2 |  | CSystemair | 0107 |  |  | 929
* | Vlastní | m | Montáž mřížek stěnových | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 930
|  |  | * | [12 empty] | 934
3.8a | Vlastní |  | Stěnová mřížka 300x150 (komplet 2 stěnových mřížek pro 1 otvor) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.26 | 0.52 |  | Csystemair-2015 | 0107 |  |  | 935
* | Vlastní | m | Montáž stěnových mřížek | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 936
3.8b | Vlastní |  | Stěnová mřížka 300x150 (komplet 2 stěnových mřížek pro 1 otvor) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.52 | 1.04 |  | Csystemair-2015 | 0107 |  |  | 938
* | Vlastní | m | Montáž stěnových mřížek | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 939
3.8c | Vlastní |  | Stěnová mřížka 400x200 (komplet 2 stěnových mřížek pro 1 otvor) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0.88 | 1.76 |  | Csystemair-2015 | 0107 |  |  | 941
* | Vlastní | m | Montáž stěnových mřížek | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 942
|  |  | * | [12 empty] | 946
3.9 až 3.10 |  |  | neobsazeno | [12 empty] | 947
|  |  | * | [12 empty] | 948
|  |  | VZT potrubí čtyřhranné sk.I, pozinkované | [12 empty] | 949
|  |  | standardní materiál: PLECH DIN EN 10142- 1.0226 | [12 empty] | 950
|  |  | povrch: DIN EN 10147+Z275-N-A-CO(Pozinkovaný) | [12 empty] | 951
|  |  | Souhrn potrubí | [12 empty] | 958
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 1500mm/0% tvar. | bm | 1 | 0 | 0 |  | 15 | 15 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 959
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 960
* | Vlastní |  | Potrubí čtyřhranné do obv. 1500mm/100% tvar. | bm | 0.5 | 0 | 0 |  | 15 | 7.5 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 961
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 962
|  |  | * | [12 empty] | 963
3.15 |  |  | neobsazeno | [12 empty] | 964
|  |  | * | [12 empty] | 965
|  |  | VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované | [12 empty] | 966
|  |  | Souhrn potrubí | [12 empty] | 987
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 100mm/0% tvar. | bm | 3.5 | 0 | 0 |  | 2 | 7 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 988
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 3.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 989
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 100mm/100% tvar. | bm | 0.2 | 0 | 0 |  | 2 | 0.4 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 990
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 0.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 991
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 140mm/0% tvar. | bm | 7.5 | 0 | 0 |  | 3 | 22.5 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 992
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 7.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 993
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 140mm/100% tvar. | bm | 2.1 | 0 | 0 |  | 3 | 6.3 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 994
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 2.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 995
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar. | bm | 38.5 | 0 | 0 |  | 5 | 192.5 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 996
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 38.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 997
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar. | bm | 7.8 | 0 | 0 |  | 5 | 39 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 998
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 7.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 999
|  |  | * | [12 empty] | 1000
|  |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | [12 empty] | 1001
* | Vlastní |  | Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...) - pomocné ocel.konstrukce pro VZT ve strojovně | kg | 35 | 0 | 0 |  | 1 | 35 |  | Odb.odh. | m |  |  | 1002
* | Vlastní |  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 1.8 | 0 | 0 |  | 1 | 1.8 |  | Odb.odh. | m |  |  | 1003
|  |  | * | [12 empty] | 1004
|  |  | Zařízení č.3 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 448.3216 | [5 empty] | 1005
|  |  | * | [12 empty] | 1006
|  |  | * | [12 empty] | 1007
|  |  | Zař.č.4 - Odvětrani skladu chlazených a mrazených potravin | [12 empty] | 1008
|  |  | * | [12 empty] | 1009
4.1 | Vlastní |  | Ventilátor axiální nástěnný (včetně ovládání termostatem) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 7 | 7 |  | Elektrodesign | 0006 |  |  | 1010
* | Vlastní | m | Montáž ventilátoru a příslušenství | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 1011
|  |  | * | [12 empty] | 1021
4.2 | Vlastní |  | Přetlaková žaluziová klapka d=315 | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | Elektrodesign | 0006 |  |  | 1022
* | Vlastní | m | Montáž přetlakové klapky | kpl | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 1023
|  |  | * | [12 empty] | 1026
4.3 až 4.4 |  |  | neobsazeno | [12 empty] | 1027
|  |  | * | [12 empty] | 1028
|  |  | VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované | [12 empty] | 1029
|  |  | Souhrn potrubí | [12 empty] | 1032
* | Vlastní |  | Potrubí kruhové do průměru 400mm/0% tvar. | bm | 0.5 | 0 | 0 |  | 11 | 5.5 |  | Cpotrubi_1997+2020 | 0000 |  |  | 1033
* | Vlastní | m | Montáž (potrubí) | bm | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | Odb.odh. | m |  |  | 1034
|  |  | * | [12 empty] | 1035
|  |  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | [12 empty] | 1036
* | Vlastní |  | Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...) - pomocné ocel.konstrukce pro VZT ve strojovně | kg | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | Odb.odh. | m |  |  | 1037
* | Vlastní |  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 0.1 | 0 | 0 |  | 1 | 0.1 |  | Odb.odh. | m |  |  | 1038
|  |  | * | [12 empty] | 1039
|  |  | Zařízení č.4 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 14.6 | 0 |  |  |  |  | 1040
|  |  | * | [12 empty] | 1041
|  |  | * | [12 empty] | 1042
|  | B. | Tepelné a protihlukové izolace VZT | [12 empty] | 1043
|  |  | * | [12 empty] | 1044
* | Vlastní |  | Tepelná izolace VZT potrubí přívodu venkovního vzduchu - ve složení : Pásy Mirelon tl.20mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, Samolepící páska ALS šíře 50 mm | m2 | 580 | 0 | 0 |  | 7.7 | 4466 | [5 empty] | 1045
| Vlastní | m | Montáž tepelné izolace - vnitřní | m2 | 580 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1046
|  |  | * | [12 empty] | 1047
|  |  | Tepelné a protihlukové izolace VZT celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 4466 | [5 empty] | 1048
|  |  | * | [12 empty] | 1049
|  |  | * | [12 empty] | 1050
|  | C. | Nátěry pro VZT | [9 empty] | C. |  |  | 1051
|  |  | * | [12 empty] | 1052
* | Vlastní | m | Celkem (odb.odhad) - Nátěry VZT pozink.potrubí a zařízení do prostředí se zvýšenou vlhkostí - standardními barvami ve složení : nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, nátěr syntetický základní antikorozní , nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 580 | 0 |  | 0 | 0.9 | 522 |  | C 800-783 | 0000 |  |  | 1053
|  |  | * | [12 empty] | 1054
|  |  | Nátěry pro VZT celkem |  |  |  |  | 0 |  | 522 | [5 empty] | 1055
|  |  | * | [12 empty] | 1056
1057
|  |  | POZNÁMKY: | [12 empty] | 1059
|  |  | a) veškeré položky na dopravu, pom.těsnící, spoj. a uchytávací materiál atd… jsou zahrnuty v jednotl.cenách | [12 empty] | 1060
|  |  | b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd… jsou zahrnuty v ceně montáže | [12 empty] | 1061
|  |  | c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřeb.měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize | [12 empty] | 1062
|  |  | d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení | [12 empty] | 1063
|  |  | UPOZORNĚNÍ: | [12 empty] | 1065
|  |  | 1.) Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. | [12 empty] | 1066
|  |  | 2.) Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad , předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. | [12 empty] | 1067
|  |  | 3.) Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace (RDS), kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. | [12 empty] | 1068
|  |  | 4.) Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. | [12 empty] | 1069
|  |  | 5.) V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku. | [12 empty] | 1070
|  |  | 6.) Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci, Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. | [12 empty] | 1071
|  |  | 7.) Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány. | [12 empty] | 1072